Wrocław, dnia 4 lutego 2025 r.

Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty cenowej

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

Wykonanie systemu alarmowego oraz zestawu do monitoringu w celu ochrony obiektu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Bielanach Wrocławskich.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu alarmowego oraz zestawu do monitoringu w celu ochrony obiektu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Bielanach Wrocławskich.

System alarmowy obejmuje:

- Płyta główna centrali alarmowej – Satel Integra 32

- Metalowa obudowa płyty głównej z włącznikiem TAMPER i miejscem na akumulator –   							– 1 kpl.

- Zasilacz płyty głównej 				– 1 szt.

- Akumulator żelowy 17 Ah 				– 1 szt.

- Radiolinia dwukanałowa + 6 pilotów 		– 1 kpl.

- Manipulator LCD Satel INT-KLCDS-GR		– 2 szt.

- Metalowa obudowa manipulatora LCD		– 2 szt.

- Czujnik ruchu dualny  PIR+MW - DSC LC 104 	– 6 szt.

- Optyczny czujnik ppoż. Satel TSD1 			– 5 szt.

- Czujnik ruchu PIR - DSC LC 100			– 5 szt.

- Ekspander wejść (SATEL INT-E).			– 1 szt.

- Zewnętrzny sygnalizator optyczno–akustyczny z zasilaniem awaryjnym Satel SPLZ-1011 R						– 1 szt.

- Akumulator 1,2 Ah, 6 V. 				– 1 szt.

Zestaw do monitoringu obejmuje:

- Rejestrator IP 16 kanałowy 4K wbudowany switch POE		– 1 szt.

- Kamera zewnętrzna tubowa IP z przetwornikiem obrazu o standardzie nie gorszym 1/2.8 " SONY  Back-illuminated CMOS 					– 8 szt.

- Kamera wewnętrzna kopółkowa IP z przetwornikiem obrazu o standardzie nie gorszym 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS  			– 1 szt.

- Dysk twardy HDD 6 TB, 128MB 					– 2 szt.

- Zasilacz UPS 1500VA 900W z wyświetlaczem LCD X 		– 1 szt.

- Monitor przemysłowy 23,8" - 26" Full HD 				– 1 szt.

- Kabel skrętka FTP cat.6 BestLan					– 1 szt.

- Wtyk RJ45 UTP kat.6 przelotowy pass through 			– 100 szt.

- Wideodomofon zestaw + 6 breloków				– 1 szt.

- Halogen LED z czujnikiem ruchu 20 - 30 W, 2000 - 4000 lm 	– 8 szt.

- Szafa Rack 19" - 540x362x4U 					– 1 szt.

- Przełącznik sieciowy switch 24 porty 				– 1 szt.

- Niezbędne materiały instalacyjne: listwy, korytka, rurki, złączki, listwy antyprzepięciowa  itp.

Osoby do kontaktu:

- w zakresie procedury i spraw formalnych: Paweł Bednarz, tel. 71 340 66 49, e-mail: p.bednarz@duw.pl;

- w sprawach szczegółów technicznych oraz opisu przedmiotu zamówienia:

- Dariusz Murawski, tel. 71 340 64 94, e-mail: d.murawski@duw.pl ,

- Mariusz Ogonowski, tel. 71 340 64 94, e-mail: m.ogonowski@duw.pl.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Cena brutto oferty musi zawierać podatek od towarów i usług VAT.

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca na realizację zamówienia, w szczególności: dostawę, montaż, konfigurację systemu alarmowego oraz zestawu do monitoringu, przeprowadzenie instruktażu obsługi oraz nadanie uprawnień użytkownikom.

Termin realizacji zadania: 21 dni od zawiadomienia o dokonanym wyborze przez Zamawiającego.

- Termin i sposób składania ofert: do 12 lutego 2025 r.

Podpisaną ofertę proszę przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
p.bednarz@duw.pl .

Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Na terenie obiektu Zamawiający przewiduje zebranie z Wykonawcami w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Zebranie zaplanowane jest w dniu 10 lutego 2024 r. o godz.10.

- Ocena i wybór oferty: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto –100%

- Wynagrodzenie: Po wykonaniu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1,

50-153 Wrocław, NIP 896-10-03-245, REGON 000514377.

Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający odrzuci ofertę:

- złożoną po terminie,

- niepodpisaną,
 - niezgodną z treścią zapytania ofertowego,

- zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez konieczności uzasadnienia i podawania przyczyny;

- Termin związania ofertą – 30 dni.

Załącznik:

- formularz oferty