Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.16.2025.IW

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................

..........................................................

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| CZĘŚĆ NR 5 – Multidozownik elektroniczny Multipette® E3x – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1 | Producent: Eppendorf |  |  |
| 2 | Model: Multipette® E3x |  |  |
| 3 | Kabel do ładowania |  |  |
| 4 | Mieszany zestaw Combitips® advanced 1µl – 50 ml |  |  |
| 5 | Uchwyt ładujący 2, na jedną sztukę Multipette® E3/E3x, do ładowarki karuzelowej 2 lub stojaka ładującego 2, z funkcją ładowania – 6 sztuk |  |  |
| 6 | Ładowarka karuzelowa 2, z uchwytami ładującymi na 6 Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus |  |  |
| 7 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality, 1.0 ml, żółty, końcówki bezbarwne do Multipette®, ACT, opakowanie 100 szt. (4 torebki x 25 szt.) – 2 opakowania |  |  |
| 8 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality, 5.0 ml, niebieski, końcówki bezbarwne do Multipette®, ACT, opakowanie 100 szt. (4 torebki x 25 szt.) – 2 opakowania |  |  |
| 9 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality, 10 ml, pomarańczowy, końcówki bezbarwne do Multipette®, ACT, opakowanie 100 szt. (4 torebki x 25 szt.) – 2 opakowania |  |  |
| 10 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality, 50 ml, jasnoszary, końcówki bezbarwne do Multipette®, ACT, opakowanie 100 szt. (4 pudełka x 25 szt.), każde pudełko zawiera jeden adapter – 2 opakowania |  |  |
| 11 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi |  |  |
| 13 | Transport |  |  |
| 14 | Usługa wzorcowania dozownika Multipette® dla końcówek Combitips® 1.0 ml; 5.0 ml; 10 ml; 50 ml. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 31 marca 2026 r. |  |  |

….......................................................		…...........................................................................

Miejscowość, data					Podpis  Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)