## Odczynniki chemiczne
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.5.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2D do SWZ
FORMULARZ CENOWY ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Rozdzial 4
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Kielcach
Adres: Zagnańska 91, 25-558 Kielce
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 26997.293 | 33696300-8 | Siarczan potasu do analizy | 1kg | 2
2 | 23174.233 | 33696300-8 | Siarczan miedzi(II) pięciowodny 99.0-102.0% | 250g | 1
3 | CHMP234984004.0005 | 33696300-8 | kalces | 5g | 1
4 | 27937.236 | 33696300-8 | Molibdenian(VI) sodu 2-hydrat cz. d. a. | 250g | 1
5 | 26398.293 | 33696300-8 | pumeks, granulki | 1kg | 1
6 | 84849.230 | 33696300-8 | Octan magnezu 4-hydrat cz. d. a. | 250g | 1
7 | REGE10205 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 2,00 kalibrowany w 20oC - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajace akredytację ISO 17025 | 500ml | 1
8 | REGE10405 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 4,00 kalibrowany w 20oC - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajace akredytację ISO 17025 | 500ml | 2
9 | REGE10705 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 7,00 kalibrowany w 20oC - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajace akredytację ISO 17025 | 500ml | 2
10 | REGE10905 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 9,00 kalibrowany w 20oC - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajace akredytację ISO 17025 | 500ml | 1
11 | REGE11005 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 10,00 kalibrowany w 20oC - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajace akredytację ISO 17025 | 500ml | 2
12 | 27810.262 | 33696300-8 | Chlorek sodu, 99,5-100,5% | 500g | 2
13 | ACRO384290500 | 33696300-8 | tlenek tytanu (IV) | 50 g | 1
14 | 153233M | 33696300-8 | Nadchloran sodu hydrat ≥99% dla HPLC | 250g | 1
15 | 28028.298 | 33696300-8 | Wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR reagent analityczny | 1kg | 1
16 | 102454R | 33696300-8 | Diwodorofosforan sodu hydrat 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR reagent analityczny | 1kg | 1
17 | 85384.320 | 33696300-8 | Aceton ≥99.9% PESTINORM Supra do oznaczania śladowych ilości związków organicznych | 2,5l | 3
18 | SIAL71963 | 33696300-8 | Siarczan(VI) sodu | 1kg | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu MERCK
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1005731000 | 33696300-8 | kwas ortofosforowy 85% cz. d. a. (stężony) | 1l | 2
2 | 1005191001 | 33696300-8 | kwas nadchlorowy 70% | 1l | 3
3 | 1011810250 | 33696300-8 | heptamolibdenian amonu cz. d. a. 4-hydrat | 250g | 1
4 | 1.06999.1000 | 33696300-8 | ortotrifosforan sodu | 1kg | 1
5 | 1.09526.0003 | 33696300-8 | papierki wskaźnikowe, o długości 4,8m | 3 rolki | 1
6 | 1.00567.1000 | 33696300-8 | Płyn Lugola | 1l | 1
7 | 1.03058.0100 | 33696300-8 | 4-Dimetyloaminobenzaldehyd | 100g | 2
8 | 1.02426.0250 | 33696300-8 | Chloramina T trihydrat | 250g | 1
9 | 1.01340.0025 | 33696300-8 | Czerwień Kongo | 25g | 1
10 | 1.00030.2500 | 33696300-8 | Acetonitryl gradient do HPLC | 2,5 L | 8
11 | 1.09060.9010 | 33696300-8 | Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N) roztwór mianowany | 10 L | 1
12 | 8206780001 | 33696300-8 | 5-Hydroksymetylo-2-furanokarboaldehyd, ≥ 97.0 % | 1 g | 2
13 | 1.09439.1000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy fosforan dwusodowy/fosforan jednopotasowy, w odniesieniu do SRM z NIST i PTB, pH 7.00 (20°C), wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 | 1 L | 1
14 | 1.09461.1000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy kwas borowy/chlorek potasowy/worodotlenek sodowy, w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 9.00 (20°C), wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 | 1L | 1
15 | 1.09435.1000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu/kwas solny, w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 4.00 (20°C), wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 | 1 L | 1
16 | 251380 | 33696300-8 | Kwas jabłkowy | 100 g | 1
17 | ZWCL01550 | 33696300-8 | Tabletki chloru "ROProtect C" do dezynfekcji i ochrony membran odwróconej osmozy stacji oczyszczania wody Milli-Q | 48 tabletek | 1
18 | 71091-3 | 33696300-8 | Polimeraza DNA taq do reakcji hot-start PCR, 5U/1µl | 250 U | 2
19 | 1061772500 | 33696300-8 | Bufor do elektroforezy 10xTBE | 2,5l | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu AVANTOR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 814324778 | 33696300-8 | Azotan srebra roztwór mianowany 0,1mol/l | 1l | 2
2 | 879832169 | 33696300-8 | Di-Sodu wersenian 0,01 mol/l roztwór mianowany | 1l | 2
3 | BA2480111 | 33696300-8 | Aceton cz.d.a. | 1l | 7
4 | 384210114 | 33696300-8 | Eter dietylowy cz. d. a. | 2,5l | 4
5 | 384690115 | 33696300-8 | Eter naftowy cz.d.a. | 2,5l | 10
6 | 721611119 | 33696300-8 | Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony cz.d.a. | 5kg | 2
7 | BA5283115 | 33696300-8 | Kwas solny 35% - 38% cz.d.a | 1l | 4
8 | 810943167 | 33696300-8 | Wodorotlenek sodu 0,1mol/l | 1l | 3
9 | BA6420114 | 33696300-8 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 0,5l x 6 | 3
10 | 814322777 | 33696300-8 | Azotan srebra stały cz.d.a. | 10g | 1
11 | BA5000115 | 33696300-8 | kwas siarkowy(VI) stężony cz.d.a. | 1l | 3
12 | 810981118 | 33696300-8 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. mikrogranulki | 1kg | 5
13 | 575340163 | 33696300-8 | Kwas solny roztwór mianowany 0,1 mol/l | 1l | 15
14 | BA3160117 | 33696300-8 | Jodek potasu cz. d. a. | 500g | 2
15 | 746980113 | 33696300-8 | Heksacyjanożelazian potasu 3-hydrat cz. d. a. | 500g | 3
16 | 265490116 | 33696300-8 | octan cynku 2-hydrat cz. d. a. | 500g | 2
17 | 265750119 | 33696300-8 | siarczan cynku 7-hydrat cz. d. a. | 500g | 2
18 | 531360115 | 33696300-8 | kwas borowy cz. d. a. | 1kg | 1
19 | 746800113 | 33696300-8 | Wodorotlenek potasu stały cz.d.a. | 1kg | 3
20 | 487270111 | 33696300-8 | Izooktan cz. d. .a. | 1l | 1
21 | BA8760114 | 33696300-8 | kwas octowy lodowaty cz. d. a. | 1l | 1
22 | BA4431116 | 33696300-8 | chloroform | 1l | 2
23 | 577970115 | 33696300-8 | Kwas trichlorooctowy cz. d. a. | 1kg | 2
24 | 564940111 | 33696300-8 | Kwas nadchlorowy 60% | 1l | 1
25 | 702140118 | 33696300-8 | octan ołowiu 3-hydrat cz. d. a. | 250g | 1
26 | 809550163 | 33696300-8 | tiosiarczan sodu r-r mianowany 0,1M | 1l | 3
27 | BA4121116 | 33696300-8 | chlorek sodu cz. d. a. | 1kg | 1
28 | BA0250118 | 33696300-8 | chromian(VI) potasu cz. d. a. | 100g | 1
29 | 810942161 | 33696300-8 | Wodorotlenek sodu, roztwór 1M | 1l | 1
30 | BA4963118 | 33696300-8 | amoniak 25% | 1l | 1
31 | 575346160 | 33696300-8 | Kwas solny, roztwór 1M | 1l | 1
32 | BA1500111 | 33696300-8 | 2-propanol | 1l | 1
33 | 529603115 | 33696300-8 | Kwas azotowy 65% | 1l | 2
34 | 694221119 | 33696300-8 | Odczynnik Fehlinga A | 0,5l | 3
35 | 694222114 | 33696300-8 | Odczynnik Fehlinga B | 0,5l | 3
36 | 550800117 | 33696300-8 | Kwas fosforomolibdenowy hydrat, cz. d. a. | 50g | 1
37 | 575061164 | 33696300-8 | Kwas siarkowy 0,05 M | 1l | 2
38 | 810530115 | 33696300-8 | Węglan sodu cz.d.a. | 1kg | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu SIGMA-ALDRICH
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | G7882 | 33696300-8 | Dehydrogenaza L-glutaminowa, liofilizowany proszek, ≥20 units/mg | 100mg | 1
2 | 95436 | 33696300-8 | Kwas L-glutaminowy, certyfikowany materiał referencyjny | 100mg | 1
3 | 8222871000 | 33696300-8 | nadtlenek wodoru 30% | 1l | 1
4 | D5540 | 33696300-8 | DIA- diaforaza z Clostridium Kluyverii, lifilizowany proszek, 3.0-20.0 units/mg protein (biuret) | 100UNITS | 1
5 | 03322 | 33696300-8 | Tartrazyna | 25mg | 1
6 | 06737 | 33696300-8 | Zieleń S | 25mg | 1
7 | 68775 | 33696300-8 | Żółcień pomarańczowa | 25mg | 1
8 | D2625 | 33696300-8 | Chlorek dansylu, ≥99% (HPLC) | 1g | 2
9 | PHR1357 | 33696300-8 | Dichlorowodorek histaminy CRM | 500mg | 3
10 | D17408 | 33696300-8 | 1,7-diaminoheptan | 5g | 2
11 | 1083271000 | 33696300-8 | Toluen do HPLC LiChrosolv | 1l | 1
12 | 1000201000 | 33696300-8 | Aceton do HPLC LiChrosolv | 1l | 1
13 | 1000302500 | 33696300-8 | Acetonitryl do HPLC LiChrosolv | 2,5l | 4
14 | 1027811000 | 33696300-8 | 2-propanol do LC-MS | 1l | 2
15 | 1010402500 | 33696300-8 | 2-propanol do HPLC LiChrosolv | 2,5l | 1
16 | PHR1050 | 33696300-8 | Kwas benzoesowy, CRM | 1g | 3
17 | PHR1367 | 33696300-8 | Kwas sorbowy, CRM | 1g | 3
18 | PHR1266 | 33696300-8 | Acesulfam-K, CRM | 500mg | 3
19 | PHR1381 | 33696300-8 | Aspartam, CRM | 1g | 3
20 | PHR1348 | 33696300-8 | Sacharynian sodu bezwodny, CRM | 500mg | 2
21 | PHR1342 | 33696300-8 | Sukraloza, CRM | 500 mg | 3
22 | 69293 | 33696300-8 | Sukraloza, ≥98% HPLC | 100 g | 2
23 | PHR1000 | 33696300-8 | Glukoza CRM | 1g | 4
24 | PHR1001 | 33696300-8 | Sacharoza CRM | 1g | 6
25 | 1.02121.0500 | 33696300-8 | Wapnia azotan 4hydrat | 500 g | 1
26 | M8892 | 33696300-8 | Maltitol, ≥98% | 25 g | 2
27 | PHR1248 | 33696300-8 | Maltitol, CRM | 500 mg | 2
28 | X3375 | 33696300-8 | Ksylitol, ≥99% | 100 g | 1
29 | PHR1280 | 33696300-8 | Ksylitol, CRM | 1 g | 2
30 | 84097 | 33696300-8 | Sacharoza, ≥99,5% HPLC | 250 g | 1
31 | F0127 | 33696300-8 | D-fruktoza, ≥99% HPLC | 100 g | 1
32 | PHR1002 | 33696300-8 | Fruktoza CRM | 1g | 3
33 | 61339 | 33696300-8 | D-laktoza monowodna, ≥99.5% HPLC | 25 g | 2
34 | 63418 | 33696300-8 | D-(+)-Maltoza monowodna, ≥99.0% HPLC | 25 g | 2
35 | 96482 | 33696300-8 | Cynku azotan 6hydrat, ≥99% | 1 kg | 1
36 | G0750 | 33696300-8 | D(+)galaktoza, ≥99% HPLC | 25 g | 2
37 | 86868 | 33696300-8 | Wodorosiarczan tetrabutyloamonu, ≥99% | 25 g | 2
38 | 49139 | 33696300-8 | D(+)glukoza bezwodna, ≥99% | 250 g | 1
39 | A902 | 33696300-8 | Acetal dietylowy aldehydu octowego, 99% | 100 ml | 1
40 | 77664 | 33696300-8 | 3-Metylo-1-butanol, analytical standard | 5 ml | 2
41 | 96566 | 33696300-8 | 1-Propanol, analytical standard | 5 ml | 2
42 | 133051 | 33696300-8 | 2-Metylo-1-butanol, ≥99% | 100 ml | 1
43 | 82059 | 33696300-8 | 2-Metylo-1-propanol, analytical standard | 5 ml | 2
44 | 294829 | 33696300-8 | 2-Metylo-1-propanol bezwodny, 99,5% | 100 ml | 1
45 | 255564 | 33696300-8 | Kwas L-askorbinowy | 100 g | 1
46 | 251380 | 33696300-8 | Kwas L-(+) winowy | 100 g | 1
47 | 255564 | 33696300-8 | Kwas DL mlekowy | 250 mL | 1
48 | 228648 | 33696300-8 | Magnezu octan 4 hydrat | 500 g | 1
49 | 1051080250 | 33696300-8 | Diwodorofosforan potasu bezwodny czystość ≥ 99.995 % | 250g | 1
50 | 49685 | 33696300-8 | Kwas fosforowy 85% do HPLC, LiChropur | 500ml | 1
51 | 1060072500 | 33696300-8 | Metanol do HPLC LiChrosolv | 2,5l | 8
52 | 471356 | 33696300-8 | Kwas metanosulfonowy | 100ml | 2
53 | 1060352500 | 33696300-8 | Metanol do LC-MS LiChrosolv | 2,5l | 1
54 | 1000292500 | 33696300-8 | Acetonitryl do LC-MS LiChrosolv | 2,5l | 14
55 | 70221 | 33696300-8 | Mrówczan amonu do LC-MS | 100g | 2
56 | 55228-U | 33696300-8 | Miesznina do oczyszczania próbki w analizie pestycydów (QuEChERS), probówki z PSA | 50 probówek | 20
57 | 55227-U | 33696300-8 | Miesznina do ekstrakcji próbki w analizie pestycydów (QuEChERS), probówki z cytrynianem | 50 probówek | 46
58 | 5330020050 | 33696300-8 | kwas mrówkowy do LC-MS | 50ml | 1
59 | 1043601000 | 33696300-8 | n-heptan do GC SupraSolv | 1l | 2
60 | 1043712500 | 33696300-8 | n-heksan do GC SupraSolv | 2,5l | 1
61 | 1008821000 | 33696300-8 | n-pentan do GC SupraSolv | 1l | 1
62 | F7503 | 33696300-8 | Formamid ReagentPlus ≥99.0% (GC) | 250ml | 2
63 | D5628 | 33696300-8 | Digitonina | 5g | 1
64 | PHR2882 | 33696300-8 | Olej sojowy, CRM | 1000mg | 2
65 | PHR2971 | 33696300-8 | Olej rzepakowy , CRM | 1000mg | 2
66 | 1065790500 | 33696300-8 | Wodorofosforan disodu dwunastowodny | 500g | 1
67 | 340073 | 33696300-8 | Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, hydrat, 98% | 100g | 1
68 | CRM47791 | 33696300-8 | Mieszanina estrów metylowych kwasu linolowego, cis/trans, CRM 10mg/ml | 1ml | 1
69 | CRM47792 | 33696300-8 | Mieszanina izomerów estrów metylowych kwasu linolenowego, CRM 10mg/ml | 1ml | 1
70 | 1154402500 | 33696300-8 | Izooktan do GC SupraSolv | 2,5l | 2
71 | 1024322500 | 33696300-8 | Chloroform do GC SupraSolv | 2,5l | 1
72 | 1060112500 | 33696300-8 | Metanol do GC SupraSolv | 2,5l | 1
73 | P0381 | 33696300-8 | Pirogalol, ≥98% (HPLC) | 100g | 1
74 | 1008492500 | 33696300-8 | Toluen do GC SupraSolv | 2,5l | 1
75 | B1252 | 33696300-8 | Trifluorek boru, 14% roztwór w metanolu | 100ml | 1
76 | 5438300250 | 33696300-8 | Woda amoniakalna 25%, do HPLC LiChrosolv | 250ml | 1
77 | 55439-U | 33696300-8 | Miesznina do oczyszczania próbki w analizie pestycydów (QuEChERS) PSA/C18 | 50 probówek | 10
78 | 55230-U | 33696300-8 | Miesznina do oczyszczania próbki w analizie pestycydów (QuEChERS), 1, probówka z PSA/ENVI-Carb | 50 probówek | 2
79 | 5099 | 33696300-8 | Tridekanoina, certyfikowany materiał referencyjny, TraceCERT | 50mg | 1
80 | NIST1595 | 33696300-8 | Tripalmitynian glicerolu NIST SRM 1595 | 2g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu LabStand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | BLS 099.040 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 4,01 butelka z dozownikiem - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 250ml | 1
2 | BLS 099.070 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 7,00 butelka z dozownikiem - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 250ml | 1
3 | BLS 099.100 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 10,01 butelka z dozownikiem - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 250ml | 1
4 | BLS 099.010 | 33696300-8 | wzorzec pH 1,68 szczawianowy, certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 1
5 | BLS 099.040 | 33696300-8 | wzorzec pH 4,01 ftalanowy, certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 2
6 | BLS 099.070 | 33696300-8 | wzorzec pH 7,00 fosforanowy, certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 2
7 | BLS 099.120 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny o pH 12,4 butelka z dozownikiem - certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 250ml | 2
8 | BLS 099.090 | 33696300-8 | wzorzec pH 9,18 boraksowy, certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 1
9 | BLS 099.120 | 33696300-8 | wzorzec pH 12,4 wapniowy, certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 1
10 | BLS 009K.0008 | 33696300-8 | wzorzec konduktometryczny 0,008S/m, wskazana spójność pomiarowa, świadectwo materiału odniesienia z podaną niepewnością, wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM | 250 ml | 1
11 | BLS 009K.001 | 33696300-8 | wzorzec konduktometryczny 0,01S/m, wskazana spójność pomiarowa, świadectwo materiału odniesienia z podaną niepewnością, wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM | 250 ml | 1
12 | BLS 009K.005 | 33696300-8 | wzorzec konduktometryczny 0,05S/m, wskazana spójność pomiarowa, świadectwo materiału odniesienia z podaną niepewnością, wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM | 250 ml | 1
13 | BLS 009K.010 | 33696300-8 | wzorzec konduktometryczny 0,1S/m, wskazana spójność pomiarowa, świadectwo materiału odniesienia z podaną niepewnością, wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM | 250 ml | 1
14 | BLS 009K.015 | 33696300-8 | wzorzec konduktometryczny 0,15S/m, wskazana spójność pomiarowa, świadectwo materiału odniesienia z podaną niepewnością, wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM | 250 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu fapas
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | FCAL11-SEA7QC | 33696300-8 | Materiał kontrolny, konserwa rybna; data ważności minimum 14.06.2024 | 145g | 1
2 | FCPM2-FRU67QC | 33696300-8 | Materiał kontrolny, przecier truskawkowy, pozostałości pestycydów; data ważności minimum 08.10.2022 | 90g | 1
3 | FCFA8-CON21QC | 33696300-8 | Materiał kontrolny sos pomidorowy; data ważności minimum 27.11.2023 | 150g | 1
4 | FCFA3-DRN32QC | 33696300-8 | Materiał kontrolny tonik; data ważności minimum 04.10.2022 | 150ml | 1
5 | FCFA13-DRN12QC | 33696300-8 | Materiał kontrolny cola; data ważności minimum 13.01.2024 | 150ml | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu LGC Standards
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | DRE-C 16901000 | 33696300-8 | Sacharyna, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
2 | DRE-C16901100 | 33696300-8 | D-Sacharoza, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 1
3 | DRE-C16985800 | 33696300-8 | Sukraloza, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
4 | DRE-C14752000 | 33696300-8 | Mannitol, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
5 | DRE-C14734700 | 33696300-8 | D-Maltoza, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
6 | DRE-C14590800 | 33696300-8 | D-Laktoza, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
7 | DRE C10303000 | 33696300-8 | L(+)Askorbinowy kwas, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
8 | DRE-C16971500 | 33696300-8 | Kwas sorbowy, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
9 | DRE-C10304940 | 33696300-8 | Aspartam, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
10 | DRE-C11693000 | 33696300-8 | Kofeina, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
11 | DRE-C13947500 | 33696300-8 | D(-)fruktoza, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
12 | DRE-C14027000 | 33696300-8 | D(+)glukoza, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
13 | DRE-C10010800 | 33696300-8 | Acesulfam K, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 2
14 | DRE-C10148500 | 33696300-8 | Amarant (E123), certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 1
15 | DRE-C16709700 | 33696300-8 | Żółcień chinolinowa (E104), certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 1
16 | DRE-C14289000 | 33696300-8 | Indygotyna, certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 1
17 | DRE-C16284000 | 33696300-8 | Czerwień koszenilowa (E124), certyfikowany materiał referencyjny | 100mg | 1
18 | DRE-C14232800 | 33696300-8 | 5-Hydroksymetyl-2-furfural, certyfikowany materiał referencyjny | 100mg | 3
19 | DRE-C10665200 | 33696300-8 | Błękit brylantowy FCF (E133), certyfikowany materiał referencyjny | 250mg | 1
20 | DRE-C17048000 | 33696300-8 | Żółcień pomarańczowa (E110), certyfikowany materiał referencyjny | 50mg | 2
21 | LGC5100 | 33696300-8 | Certyfikowany Materiał Referencyjny, Whisky | 10ml | 1
22 | LGC7140 | 33696300-8 | Materiał Referencyjny, Napój-barwniki | 60ml | 1
23 | LGC5004 | 33696300-8 | Certyfikowany Materiał Referencyjny, Drink alkoholowy- Alkohol | 330ml | 1
24 | LGC7155 | 33696300-8 | Certyfikowany Materiał Referencyjny, Przetworzone mięso | 50g | 1
25 | DRE-C10990200 | 33696300-8 | Karbendazym D4 (Carbendazim D4 (phenyl D4)) nr CAS: 291765-95-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 2
26 | DRE-C10330100 | 33696300-8 | Atrazyna D5 (Atrazine D5 (ethylamino D5)) nr CAS: 163165-75-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 2
27 | DRE-C14640100 | 33696300-8 | Linuron D6 (Linuron D6 (methyl D3 metoxy D3)) nr CAS: 1219804-76-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 2
28 | DRE-CA10001100 | 33696300-8 | Awermektyna B1a (Avermectin B1a) nr CAS: 65195-56-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
29 | DRE-CA10001300 | 33696300-8 | Awermektyna B1b (Avermectin B1b) nr CAS: 65195-55-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 5mg | 2
30 | DRE-C10042000 | 33696300-8 | Aklonifen (Aclonifen) nr CAS: 74070-46-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
31 | DRE-C10339500 | 33696300-8 | Azadyrachtyna (Azadirachtin) nr CAS: 11141-17-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 5mg | 2
32 | DRE-C10229000 | 33696300-8 | Amisulbrom (Amisulbrom) nr CAS: 348635-87-0, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
33 | DRE-C10380000 | 33696300-8 | Azyprotryna (Aziprotryne) nr CAS: 4658-28-0, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
34 | DRE-C11685000 | 33696300-8 | Chlomazon (Clomazone) nr CAS: 81777-89-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
35 | DRE-C16709500 | 33696300-8 | Chinochlamina (Quinoclamine)nr CAS: 2797-51-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
36 | DRE-C11875000 | 33696300-8 | Cymiazol (Cymiazole) nr CAS: 61676-87-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
37 | DRE-C11668000 | 33696300-8 | Cynosulfuron (Cinosulfuron) nr CAS: 94593-91-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
38 | DRE-C12631000 | 33696300-8 | Diflufenikan (Diflufenican) nr CAS: 83164-33-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
39 | DRE-C12727000 | 33696300-8 | N,N-Dimetyloformamid (DMF) (N,N-Dimethyloformamide) nr CAS: 68-12-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 1ml | 1
40 | DRE-C12738000 | 33696300-8 | N-2,4-Dimetylofenylo-N'-metyloformamid (DMPF) (N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine) nr CAS: 33089-74-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
41 | DRE-C13250500 | 33696300-8 | Sulfon etiofenkarbu (Ethiofencarb-sulfone) nr CAS: 53380-23-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
42 | DRE-C13457000 | 33696300-8 | Fenchlorazol etylowy (Fenchlorazol-ethyl) nr CAS: 103112-35-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
43 | DRE-C13645500 | 33696300-8 | Sulfon fipronilu (Fipronil-sulfone) nr CAS: 120068-36-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
44 | DRE-C13570020 | 33696300-8 | Sulfon fensulfotionu (Fensulfothion-sulfone) nr CAS: 14255-72-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
45 | DRE-C13586500 | 33696300-8 | Sulfotlenek fentionu (Fenthion-sulfoxide) nr CAS: 3761-41-9, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
46 | DRE-C13662100 | 33696300-8 | Flonikamid (Flonicamid) nr CAS: 158062-67-0, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
47 | DRE-C16125000 | 33696300-8 | Fosmet okson (Phosmet-oxon) nr CAS: 3735-33-9, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
48 | DRE-C13950000 | 33696300-8 | Fuberidazol (Fuberidazole) nr CAS: 3878-19-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
49 | DRE-C13792000 | 33696300-8 | Fluoroglikofen etylowy (Fluoroglycofen-ethyl) nr CAS: 77501-90-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
50 | DRE-C13840000 | 33696300-8 | Fluridon (Fluridone) nr CAS: 59756-60-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
51 | DRE-C11011000 | 33696300-8 | Karbofuran 3-keto (Carbofuran-3-keto) nr CAS: 16655-82-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
52 | DRE-C15177500 | 33696300-8 | Metosulam (Metosulam) nr CAS: 139528-85-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
53 | DRE-C14960000 | 33696300-8 | Metabenzotiazuron (Methabenzthiazuron) nr CAS: 18691-97-9, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
54 | DRE-C16972950 | 33696300-8 | Spirodiklofen (Spirodiclofen) nr CAS: 148477-71-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
55 | DRE-C15860000 | 33696300-8 | Paraokson metylowy (Paraoxon-methyl) nr CAS: 950-35-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
56 | DRE-GA09010344ME | 33696300-8 | Paration 1000 ug/mL w metanolu (Parathion 1000 ug/mL in Methanol) nr CAS: 56-38-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 1ml | 1
57 | DRE-C15890000 | 33696300-8 | Paration metylowy (Parathion-methyl) nr CAS: 298-00-0, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
58 | DRE-C16215000 | 33696300-8 | Pinoksaden (Pinoxaden) nr CAS: 243973-20-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
59 | DRE-C16290100 | 33696300-8 | Prochloraz BTS 44595 (Prochloraz-desimidazole-amino) nr CAS: 139520-94-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
60 | DRE-C16290150 | 33696300-8 | Prochloraz BTS 44596 (Prochloraz-desimidazole-formylamino) nr CAS: 139542-32-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
61 | DRE-C11417500 | 33696300-8 | Pyridafol (6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazine) nr CAS: 40020-01-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
62 | DRE-C16655000 | 33696300-8 | Pyrifenoks (Pyrifenox) nr CAS: 88283-41-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
63 | DRE-C16620000 | 33696300-9 | Pyretryny (Pyrethrins) nr CAS: 8003-34-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
64 | DRE-C16667000 | 33696300-8 | Pyroksulam (Pyroxsulam) nr CAS: 422556-08-9, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
65 | DRE-C16972990 | 33696300-8 | Spirotetramat pochodna BY108330 enol (Spirotetramat-enol) nr CAS: 203312-38-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
66 | DRE-C16972993 | 33696300-8 | Spirotetramat pochodna BY108330 enol-glukozyd (Spirotetramat-enol-glucoside) nr CAS: 1172614-86-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
67 | DRE-C16972996 | 33696300-8 | Spirotetramat pochodna BY108330 ketohydroksy (Spirotetramat-keto-hydroxy) nr CAS: 1172134-11-0, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
68 | DRE-C16972998 | 33696300-8 | Spirotetramat pochodna BY108330 monohydroksy (Spirotetramat-mono-hydroxy) nr CAS: 1172134-12-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
69 | DRE-C17210000 | 33696300-8 | Teflubenzuron (Teflubenzuron) nr CAS: 83121-18-0, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
70 | DRE-C11011000 | 33696300-8 | 3-hydroksykarbofuran (Carbofuran-3-hydroxy) nr CAS: 16655-82-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
71 | DRE-C10060000 | 33696300-8 | Alachlor (Alachlor) nr CAS: 15972-60-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
72 | DRE-C10080500 | 33696300-8 | Sulfotlenek aldikarbu (Aldicarb-sulfoxide) nr CAS: 1646-87-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
73 | DRE-C10162000 | 33696300-8 | Amidosulfuron (Amidosulfuron) nr CAS: 120923-37-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
74 | DRE-C10190000 | 33696300-8 | Aminokarb (Aminocarb) nr CAS: 2032-59-9, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
75 | DRE-C10413000 | 33696300-8 | Azoksystrobina (Azoxystrobin) nr CAS: 131860-33-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
76 | DRE-C10430000 | 33696300-8 | Beflubutamid (Beflubutamid) nr CAS: 113614-08-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
77 | DRE-C10516000 | 33696300-8 | Bentiawalikarb izoporpylowy (Benthiavalicarb-isopropyl) nr CAS: 177406-68-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
78 | DRE-C10660000 | 33696300-8 | Bitertanol (Bitertanol) nr CAS: 55179-31-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
79 | DRE-C10880000 | 33696300-8 | Butokarboksym (Butocarboxim) nr CAS: 34681-10-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
80 | DRE-C10890000 | 33696300-8 | Sulfotlenek butokarboksymu (Butocarboxim-sulfoxide) nr CAS: 34681-24-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
81 | DRE-C10920000 | 33696300-8 | Buturon (Buturon) nr CAS: 3766-60-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
82 | DRE-C10980000 | 33696300-8 | Karbaryl (Carbaryl) nr CAS: 63-25-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
83 | DRE-C11010000 | 33696300-8 | Karbofuran (Carbofuran) nr CAS: 1563-66-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
84 | DRE-C11180000 | 33696300-8 | Chlorobromuron (Chlorbromuron) nr CAS: 13360-45-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
85 | DRE-C11840000 | 33696300-8 | Cykluron (Cycluron) nr CAS: 2163-69-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
86 | DRE-CA12145000 | 33696300-8 | Sulfotlenek demeton-S-metylowy (Demeton-S-methyl-sulfoxide) nr CAS: 301-12-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
87 | DRE-C12210000 | 33696300-8 | Diazynon (Diazinon) nr CAS: 333-41-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
88 | DRE-C12660000 | 33696300-8 | Dimefuron (Dimefuron) nr CAS: 34205-21-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
89 | DRE-C12700000 | 33696300-8 | Dimetoat (Dimethoate) nr CAS: 60-51-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
90 | DRE-CA13251000 | 33696300-8 | Sulfotlenek etiofenkarbu (Ethiofencarb-sulfoxide) nr CAS: 53380-22-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
91 | DRE-C13420000 | 33696300-8 | Fenamifos (Fenamiphos) nr CAS: 22224-92-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
92 | DRE-C13570000 | 33696300-8 | Fensulfotion (Fensulfothion) nr CAS: 115-90-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
93 | DRE-C13570013 | 33696300-8 | Fensulfotion oksonu (Fensulfothion-oxon) nr CAS: 6552-21-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
94 | DRE-C13645000 | 33696300-8 | Fipronil (Fipronil) nr CAS: 120068-37-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
95 | DRE-C13670000 | 33696300-8 | Fluazyfop butylowy (Fluazifop-butyl) nr CAS: 69806-50-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
96 | DRE-C13705000 | 33696300-8 | Fludioksonil (Fludioxonil) nr CAS: 131341-86-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
97 | DRE-C13743000 | 33696300-8 | Fluopyram (Fluopyram) nr CAS: 658066-35-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
98 | DRE-C13860000 | 33696300-8 | Flusilazol (Flusilazole) nr CAS: 85509-19-9, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
99 | DRE-C13907000 | 33696300-8 | Forchlorfenuron (Forchlorfenuron) nr CAS: 68157-60-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
100 | DRE-X13970000AL | 33696300-8 | Furatiokarb 100 µg/mL w Acetonitrylu (Furathiocarb 100 µg/mL in Acetonitrile) nr CAS: 65907-30-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10ml | 1
101 | DRE-C14061000 | 33696300-8 | Haloksyfop etoksyetylowy (Haloxyfop-2-ethoxyethyl) nr CAS: 87237-48-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
102 | DRE-C14283700 | 33696300-8 | Imidachlopryd (Imidacloprid) nr CAS: 138261-41-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
103 | DRE-C14473000 | 33696300-8 | Izopyrazam (Isopyrazam) nr CAS: 881685-58-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
104 | DRE-CR14710000 | 33696300-8 | Malation (Malathion) nr CAS: 121-75-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
105 | DRE-C14913500 | 33696300-8 | Mezosulfuron metylowy (Mesosulfuron-methyl) nr CAS: 208465-21-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
106 | DRE-C14920000 | 33696300-8 | Metalaksyl (Metalaxyl) nr CAS: 57837-19-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
107 | DRE-C14950000 | 33696300-8 | Metazachlor (Metazachlor) nr CAS: 67129-08-2, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
108 | DRE-C15020000 | 33696300-8 | Metydation (Methidathion) nr CAS: 950-37-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
109 | DRE-C15020510 | 33696300-8 | Sulfon metiokarbu (Methiocarb-sulfone) nr CAS: 2179-25-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 1
110 | DRE-C15030000 | 33696300-8 | Metomyl (Methomyl) nr CAS: 16752-77-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
111 | DRE-C15160000 | 33696300-8 | Metobromuron (Metobromuron) nr CAS: 3060-89-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
112 | DRE-C15175000 | 33696300-8 | Metolkarb (Metolcarb) nr CAS: 1129-41-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
113 | DRE-C15190000 | 33696300-8 | Metrafenon (Metrafenone) nr CAS: 220899-03-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
114 | DRE-C15300000 | 33696300-8 | Monokrotofos (Monocrotophos) nr CAS: 6923-22-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
115 | DRE-C15730000 | 33696300-8 | Ometoat (Omethoate) nr CAS: 1113-02-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
116 | DRE-C15780500 | 33696300-8 | Oksamyl oksym (Oxamyl-oxime) nr CAS: 30558-43-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
117 | DRE-C15932000 | 33696300-8 | Penflufen (Penflufen) nr CAS: 494793-67-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
118 | DRE-C15981760 | 33696300-8 | Pentiopyrad (Penthiopyrad) nr CAS: 183675-82-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
119 | DRE-C16240000 | 33696300-8 | Piperonil butokysd (Piperonyl butoxide) nr CAS: 51-03-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
120 | DRE-C15990000 | 33696300-8 | Permetryna (Permethrin) nr CAS: 52645-53-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
121 | DRE-C16540000 | 33696300-8 | Propyzamid (Propyzamide) nr CAS: 23950-58-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
122 | DRE-C16545000 | 33696300-8 | Prosulfokarb (Prosulfocarb) nr CAS: 52888-80-9, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
123 | DRE-C16590000 | 33696300-8 | Piracarbolid (Pyracarbolid) nr CAS: 24691-76-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
124 | DRE-C16610000 | 33696300-8 | Pirazofos (Pyrazophos) nr CAS: 13457-18-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
125 | DRE-C16628000 | 33696300-8 | Pirydaben (Pyridaben) nr CAS: 96489-71-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
126 | DRE-C16658500 | 33696300-8 | Pirymetanil (Pyrimethanil) nr CAS: 53112-28-0, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
127 | DRE-C16700000 | 33696300-8 | Chinalfos (Quinalphos) nr CAS: 13593-03-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
128 | DRE-C16715000 | 33696300-8 | Chinoksyfen (Quinoxyfen) nr CAS: 124495-18-7, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
129 | DRE-C16947000 | 33696300-8 | Siltiofam (Silthiofam) nr CAS: 175217-20-6, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 25mg | 1
130 | DRE-C16972830 | 33696300-8 | Spinosad (Spinosad) nr CAS: 168316-95-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
131 | DRE-C17178800 | 33696300-8 | Tebufenozyd (Tebufenozide) nr CAS: 112410-23-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
132 | DRE-C17179300 | 33696300-8 | Tebufenpyrad (Tebufenpyrad) nr CAS: 119168-77-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
133 | DRE-C17450000 | 33696300-8 | Tiabendazol (Thiabendazole) nr CAS: 148-79-8, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
134 | DRE-C17453000 | 33696300-8 | Tiametoksam (Thiamethoxam) nr CAS: 153719-23-4, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
135 | DRE-C17620000 | 33696300-8 | Triadimenol (Triadimenol) nr CAS: 55219-65-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
136 | DRE-C17648000 | 33696300-8 | Triasulfuron (Triasulfuron) nr CAS: 82097-50-5, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
137 | DRE-C17662000 | 33696300-8 | Tribenuron metylowy (Tribenuron-methyl) nr CAS: 101200-48-0* | 100mg | 1
138 | DRE-C17844000 | 33696300-8 | Triflumizol (Triflumizole) nr CAS: 68694-11-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
139 | DRE-C17897000 | 33696300-8 | Unikonazol (Uniconazole) nr CAS: 83657-22-1, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 10mg | 1
140 | DRE-C17520000 | 33696300-8 | Tiometon (Thiometon) nr CAS: 640-15-3, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 1
141 | ERM-BC382 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny, mąka pszenna, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 37g | 2
142 | LGC7164 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny, pasta krabowa, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 140g | 1
143 | ERM-BD011 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny sok pomarańczowy 1oBrix, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 3ml | 1
144 | ERM-BD013 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny sok pomarańczowy 20oBrix, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 3ml | 1
145 | ERM-BD014 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny sok pomarańczowy 55oBrix, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 3ml | 1
146 | LGC7113 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny miazga owocowa ("fruit squash") zawartość dwutlenku siarki, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 50ml | 1
147 | LGC7155 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny przetwór mięsny, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 50g | 1
148 | LGC7103 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny słodkie herbatniki ("sweet digestive biscuit"), data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 48g | 1
149 | ERM-BA003 | 33696300-8 | Certyfikowany materiał referencyjny wino o zawartości alkoholu 15%, data ważności minimum 1 rok od wysyłki | 250ml | 1
150 | DRE-C15622300 | 33696300-8 | Kwas nonadekanowy (Nonadecanoic acid), akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
151 | DRE-C17896400 | 33696300-8 | Kwas undekanowy (Undecanoic acid), akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
152 | LGC7244 | 33696300-8 | Materiał referencyjny - Mięso kurczaka 1% w owczym mięsie | 3x2g | 1
153 | LGC7242 | 33696300-8 | Materiał referencyjny - Mięso wieprzowe 1% w wołowinie 1%) | 3x2g | 1
154 | LGC7246 | 33696300-8 | Materiał referencyjny - Mięso indycze 1% w owczym mięsie | 3x2g | 1
155 | CRM BCR-599 | 33696300-8 | Materiał referencyjny ser twarogowy owczy/kozi zafałszowany mlekiem krowim | 15g | 1
156 | FAL-RFM1019-20 | 33696300-8 | Materiał referencyjny alergeny - gluten 20mg/kg | 50g | 1
157 | FAL-RFM1019-100 | 33696300-8 | Materiał referencyjny alergeny - gluten 100mg/kg | 50g | 1
158 | DRE-C17891500 | 33696300-8 | Trikaprylan glicerolu, akredytacja, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 250mg | 1
159 | DRE-C17826500 | 33696300-8 | Trilaurynian glicerolu, akredytacja, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 2
160 | DRE-C17888300 | 33696300-8 | Trimirystynian glicerolu, akredytacja, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 100mg | 2
161 | DRE-C17894450 | 33696300-8 | Tristearynian glicerolu, akredytacja na ISO 17034 lub ISO/IEC 17025 | 50mg | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | GUM 13.27 | 33696300-8 | Wzorzec stężenie Sód Na+ roztwór wodny NaCl 1,000 g/l; certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajace akredytację PCA na normę PN-EN ISO 17034:2017 | 50 ml | 1
2 | GUM 16.16 | 33696300-8 | Wzorzec do GC Metanol | 5 ml | 2
3 | GUM 16.17 | 33696300-8 | Wzorzec do GC Izopropanol | 5 ml | 2
4 | GUM 16.18 | 33696300-8 | Wzorzec do GC 1-Butanol | 5 ml | 2
5 | GUM 16.30 | 33696300-8 | Wzorzec do GC Octan etylu | 5 ml | 2
6 | 13.27 | 33696300-8 | Roztwór wzorcowy jonów Na+ o stężeniu 1g/ml, certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 100ml | 4
7 | 13.24 | 33696300-8 | Roztwór wzorcowy jonów K+ o stężeniu 1g/ml, certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 50ml | 1
8 | 13.31 | 33696300-8 | Roztwór wzorcowy jonów Ca2+ o stężeniu 1g/ml, certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 100ml | 1
9 | 13.13 | 33696300-8 | Roztwór wzorcowy jonów PO43- o stężeniu 1g/ml, certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 100ml | 1
10 | 13.03.e | 33696300-8 | Roztwór wzorcowy jonów NO2- o stężeniu 1g/ml, certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 100ml | 2
11 | 13.03.f | 33696300-8 | Roztwór wzorcowy jonów NO3- o stężeniu 1g/ml, certyfikat jakosci wystawiony przez laboratorium posiadajacy akredytację PCA | 100ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Labstore
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | G1969-85000 | 33696300-8 | Płyn do tuningu ESI-L | 100ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Restek
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 35077 | 33696300-8 | Standard analityczny mieszanina 37-składnikowa kwasów tłuszczowych w chlorku metylenu, stężenie 30 mg/ml | 1ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu POL-AURA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 613842106 | 33696300-8 | Eter dietylowy do HPLC | 2,5l | 1
2 | 118079300 | 33696300-8 | Sodu siarczan kwaśny bezwodny (sodu wodorosiarczan) czda | 250g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Conbest
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 71-1321 | 33696300-8 | Tabletki do oznaczania liczby distazowej w miodzie, metodą Phadebas | 1 x 50 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu GUM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | GUM 1.9 | 33696300-8 | Chlorobenzen do gęstościomierza materiał odniesienia GUM 1.9 dla temperatur 15; 20 i 25⁰C | 10 ml | 1
2 | GUM 1.7 | 33696300-8 | Chlorobenzen do gęstościomierza materiał odniesienia GUM 1.7 dla temperatur 15; 20 i 25⁰C | 10 ml | 1
3 | GUM 7.3 | 33696300-8 | Olej metylosilikonowy wzorzec refraktometryczny CRM PRG 7.11 | 10 ml | 1
4 | GUM 7.1 | 33696300-8 | Wzorzec współczynnika załamania światła, woda GUM 7.1 | 10 ml | 1
5 | GUM 5.2 | 33696300-8 | Wzorzec konduktometryczny KCL 0,1 D | 100 ml | 2
6 | GUM 5.3 | 33696300-8 | Wzorzec konduktometryczny KCL 0,01 D | 100 ml | 2
7 | GUM 5.4 | 33696300-8 | Wzorzec konduktometryczny KCL 0,001 D | 100 ml | 2
8 | GUM 5.5 | 33696300-8 | Wzorzec konduktometryczny KCL 0,005 D | 100 ml | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Fabimex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5171BKCC | 33696300-8 | Test ilościowy Elisa do immunoenzymatycznego do oznaczania obecności mleka krowiego w serach innych gatuntów EuroProxima Cheese Fraund | 1 x 96 ozn. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu Noack
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ADI FLA280 | 33696300-8 | Płyn do codziennej kontroli (Daily) ważny minimum 1 rok od daty dostarczenia | 3x30ml | 1
2 | ADI FLA260 | 33696300-8 | Odczynnik kontrolny dodatni, ujemny, neutralny (PhosphaCheck) ważny minimum 1 rok od daty dostarczenia | 3 x 3ml | 1
3 | ADI FLA250 | 33696300-8 | Zestaw kalibracyjny A, B, C ważny minimum 1 rok od daty dostarczenia | 3 x 30ml | 1
4 | ADI FLA225 | 33696300-8 | Zestaw odczynników: roztwór buforowy do substratu, substrat (Fluorophos) z kuwetami ważny minimum 1 rok od daty dostarczenia | 2 x 240ml + 2 x 144mg | 1
5 | MEGK-ETSULPH | 33696300-8 | Test do enzymatycznego oznaczania całkowitego SO2 | 1 x 50 ozn. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Nuscana
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | E002-450 | 33696300-8 | Dri-Dye Check Strips Zestaw do sprawdzania spektrofotometru mikropłytkowego o długości fal 450nm | 1 x 6 szt. | 1
2 | 30.GL2.K.2 | 33696300-8 | Test Elisa -Tek Mixed - zestaw do ilościowego oznaczania glutenu (metoda Mendeza) oparty na przeciwciałach RS. Ingezim Gluten Quick. Termin ważności co najmniej grudzień 2022 rok. | 1 x 96 ozn. | 1
3 | ERM-BF410AP | 33696300-8 | Materiał referencyjny soja modyfikowana genetycznie GTS 40-3-2 (blank) | 1g | 1
4 | ERM-BF410CP | 33696300-8 | Materiał referencyjny soja modyfikowana genetycznie GTS 40-3-2 (0,1%) | 1g | 1
5 | ERM-BF410DP | 33696300-8 | Materiał referencyjny soja modyfikowana genetycznie GTS 40-3-2 (1%) | 1g | 1
6 | ERM-BF410EP | 33696300-8 | Materiał referencyjny soja modyfikowana genetycznie GTS 40-3-2 (10%) | 1g | 1
7 | ERM-BF416B | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie MON863 (0,1%) | 1g | 1
8 | ERM-BF411B | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie Bt-176 (0,1%) | 1g | 1
9 | ERM-BF411F | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie Bt-176 (5%) | 1g | 1
10 | ERM-BF412CK | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie Bt11 (0,1%) | 1g | 1
11 | ERM-BF412DK | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie Bt11(1%) | 1g | 1
12 | ERM-BF415D | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie NK603 (1%) | 1g | 1
13 | ERM-BF415B | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie NK603 (0,1%) | 1g | 1
14 | ERM-BF413CK | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie MON810 (0,1%) | 1g | 1
15 | ERM-BF413GK | 33696300-8 | Materiał referencyjny kukurydza modyfikowana genetycznie MON810 (10%) | 1g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu LPPequipment
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 07.00.098 | 33631600-8 | Roztwór do mycia B, do destylarki Super DEE | 1000ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu Funke Gerber
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 7165 | 33696300-8 | Płyn kalibracyjny A o temperaturze zamarzania 0,000oC | 250ml | 1
2 | 7166 | 33696300-8 | Płyn kalibracyjny B o temperaturze zamarzania -0,557oC | 250ml | 1
3 | 7188 | 33696300-8 | Płyn kontrolny C o temperaturze zamarzania -0,512oC | 250ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu ABO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MG06 | 33696300-8 | Barwnik do technik elektroforetycznych wraz z obciążnikiem, wzbudzanie następuje przy 290 i 490 nm długości fali, natomiast emisja przy 530. | 1ml | 1
2 | MG10 | 33696300-8 | Barwnik do technik elektroforetycznych o dużej czułości kompatybilny z transiluminatorem z niebieskim/zielonym światłem LED. | 1ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu TK Biotech
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | CHEM-CF-1 | 33696300-8 | CHEM-CF-1 Płyn kalibracyjny CF-1 do spektrofotometru NanoDrop 2000 | 0,5ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu A&A Biotechnology
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 053-60 | 33696300-8 | Zestaw do izolacji genomowego DNA z żywności | 60 izolacji | 6
2 | 1006-10 | 33696300-8 | RNA-za, wolna od DNA-z | 1ml | 5
3 | 003-075 | 33696300-8 | Woda DEPC , 5x1,5ml | 5x1,5ml | 5
4 | 003-25 | 33696300-8 | Woda DEPC , 5x5ml | 5x5ml | 5
5 | 2017-100A | 33696300-8 | Gotowa mieszanina do reakcji Real Time PCR w technice hot start z SybrGreen do termocyklera Stratagene Mx3005P | 200 reakcji w 25μl | 4
6 | 2017-200P | 33696300-8 | Gotowa mieszanina do reakcji Real Time PCR w technice hot start do użycia z sondami znakowanymi barwnikami fluorescencyjnymi do termocyklera Stratagene Mx3005P | 200 reakcji w 25μl | 10
7 | 1019-20 | 33696300-8 | Proteinaza K, wolna od DNA, RNAz i DNAz, roztwor 20mg/1ml | 1ml | 2
8 | 2001-200 | 33696300-8 | dNTPmix (po 10mM każdego z dNTP) - buforowany roztwór deoksynukleotydów gotowy do użycia w reakcji PCR i Real-Time PCR, wolny od DNAzy, RNAzy, proteazy, fosfatazy | 200 μl | 2
9 | 1001-1000H | 33696300-8 | Termostablina polimeraza DNA w technice hot start | 1000U (1U/μl) | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 22 nie gorszy niż w katalogu AOCS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | AOCS 0304-B3 | 33696300-8 | Materiał referencyjny rzepak modyfikowany genetycznie GT73/RT73 (100%) | 10g | 1
2 | AOCS 0906-B2 | 33696300-8 | Materiał referencyjny soja modyfikowana genetycznie MON89788 (100%) | 10g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 23 nie gorszy niż w katalogu Biomedica
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | GN-GN103-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do identyfikacji gatunków mięs - kurczaka zawierający gotową do użycia mieszaninę PCR wraz z polimerazą Taq typu HotStart, buforem PCR i jonami magnezu oraz sondę wraz ze starterami specyficznymi dla oznaczanego składnika mięsnego; na 50 reakcji. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P. | 50 testów | 1
2 | GN-GN115-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do identyfikacji gatunków mięs - indyka zawierający gotową do użycia mieszaninę PCR wraz z polimerazą Taq typu HotStart, buforem PCR i jonami magnezu oraz sondę wraz ze starterami specyficznymi dla oznaczanego składnika mięsnego; na 50 reakcji. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P. | 50 testów | 1
3 | GN-GN111-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do identyfikacji gatunków mięs - wieprzowiny zawierający gotową do użycia mieszaninę PCR wraz z polimerazą Taq typu HotStart, buforem PCR i jonami magnezu oraz sondę wraz ze starterami specyficznymi dla oznaczanego składnika mięsnego; na 50 reakcji. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P. | 50 testów | 1
4 | GN-GN101-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do identyfikacji gatunków mięs - wołowiny zawierający gotową do użycia mieszaninę PCR wraz z polimerazą Taq typu HotStart, buforem PCR i jonami magnezu oraz sondę wraz ze starterami specyficznymi dla oznaczanego składnika mięsnego; na 50 reakcji. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P. | 50 testów | 1
5 | RS-10003019 | 33696300-8 | Zestaw ELISA do oznaczania glutenu | 96 reakcji | 1
6 | RS-10002950 | 33696300-8 | Zestaw ELISA do oznaczania gorczycy | 96 reakcji | 1
7 | RS-10002967 | 33696300-8 | Zestaw ELISA do oznaczania orzechów arachidowych | 96 reakcji | 1
8 | XK-R6024 | 33696300-8 | Zestaw ELISA do oznaczania soi | 96 reakcji | 1
9 | GN-GN307-50_PL | 33696300-8 | Zestaw przesiewowy / screeningowy do wykrywania GMO. Analiza przesiewowa na obecność: p35s, T-nos, EPSPS. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P | 50 reakcji | 1
10 | GN-GN308-50 | 33696300-8 | Zestaw przesiewowy / screeningowy do wykrywania GMO. Analiza przesiewowa na obecność: p35s, T-nos, pFMV. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P | 50 reakcji | 1
11 | GN-GN409-50 | 33696300-8 | Zestaw do ilościowego oznaczania promotora p35s w soi. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P | 50 reakcji | 1
12 | GN-GN410-50 | 33696300-8 | Zestaw do ilościowego oznaczania GMO (soja GTS40-3-2). Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P | 50 reakcji | 1
15 | GN-GN301-50 | 33696300-8 | Zestaw przesiewowy / screeningowy do wykrywania GMO. Analiza przesiewowa na obecność: pat, bar. Zestaw powinien współpracować z aparatem do real time PCR Stratagene MX3005P | 50 reakcji | 1
16 | GN-GN600-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR- przesiewowy/screeningowy do wykrywania wirusa mozajki kalafiorowej. Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
17 | GN-GN304-50 | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR - przesiewowy/screeningowy do wykrywania GMO (Duplex Cry1a/1c/pNOS). Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
18 | GN-GN400-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR - przesiewowy/screeningowy do wykrywania soi GMO (RR). Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
19 | GN-GN401-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR - przesiewowy/screeningowy do wykrywania soi GMO (RR2). Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
20 | GN-GN508-50 | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR - przesiewowy/screeningowy do wykrywania kukurydzy GMO (MON810). Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
21 | GN-GN501-50 | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR - przesiewowy/screeningowy do wykrywania kukurydzy GMO (BT176). Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
22 | GN-GN500-50 | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR - przesiewowy/screeningowy do wykrywania kukurydzy GMO (BT11). Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
23 | GN-GN512-50_PL | 33696300-8 | Zestaw do reakcji real time PCR - przesiewowy/screeningowy do wykrywania kukurydzy GMO (NK603). Zestaw powinien współpracować z termocyklerami: Stratagene Mx3500p/QuantStudio 5. | 50 testów | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 4 |  | netto | 0 | brutto | 0
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 12 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy