HŚ.9020.2.201.2025.AK

Skierniewice, dnia $data_podpisu r.

Gmina Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn 32

96-115 Nowy Kawęczyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Kwasowiec do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kwasowiec czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych do badania w dniu:

- 05.12.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody w Kwasowcu. Sprawozdanie z badań nr P/0/04/2025/612/FM/3 z dnia 10.12.2025 r.,

- 15.12.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody w Kwasowcu oraz z dwóch punktów na sieci tj. w budynku prywatnym Nowy Dwór Parcela 32 i w budynku prywatnym Rzędków 34. Raport z badań mikrobiologicznych wody nr 537/2025 z dnia 18.12.2025 r..

Badania zostały wykonane w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Kwasowiec, decyzja własna z dnia 05.12.2025 r., znak: HŚ.9020.2.201.2025.KF.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania i raportu, a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych do badań w dniu 12.01.2026 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.2.2026 z dnia 15.01.2026 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kwasowiec odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Wykonany został obowiązek nałożony na Gminę Nowy Kawęczyn w decyzji z dnia 05.12.2025 r., znak: HŚ.9020.2.201.2025.KF

$imie_nazwisko_podpisujacego

$stanowisko_podpisujacego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a