| Wymagania w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych |  | Obowiązek w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych |
| --- | --- | --- |
| Nowe budynki oraz budynki poddawane przebudowie albo remontowi których: - koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowany jest budynek i parking, oraz - koszty instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7 % całkowitego kosztu przebudowy albo remontu | Budynki niemieszkalne z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych (art. 12a ust. 1 i 3 ustawy) | - Zapewnienie instalacji co najmniej 1 punktu ładowania. - Zapewnienie instalacji infrastruktury kanałowej (kanałów na przewody i kable elektryczne) na co najmniej 1 na 5 stanowiskach postojowych |
|  | Budynki mieszkalne z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych (art. 12a ust. 2 i 3 ustawy) | - Zapewnienie instalacji infrastruktury kanałowej na wszystkich stanowiskach postojowych |
| Istniejące budynki (niezależnie od prowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia prac remontowych) | Budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych (art. 26 ustawy zmieniającej) | - Instalowanie minimalnej liczby punktów ładowania (co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne, na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych) – w terminie do 1 stycznia 2025 r. |