## zadanie 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 1 – LBŚiŻ - Naczynka polistyrenowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Naczynka polistyrenowe do podajnika próbek (PSD) o poj.2ml | polistyrenowe,do analizatorów "TECHNIKON" o poj. 2 ml, bezbarwne. Do Spektrometru AA SpectrAA-220Z/GTA-110Z rok produkcji 2003 prod.Varian i ZEEnit 650P prod.Analityk Jena | 8 | op. (1000szt)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 2
Załącznik Nr 1/2
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 2 – LBŚiŻ - Butelki HDPE
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Butelka HDPE, poj.500ml;zwierająca 20mg/l tiosiarczanu sodu | butelka kwadratowa z podziałką , sterylna, wykonana z polietylenu ( HDPE),poj.500ml, z szeroką szyjką, zamykana kapslem z pierścieniem bezpieczeństwa,zawartość tiosiarczanu sodu- 20mg/L, pakowana pojedyńczo, certyfikat sterylności, minimalny termin ważności 2 lata od daty dostawy, | 10 | op.100szt
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do dostawy należy dołączyć:
Certyfikaty sterylności
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 3
Załącznik Nr 1/3
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 3 – LBŚiŻ- Pipety Pasteura z PE.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Pipety Pasteura z PE | Pipety z tworzywa sztucznego z bańką ssącą z cienką kapilarną częścią roboczą, o poj. całkowitej 4ml (bez podziałki, bez skali, dł. 152mm, Ø2,8mmilość kropli 25-27) | 3 | op. (500szt.)
2. | Pipety Pasteura z PE | Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml). Wykonane z polietylenu. Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 4 | op. (500szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 4
Załącznik Nr 1/4
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 4 – LBŚiŻ - Ezy z tworzywa sztucznego.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Ezy 1μl | Ezy z tworzywa sztucznego,o poj. 1μl, sterylne, w woreczkach strunowych; identyfikacja partii i data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym (woreczku) + certyfikat sterylności (identyfikowany numerem serii lub datą sterylizacji/produkcji ) przy każdej dostawie; termin ważności min. 30 miesięcy od daty dostawy. | 100 | opak (20szt)
2. | Ezy 10μl | Ezy z tworzywa sztucznego,o poj. 10μl, sterylne, w woreczkach strunowych; identyfikacja partii i data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym (woreczku) + certyfikat sterylności (identyfikowany numerem serii lub datą sterylizacji/produkcji ) przy każdej dostawie; termin ważności min. 30 miesięcy od daty dostawy. | 3 | opak (20szt)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 20%Termin ważności równy lub dłuższy niż 30 miesięcy-20%
do oferty należy dołączyć:
przykładowe świadectwa jakości
do każdej dostawy dołączyć:
certyfikat
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 5
Załącznik Nr 1/5
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 5 – LBŚiŻ - Filtry membranowe do podajnika firmy Millipore.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Filtry | membranowe w taśmie do podajnika firmy Millipore sterylne, wykonane z mieszaniny estrów celulozy ( octan + azotan), białe, kratkowane, śr. 47 mm; średnica porów 0,45μm, certyfikat sterylności identyfikowany numerem serii lub datą produkcji/ sterylizacji, wszystkie opakowania z jednej serii | 5 | opk. (600 szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 20%Termin ważności równy lub dłuższy niż 20 miesięcy - 20%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 6
Załącznik Nr 1/6
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 6 – LBŚiŻ - Filtry do oczyszczania próbek środowiskowych/pobierania próbek powietrza.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Filtry | polipropylenowe FIPRO Ø 25 do pobierania próbek pyłowych (brak higroskopijności) | 200 | szt
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 20% Opakowanie nie więcej niż 20 sztuk - 20%
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 7
Załącznik Nr 1/7
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 7 – LBŚiŻ - Maski i półmaski.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | półmaska | Półmaska filtrująca z zaworkiem wydechowym bocznym, jedniorazowa - półmaska w 2 klasie ochronnej-FFP2; spełniająca wymagania normy EN 149:2001+A1:2009; zapewniająca ochronę przed średniotoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 10xNDS; wyposażona w taśmy nagłowia z zapinkami taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia; pianka uszczelniająca w części nosowej; materiał filtru zapewniający skuteczną filtrację połączoną z niskimi oporami oddychania; miękka umożliwiająca dopasowania do różnych kształtów twarzy; | 32 | szt.
2. | mseczka ochronna | Maseczki ochronne medyczne, chirurgiczne jednarozawego użytku zakładane - maseczki wykonane z miękkiej tkaniny włóknistej i szklanego włókna; dwoma gumowymi paskami do wieszania na uszach; zatrzymywanie bakterii na filtrze pow. 90%. (5 opakowań, op. 50 szt) | 5 | op. (a'50 szt)
3. | Półmaska filtrująca | półmaska w 3 klasie ochronnej-FFP3; spełniająca wymagania normy EN149; zapewniająca ochronę przed nietoksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50xNDS;wyposażona w plecine taśmy nagłowia;pianka uszcelniająca w części nosowej wykonana z materiału chłonącego pot;elektretowy materiał filtru zapewniający skuteczną filtrację połączoną z niskimi oporami oddychania; trójpanelowa konstrukcja i miękka wewnętrzna siatka wyściełajaca umożliwiająca dopasowania do różnychkształtów twarzy; brak elementów wukonanych z PCV oraz naturlnej gumy lateksowej; pakowane indywidualnie wcelu uniknięcia zanieczyszczenia podczas składowania; | 57 | szt
4. | maseczka ochronna | maseczka ochronna trójwarstwowa, jednorazowego użytku, włóknionowa z gumką | 10 | op. (a'50 sztuk)
5. | maseczka ochronna | maseczka ochronna jednarozawego użytku | 40 | szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do oferty należy dołączyć:
certyfikat jakosci
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 8
Załącznik Nr 1/8
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 8 – LBŚiŻ - Rękawice ochronne długie.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice ochronne | Rękawice ochronne , nitrylowe, diagnostyczne, ochronne, bezpudrowe, niejałowe, kolor lawendowy (fioletowy), mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna – mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg, powierzchnia zew. Pokryta polimerem, powierzchnia wew. polimeryzowana i chlorowana, długość rękawicy min 265 mm, grubość na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,08 mm oraz na mankiecie 0,06 mm, siła zrywu przed starzeniem 10 N oraz minimum po starzeniu 9 N. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, AQL 1, bez protein lateksu, wyrób medyczny, zgodność z normami EN 455, EN 420, EN 374, gwarancja jakości 3 lata,. certyfikat jakości wyrobu, rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością .Rękawice ułożone w pudełku w sposób umożliwiający pobranie dokładnie jednej rękawicy, ułożone precyzyjnie, bez widocznych zagnieceń.Rękawice w pudełku nie mogą byc sklejone jedna do drugiej. rozmiar S,M | 10 | op.100 szt
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do oferty należy dołączyć:
certyfikat jakosci
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 9
Załącznik Nr 1/9
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 9 – LBŚiŻ - Rekawiczki jednorazowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice ochronne | Rękawice diagnostyczne, jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę, rozm. M . | 1 | op. (100 szt.)
2. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, rozm. M, dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 4 | op. (100 szt.)
3. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, rozm. S, dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 2 | op. (100 szt.)
4. | Rękawice ochronne | winylowe,bezpudrowe Spełniają wymagania stawiane przez normy EN 455 Bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywołane przez puder Test przepuszczalności wody - AQL 1,5 lub mniejszy Gładka powierzchnia rękawicy Rolowany mankiet ułatwiający zakładanie Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń Kolor biały (półprzezroczysty) rozmiar M, | 2 | op. (100 szt.)
5. | Rękawice ochronne | rękawce nitrylowe, wolne od lateksu, z dodatkowym dziłaniem pielęgnacyjno-nawilżającym, dzi ęki zawatości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Mankiet rolowany, powierzchnnia wewętrzna chlorowana, długosc min 240 mm, tekstura na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób ,adyczny kategorii I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników.Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar opakowania12,5x12x16cm(±5%), pasujące do uchwytów nasciennyhc typu Safedon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar S | 5 | op. (a' 250 sztuk)
6. | Rękawice ochronne | rękawce nitrylowe, wolne od lateksu, z dodatkowym dziłaniem pielęgnacyjno-nawilżającym, dzi ęki zawatości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Mankiet rolowany, powierzchnnia wewętrzna chlorowana, długosc min 240 mm, tekstura na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób ,adyczny kategorii I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników.Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar opakowania12,5x12x16cm(±5%), pasujące do uchwytów nasciennyhc typu Safedon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar M | 15 | op. (a' 250 sztuk)
7. | Rękawice ochronne | rękawce nitrylowe, wolne od lateksu, z dodatkowym dziłaniem pielęgnacyjno-nawilżającym, dzi ęki zawatości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. Mankiet rolowany, powierzchnnia wewętrzna chlorowana, długosc min 240 mm, tekstura na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób ,adyczny kategorii I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników.Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar opakowania12,5x12x16cm(±5%), pasujące do uchwytów nasciennyhc typu Safedon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Rozmiar S,M | 15 | op. (a' 250 sztuk)
8. | maseczka ochronna | maseczka ochronna trójwarstwowa, jednorazowego użytku, włóknionowa z gumką | 10 | op. (a'50 sztuk)
9. | maseczka ochronna | maseczka ochronna jednarozawego użytku | 40 | szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do oferty należy dołączyć:
certyfikat jakosci
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 10
Załącznik Nr 1/10
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 10 – LBŚiŻ - Rekawiczki ochronne jednorazowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, teksturowane na końcówkach palców dla lepszej chwytności, niejałowe, odpowiednie zarówno na prawą i lewą dłoń, odporne na działanie substancji chemicznych, zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III, typ B, penetracja AQL1.0, produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, certyfikat jakości wyrobu, (rozmiar S, M), dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 8 (4 op. rozm. S i 4 op. rozm. M) | op. (100 szt.)
2. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne rozm. M opakowanie 100 szt., klasa I, AQL1- 1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 4 | op. (100 szt.)
3. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne rozm. S opakowanie 100 szt., klasa I, AQL1- 1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001, dopuszcza się dostawę w opakowaniach zawierających 200 sztuk rękawiczek, jeżeli łączna ilość sztuk nie ulegnie zmianie | 4 | op. (100 szt.)
4. | Rękawice nitrylowe | Rękawice nitrylowe; diagnostyczne; wyrób medyczny – klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III, typ B; bezpudrowe; chlorowane od strony wewnętrznej; test przepuszczalności wody - AQL 1.0; teksturowane na końcówkach palców; rolowany mankiet ułatwiający zakładanie; uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. Rozmiar L. | 3 | op. 100 szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do oferty należy dołączyć:
certyfikat jakosci
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat jakości
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 11
Załącznik Nr 1/11
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 11 – LBŚiŻ - Końcówki do pipet automatycznych.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette S o poj. 10ml | pasujące do pipet automatycznych firmy Brand o zmiennej objętości dozowania 1-10ml, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, nie typ uniwersalny | 1 | op(200sz)
2. | Końcówki do pipet automatycznych o poj.5-300 μl , | pasujące do 8-kanałowych pipet automatycznych firm Brand o zmiennej objętości dozowania 30-300 μl. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu,wolnego od DiHEMDA i oleamidów,bez substancji zmiękczających;pigmenty bez zawartości kadmu;wolne od DNA,RNaz, ATP i endotoksyn, z podziałką umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.Odporne na sterylizację w autoklawie w temp.121ºC. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. Pakowane w w workach z zamknięciem strunowym. (op.1000szt) | 3 | op. 1000szt
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 28 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do oferty należy dołączyć:
świdectwo jakosci
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 12
Załącznik Nr 1/12
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 12 – Laboratorium w Elblągu - Rękaw foliowo -papierowy.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękaw foliowo-papierowy płaski, | opakowanie bez nadruków na powierzchni, która ma bezpośredni kontakt z materiałem sterylizowanym; wskaźniki sterylizacji umieszczone między warstwami laminatu lub na papierze od strony folii w obrębie zgrzewu fabrycznego; opisy dot. wskaźników sterylizacji w języku polskim umieszczony na opakowaniu ; na opakowaniu umieszczony nr lot, rozmiar i kierunek otwierania.dł. 200 m, szer. 250 mm (wskaźnik sterylizacji para wodna/ tlenek etylenu | 5 | opak. (a'200m)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do każdej dostawy dolączyć:
certyfikat sterylności
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 13
Załącznik Nr 1/13
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 13 - Laboratorium w Elblągu- Korki silikonowe i gumowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Korki silikonowe | dół 08,00, góra 12,00, wysokość 20 mm, autoklawowalne | 300 | szt.
2. | Korki silikonowe, stożkowe do korkowania probówek | wielokrotnego użytku, autoklawowalne, stożkowe, kolor neutralny, średnica dolna: 10,5 mm, średnica górna 14,5 mm, wysokość: 20 mm, odporne na temperaturę do 180 st. C | 150 | szt.
3. | Korki silikonowe, stożkowe do korkowania probówek | wielokrotnego użytku, autoklawowalne, stożkowe, kolor neutralny, średnica dolna: 8 mm, średnica górna 12 mm, wysokość: 20 mm, odporne na temperaturę do 180 st. C | 300 | szt.
4. | Korki silikonowe, stożkowe do korkowania probówek | wielokrotnego użytku, autoklawowalne, stożkowe, kolor neutralny, średnica dolna: 5 mm, średnica górna 9 mm, wysokość: 20 mm, odporne na temperaturę do 180 st. C | 200 | szt.
5. | Korki silikonowe, stożkowe do korkowania probówek | wielokrotnego użytku, autoklawowalne, stożkowe, kolor neutralny, średnica dolna: 12,5 mm, średnica górna 16,5 mm, wysokość: 20 mm, odporne na temperaturę do 180 st. C | 200 | szt.
6. | Korki silikonowe, stożkowe do korkowania probówek | wielokrotnego użytku, autoklawowalne, stożkowe, kolor neutralny, średnica dolna: 14 mm, średnica górna 18 mm, wysokość: 20 mm, odporne na temperaturę do 180 st. C | 50 | szt.
7. | korki silikonowe śr 8,5- 14mm o wys. 20mm | do korkowania probówek | 200 | szt.
8. | korki gumowe bez otworów: śr 31-38mm o wys. 35mm | gumowe do korkowania dużych butli | 4 | szt
9. | korki gumowe bez otworów: śr 47-55mm o wys. 40mm | gumowe do korkowania dużych butli | 4 | szt
10. | korki gumowe bez otworów: śr 56-65mm o wys. 40mm | gumowe do korkowania dużych butli | 4 | szt
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 14
Załącznik Nr 1/14
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 14 – Laboratorium w Elblągu - Rękawice jednorazowe oraz maseczki chirurgiczne.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice ochronne | nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą dłoń , odporne na dzialanie rozpuszczalników orgamicznych, pestycydów i mikotoksyn (rozmiar S, M, L) | 5 | op. (100szt.)
2. | Rękawice ochronne | lateksowe z talkiem miętowe, rozmiar M,L,S niejałowe | 30 | opak.(100 szt)
3. | Rękawice ochronne | lateksowe bez zapachowe rozmiar M,L,S | 40 | opak.(100 szt)
4. | Rękawice ochronne | nitrylowe bezpudrowe, diagnostyczne, niejałowe, rozmiar S.M,L | 50 | op. (100szt.)
5. | Rękawice ochronne | winylowe rozmiar S,M, lub 6,7 | 20 | opak. (100 szt)
6. | Rękawice ochronne chemoodporne | rozmiar M | 2 | opak. (50 par)
7. | Maseczki chirurgiczne ochronne z gumką | niesterylne | 30 | op. (50szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 15
Załącznik Nr 1/15
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 15 – Laboratorium w Elblągu - Worki do stomachera i woreczki z wkladem mikroaerofilnym.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Worki do stomachera bez filtra | pojemność 400 ml, sterylne | 3 | 500 szt. (20×25)
2. | Woreczki z wkładem mikroaerofilnym do Campylobacter | do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej w woreczkach na dwie płytki o śr. 90mm | 10 | op. (20szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 16
Załącznik Nr 1/16
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 16 – Laboratorium w Elblągu - Pipety Pasteura.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Pipeta Pasteura 1 ml z podziałką co 0,25 | sterylne,pakowane indywidualnie z tworzywa sztucznego o objętości 1,0ml z podziałką co 0,25 długość 14,5 cm, LDPE, certyfikat sterylności | 200 | sztuka
2. | Pipeta Pasteura 3 ml z podziałką co 0,5 | sterylne,pakowane indywidualnie z tworzywa sztucznego o objętości 3,0ml z podziałką co 0,5 długość ≥15,5 cm, LDPE, certyfikat sterylności | 200 | sztuka
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat sterylności
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 17
Załącznik Nr 1/17
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 17 – Laboratorium w Elblągu - Wymazówki suche.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Wymazówka sucha plastikowa | Wymazówka sucha, plastikowa, sterylna, indywidualnie pakowana w tzw. Listkach. Termin przydatności nie krótszy niż 24 miesięcy w dniu dostawy. | 10 | op. (100szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do oferty należy dołączyć:
atest i certyfikat w języku polskim
do każdej dostawy dolączyć:
atest i certyfikat w języku polskim
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 18
Załącznik Nr 1/18
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 18 – Laboratorium w Elblągu - Papier krepowany.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Papier krepowany do sterylizacji 50 cm x 50 cm | wyprodukowany z pulpy celulozowej – 100 % naturalnego surowca; odporny na zerwanie i przekłucia; przeznaczony do sterylizacji arkusze papieru zapakowane w zgrzany worek foliowy, | 1 | op.500 szt
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 19
Załącznik Nr 1/19
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 19 – Laboratorium w Elblągu - Naczynka z polietylenu.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Naczynka z polietylenu | nieprzezroczyste do podajnika próbek (PSD) o poj. 2 ml, do aparatu ASA z kuwetą grafitową | 1 | op. (1000szt.)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 20
Załącznik Nr 1/20
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 20 – Laboratorium w Elblągu - Filtry do mineralizacji.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Filtry do mineralizacji, Mn i Fe | Membrane solutions MCE niesterylne o średnicy 47mm, sączki o porowatości 0,8um | 1 | opak (200szt)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 21
Załącznik Nr 1/21
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 21 – Laboratorium w Elblągu - Parafilm M i taśmy do klejania pakietów do sterylizacji.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Parafilm M (folia uszczelniająca) w rolce | Parafilm M folia laboratoryjna,wodoszczelna,przepuszcza gazy, odporna na działanie wielu chemikaliów, 1 rolka à 10cm x 38m | 1 | rolka
2. | Taśma do autoklawu do oklejania pakietów do sterylizacji parą wodna | szer. 18mm x 55m | 5 | rolka
3. | Taśma do oklejania pakietów do sterylizacji suchym gorącym powietrzem DRY HEAT. | szer. 19 mm x 55m | 3 | rolka
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 22
Załącznik Nr 1/22
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 22 – Laboratorium w Elblągu - Gaza i wata opatrunkowa.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | gaza opatrunkowa bawełniana | niejałowa, 100% bawełniana 17 nitkowa | 500 | op. ( m2)
2. | wata opatrunkowa | 100% bawełniana, opakowanie 500g | 60 | op.(500g)
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 23
Załącznik Nr 1/23
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 23 – LBEK- Fartuchy jednorazowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Fartuch jednorazowy barierowy chirurgiczny - niejałowy. | Fartuch wykonany jz włókniny polipropylenowej 40g z warstwą polietylenu.Fartuch niejałowy,włóknina typu Spunbond pokryta polietylenem, wykończony elastycznym mankietem w rękawach, wyrób medyczny w rozumieniu Dyrektywy 93/42/EEC,wiązany na troki w pasie i szyi., opakowanie jednostkowe od 5sztuk do 20 sztuk . | 1600 | sztuk
2. | Fartuch jednorazowy ochronny niejałowy. | fartuchy jednorazowe z gumką zielone z włókniny, wiązany na troki w pasie i szyi.opakowanie jednostkowe od 10 sztuk do 20 sztuk . | 4800 | sztuk
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 24
Załącznik Nr 1/24
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 24 – LBEK- Końcówki do pipet i probówki.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Końcowki o poj. 0,1- 10 ul, niskoretencyjne, do pipet P2/P10, sterylne, z filtrem, w rakach,10x96 szt. Pasujące do pipet Eppendorf | Końcówki sterylne z filtrem 0,1 - 10 µl do pipet automatycznych Eppendorf -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Precyzyjny kształt. -ultrahydrofobowa jednorodna powierzchnia końcówki zapewniająca maksymalny odzysk próbki zawierającej środki powierzchniowo czynne - Opak. 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.). -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewniająca idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy | op a'10x96 szt. | 80
2. | Końcowki o poj. 2-100 ul, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,10x96 szt. Pasujące do pipet Eppendorf | Końcówki sterylne z filtrem 2-100µl do pipet automatycznych Eppendorf -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Precyzyjny kształt. -ultrahydrofobowa jednorodna powierzchnia końcówki zapewniająca maksymalny odzysk próbki zawierającej środki powierzchniowo czynne -Długość końcówek 53 mm - Opak. 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.). -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewniająca idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy | op a'10x96 szt | 30
3. | Końcowki o poj.50-1000ul, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem,w rakach,1000 szt.Pasujące do pipet Eppendorf | Końcówki sterylne z filtrem 50 - 1000 µl do pipet automatycznych Eppendorf -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Precyzyjny kształt. -ultrahydrofobowa jednorodna powierzchnia końcówki zapewniająca maksymalny odzysk próbki zawierającej środki powierzchniowo czynne -Długość końcówek 71 mm - Opak. 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.). -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewniająca idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655.Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy | op a'10x96 szt | 30
4. | Probówki typu Eppendorf przezroczyste o poj 1,5 ml | Probówki typu Eppendorf przezroczyste o poj 1,5 ml | op a 500 szt. | 80
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 25
Załącznik Nr 1/25
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 25 – LBEK- Rękawice nitrylowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice nitrylowe rozmiary od XS-L | Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0.08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0.06mm. Rolowany mankiet teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długośc min. 240mm. Zarejstrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność conajmniej 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomnie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'250sztuk(XS-L). Rozmiar opakowania 12x13x15,5cm(+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwościa wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Uchwyty dostarczone bezpłatnie przy pierwszej dostawie( 2 sztuki pojedyńcze).Termin ważności powyżej 24 miesięcy w dniu dostawy. | 100 | op.a'250szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 26
Załącznik Nr 1/26
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 26 – LBEK- Gaziki, szpatułki i leko saszetki.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szpatułki |  | 3 | op. a'100szt.
2. | Gaziki Jałowe |  | 12 | op. a'20szt.
3. | Leko saszetki |  | 25 | op. 100szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 27
Załącznik Nr 1/27
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 27 – LBEK- Końcówki do pipet.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Końcówki bez kołnierza do użycia z pipetami Ependorf Reference 5- 200µl | Końcówki 5-200 µl do pipet automatycznych Eppendorf -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Odporność na autoklawowowanie -Precyzyjny kształt. -Niesterylne -Niskoretencyjne -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewniająca idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy | 20 | op.a' 1000szt.
2. | Końcówki bez kołnierza do użycia z pipetami Ependorf Reference0,1- 10µl | Końcówki Sterylne z filtrem Końcówki 10 µl do pipet automatycznych Eppendorf -Niewielka zwilżalność. -Wysoka stabilność temperaturowa -Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf -Odporność na autoklawowowanie (1210C, 20 minut) w opakowaniu -Precyzyjny kształt. -Niesterylne -Niskoretencyjne --ultrahydrofobowa jednorodna powierzchnia końcówki zapewniająca maksymalny odzysk próbki zawierającej środki powierzchniowo czynne - Opak.a' 2x 500 sztuk -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. -ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewniająca idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, - W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy | 12 | op.a' 2*500szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 28
Załącznik Nr 1/28
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 28 – LBEK- Igły i strzykawki jednorazowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Strzykawka S-MONOVETTE 5,5ml | Ilość dostarczona zgodna z zamówieniem z danego dnia,, jednorazowego użytku, sterylne, pojedyńczo pakowane, certyfikat jakości i atest. Termin ważności nie krótszy niż 36 miesiący od dnia dostawy. | 24 | op.a'50 szt.
2. | Igły S-MONOVETTE 22G Nr 7 | Ilość dostarczona zgodna z zamówieniem z danego dnia, jednorazowego użytku, sterylne ,pojedyńczo pakowane, certyfikat jakości i atest. Termin ważności nie krótszy niż 36 miesiący od dnia dostawy. | 1 | op.a' 100szt.
3. | Igły S-MONOVETTE 21G Nr 8 | Ilość dostarczona zgodna z zamówieniem z danego dnia, jednorazowego użytku, sterylne ,pojedyńczo pakowane, certyfikat jakości i atest. Termin ważności nie krótszy niż 36 miesiący od dnia dostawy. | 15 | op.a' 100szt.
4. | Strzykawka jednorazowego użytku 10ml | Ilość dostarczona zgodna z zamówieniem z danego dnia,, jednorazowego użytku, sterylne, pojedyńczo pakowane, certyfikat jakości i atest. Termin ważności nie krótszy niż 36 miesiący od dnia dostawy. | 1 | op.a' 100szt.
5. | Igła jednorazowego użytku nr.1,0 | Ilość dostarczona zgodna z zamówieniem z danego dnia, jednorazowego użytku, sterylne ,pojedyńczo pakowane, certyfikat jakości i atest. Termin ważności nie krótszy niż 36 miesiący od dnia dostawy. | 1 | op.a' 100szt.
6. | Igła jednorazowego użytku nr.0,8 | Ilość dostarczona zgodna z zamówieniem z danego dnia, jednorazowego użytku, sterylne ,pojedyńczo pakowane, certyfikat jakości i atest. Termin ważności nie krótszy niż 36 miesiący od dnia dostawy. | 1 | op.a' 100szt.
7. | Taśma do oklejania pakietów do sterylizacji suchym gorącym powietrzem DRY HEAT. | szer. 19 mm x 55m | 3 | rolka
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 29
Załącznik Nr 1/29
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 29 – Dział Administracyjno - Techniczny- Rękawice nitrylowe.
ZP.272.1.11.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Rękawice nitrylowe | jednorazowe, medyczne, rozmiar M, producent dowolny - Rękawice nitrylowe rozmiar M - Jednorazowego użytku, oburęczne i niejałowe - Zabezpieczają skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych, cytostatyków, wirusami i bakteriami - Wnętrze pokryte polimerem i teksturowana powierzchnia chwytna podwyższają jakość pracy oraz gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów - Materiał: nitrylowy kauczuk syntetyczny - Brak środka pudrującego - bezpudrowe rękawice nitrylowe lateksowe w rozmiarze M - Długość od czubka palca środkowego do mankietu, zależna od rozmiaru, średnia 24 cm - Grubość pojedynczej ścianki w części chwytnej 0,12 mm - Kolor: mix uzależniony od dostawy - Kategoria 3 - ochronna zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485 | 19 | op.a'100szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Do każdej dostawy należy dołączyć:
deklarację zgodności CE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych