SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY DO OFERTY

|  | PAKIET nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorce do chromatografii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Wartość netto [zł] |  | Wartość brutto[zł] |  | Ofertowany produkt (Producent, numer katalogowy) |  |
| 1 | Abamektyna B1a 1000 ug/ml w acetonitrylu; zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akrynatryna czysta substancja >90%, certyfikowany materiał referencyjny, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 2 lata od dostawy | 100 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aminomethyl phosphonic acid (AMPA) 13C 15N 100 µg/mL w wodzie, certyfikat jakości akredytacja wg 17025 lub równoważnej termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bifenazat diazen 100 ug/ml w acetonitrylu zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bisfenol A 100 ug/ml w acetonitrylu zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bupirimate,100 ug/ml w acetonitrylu, certyfikowany materiał referencyjny, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chlormekwat chlorek 1,1,2,2-D4 - czysta substancja > 95%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CRM Soft Drinking water - Metals LGC6027 skład(Aluminium 196,1 μg/L Antimony 5,21 μg/L Arsenic 10,00 μg/L Barium 115,7 μg/L Beryllium 5,09 μg/L Boron 1006 μg/L Cadmium 5,09 μg/L Chromium 49,9 μg/L Cobalt 4,87 μg/L Copper 1995 μg/L Iron1 200,0 μg/L Lead1 10,15 μg/L Lithium 10,41 μg/L Manganese 49,9 μg/L Molybdenum 4,62 μg/L Nickel 20,01 μg/L Selenium 10,21 μg/L Strontium 496 μg/L Thallium 4,88 μg/L Uranium 4,95 μg/L Vanadium 4,93 μg/L Zinc 613 μg/L Calcium 8,53 mg/L Magnesium 1,026 mg/L Potassium 0,367 mg/L Sodium 4,36 mg/L; zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 250 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DMA (CAS: 95-68-1), czysta substancja > 90%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 500 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Etefon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4) 100 µg/mL w Acetonie; certyfikat jakości akredytacja wg 17025 lub równoważnej termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fosetyl-aluminium D 15,czysta substancja > 90%, certyfikat jakości akredytacja wg 17025 lub równoważnej termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Glifosat-13C2,15N (CAS: 1185107-63-4), czysta substancja > 95%, certyfikat jakości termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HEPA Etefon-hydroxy (CAS: 22987-21-9), czysta substancja > 95%, certyfikat jakości zgodność z normą 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hydrazyd kwasu maleinowego (Maleic hydrazide, CAS: 123-33-1), czysta substancja > 95%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 250 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Izoksaflutol-diketonitryl, czysta substancja > 95%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mepikwat iodide D3; czysta substancja > 90%, certyfikat jakości akredytacja wg 17025 lub równoważnej termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Metakrifos; czysta substancja > 90%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 100 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PAH-Mix 9; 10 ug/ml w cykloheksanie 16 analitów (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren) zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rodamina B chlorek - czysta substancja >95%; zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 2 lata od dostawy | 250 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Spirotetramat-keto-hydroksy, czysta substancja > 90%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Spirotetramat-mono-hydroksy, czysta substancja > 90%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 10 mg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

………………………………………………………..									…………………………………………………………………..

(miejscowość, data) 										(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)