ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 
   00‐513 Warszawa.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na wymianę instalacji ciepłej wody i cyrkulacji na poziomie -1 
w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 bud. „A”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zgodnie z opisanym zakresem czynności. Materiały niezbędne do przeprowadzenia ww. prac zapewnia Wykonawca.

1.	Zakres czynności:

- wymiana instalacji sanitarnych ciepłej wody, cyrkulacji oraz innych instalacji skorodowanych w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- wymiana instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w pozostałych pomieszczeniach w piwnicy

- wymiana instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zasilającej budynek B.

- szacunkowa długość instalacji ccw i cw 2 x 50 mb

- materiał: Rury PP-R PN 12,5 prod. Wavin lub równorzędne, izolacja, wykonanie nowych zawieszeń, punków stałych

- demontaż i utylizacja zdemontowanej instalacji

- wykonanie przejść ppoż instalacji przez przegrody pożarowe

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych – przewierty

- prace porządkowe po wykonanych pracach

- zabezpieczenie terenu na czas trwania prac

- próba ciśnieniowa, nawodnienie instalacji, odpowietrzenie

- Termin realizacji robót wraz z uruchomieniem instalacji:

Prace należy wykonać w terminie poza godzinami pracy Ministerstwa (od piątku godz. 15.00 – do poniedziałku godz. 6.00)

- Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Oferta powinna zawierać:

- podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 2).

Oferty złożone bez oświadczenia nie zostaną rozpatrzone.

- wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1. Ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawek 
i zasad. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny, oferta taka zostanie odrzucona,

- do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniejszej niż jeden miesiąc przed datą złożenia oferty oraz dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału opisane poniżej w ust. 5,

- oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa,

- oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.bom@mrips.gov.pl

do dnia 17.10.2025 r. do godziny 16:00.

- Kryteria ceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |
| RAZEM: |  | 100% |

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:

C =C minCbad  x 100 %

gdzie:

Cmin – cena najniższa za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cbad - cena badana za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cena w formularzu ofertowym powinna być wyrażona w postaci ceny netto i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Do oceny w kryterium nr 1. – cena, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę wyrażoną w kwocie brutto.

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L= C

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taka samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Warunki udziału:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),

- Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, 
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wymiany instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, ciepłej wody, cyrkulacji, zimnej wody) w budynkach użyteczności publicznej,

- Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał polisę OC na kwotę min. 100 000,00  zł.,

- Zamawiający wymaga obecności Oferenta w wizji lokalnej w dniu 14.10.2025 r. o godzinie 13:00. Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w budynku  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (recepcja),

Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić mailowo na adres: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl  najpóźniej do godziny 15:00 dnia 13.10.2025 r.

- Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielnie zamówienia bez podawania przyczyny.

Załączniki do zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej.