	WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. I, z dnia 18.03.2019 r. do PO-02                                                                                                                                       strona /stron  2/3



WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH 

W LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I RADIACYJNYCH
OBSZAR ŚRODOWISKA PRACY

Wykaz metod akredytowanych

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia

A, N*
	Metoda 

	1. 
	środowisko pracy
	Benzen
	PB/ŚR/P/05

wyd. III z dnia 10.12.2015r. 
	chromatografia gazowa

(GC -FID)

	2. 
	
	Nafta
	PB/ŚR./P/07

wyd. II z dnia 28.04.2014r.  
	chromatografia gazowa

(GC -FID)

	3. 
	
	Aceton
	PB/ŚR/P/03

wyd. III z dnia 10.12.2015r. 
	chromatografia gazowa

(GC -FID)

	4. 
	
	Butan-1-ol
	
	

	5. 
	
	2-butoksyetanol
	
	

	6. 
	
	Etanol
	
	

	7. 
	
	2-etoksyetanol
	
	

	8. 
	
	Etylobenzen
	
	

	9. 
	
	m-ksylen, o-ksylen
	
	

	10. 
	
	2-metylopropan-1-ol
	
	

	11. 
	
	Octan 2-butoksyetylu
	
	

	12. 
	
	Octan n-butylu
	
	

	13. 
	
	Octan 2-etoksyetylu
	
	

	14. 
	
	Octan etylu
	
	

	15. 
	
	Toluen
	
	

	16. 
	
	Trimetylobenzen- mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-)
	
	

	17. 
	
	Styren
	PN-86/Z-04152/02 1)
	chromatografia gazowa

(GC -FID)

	18. 
	
	Toluen
	PN-78/Z-04115/01 1)
	

	19. 
	
	Stężenie lotnych substancji organicznych:

pentan

heksan

2-metylopentan

3-metylopentan

propan-2-ol

trichloroeten

tetrachloroeten

benzyna ekstrakcyjna
	PB/ŚR/P/06

wyd. III z dnia 28.04.2014r. 
	chromatografia gazowa

(GC -FID)

	20. 
	
	Amoniak
	PB/ŚR/P/08

wyd. II z dnia 28.04.2014r.  
	spektrofotometria

	21. 
	
	Formaldehyd
	PN-76/Z-04045/04 1a)
	spektrofotometria

	22. 
	
	Mangan

-frakcja wdychalna

-frakcja respirabilna
	PN-Z-04472:2015-10+Ap 1:2015
	absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją

w płomieniu (FAAS)

	23. 
	
	
	
	

	24. 
	
	Tlenki żelaza
-frakcja wdychalna

-frakcja respirabilna
	PN-Z-04469:2015-10
	

	25. 
	
	Tlenek azotu
	PB/ŚR/P/04

wyd. II z dnia 28.04.2014r. 


	elektrochemia

	26. 
	
	Ditlenek azotu
	
	

	27. 
	
	Tlenek węgla
	
	

	28. 
	
	Ditlenek węgla
	
	spektrometria

w podczerwieni

	29. 
	
	Stężenie pyłu – frakcja wdychalna
	PN-91/Z-04030/05 1)
	filtracyjno- wagowa

	30. 
	
	Stężenie pyłu –frakcja respirabilna
	PN-91/Z-04030/06 1)
	

	31. 
	
	
	
	

	32. 
	
	Hałas słyszalny
	PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011  bez pkt. 10 i 11 
	bezpośrednia

	33. 
	
	Drgania mechaniczne ogólne
	PN-EN 14253:2008 +A1:2011 
	bezpośrednia

	34. 
	
	Drgania mechaniczne miejscowe
	PN EN ISO 5349-1:2004

PN EN ISO 5349-2:2004 
	bezpośrednia

	35. 
	
	Mikroklimat umiarkowany
	PN-EN ISO 7730:2006 
	bezpośrednia

	36. 
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	

	38. 
	
	Oświetlenie elektryczne
	PN-83/E-04040/03  1)
	bezpośrednia

	39. 
	
	Pobieranie próbek powietrza na pyły i czynniki chemiczne

-frakcja wdychalna

-frakcja respirabilna
	PN-Z-04008-7:2002/ Az1:2004 
	dozymetrii indywidualnej

stacjonarna


1) – norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia. 1a) – norma wycofana.

 Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie norm wycofanych. 

2) – metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 02.02.2011r.  (Dz. U.11.33.166), metoda spełnia kryterium określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania innych metod.
Wykaz metod nieakredytowanych spełniających wymagania 
normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia

A, N*
	Metoda

	1. 
	środowisko pracy
	Mikroklimat zimny
	PN-EN ISO 11079:2008 
	bezpośrednia

	2. 
	
	Mikroklimat gorący
	PN-EN 27243:2005
	bezpośrednia

	3. 
	
	Sprawność wentylacji mechanicznej
	PN-EN 12599:2002/AC:2004 
	bezpośrednia

	4. 
	
	Hałas w pasmach oktawowych w celu doboru  ochronników słuchu
	PN-EN 458:2016  N)

PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007 
	bezpośrednia

	5. 
	
	Hałas infradźwiękowy
	PN-Z-01338:2010 
	bezpośrednia

	6. 
	
	Hałas w budynkach
	PN-87/B-02156  
	bezpośrednia


*A- metoda akredytowana, N- metoda nieakredytowana 






Zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 24 z dnia 04.12.2020 r.



















	Data i podpis Kierownika Laboratorium

25.05.2021 r.  Danuta Kuchta


	


