Załącznik nr 5 do umowy Nr  ……………………………………..

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU KLIMATYZATORA

Spisany w dniu ……………………………..  w BP w ………………………..

Zamawiający:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny z siedzibą przy

ul. Giełdowej 8, 52-438 Wrocław,

Nazwa urządzenia lub instalacji chłodniczej:

Klimatyzator  ………………………………………. zainstalowany w pomieszczeniu: ..……….

Czynnik chłodniczy: …………………  w ilości  ……………………………..

Sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego w czasie pracy urządzenia:

Ciśnienie ssania: [bar] ……………    Ciśnienie tłoczenia [bar] …………………….

Sprawdzenie parametrów prądowych urządzenia w czasie pracy:

Napięcie zasilania: [V]: Li-N ……L-1-L2 ………L2-L3……. Pobór prądu [A]: L1…..L2…...L3…..

Sprawdzenie drgań i przemieszczeń powodowanych przez urządzenie:  ……………………………………………..

Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań: ……………………………………………….

Sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej: ………………………………………………….

Sprawdzenie zabezpieczeń części ruchomych: ……………….………………………………………..

Sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi; ……………………………………

Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni skraplacza: ……………………………………………….

Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni parownika: ……………………………………………….

Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej i odgrzybianie: ……………………………………………

Kontrola odpływu lub pracy pompki skroplin: …………………………………………………………

Urządzenie sprawne/niesprawne

…………………………………………………………

Urządzenie wymaga naprawy tak/nie

…………………………………………………………

Ryzyko awarii ze względu na wyeksploatowanie urządzenia:

…………………………………………………………………..

Dokonano wpisu do karty gwarancyjnej tak/nie

Uwagi …………………………………….………………………………………………………….

Przedstawiciel Zamawiającego:                                                                              Wykonawca:

………………………………….                                                                        ……………………