SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr Z/1/2022/RYB

Częściowa modernizacja Sali koncertowej PSM I i II st. w Rybniku

- ZAMAWIAJĄCY:

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

ul. Powstańców Śl. 27

44-200 Rybnik

Tel 32 755 88 94

strona internetowa: www.gov.pl/web/psmrybnik

mail: sekretariat@psmrybnik.pl

- TRYB:

Tryb podstawowy bez negocjacji.

Moment udostępnienia SWZ – od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (Art. 281 PZP).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres prac obejmuje:

| L.p. | Opis robót | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż/usunięcie: |  |  |  |  |
| 1.1 | Foteli | 207 | szt. |  |  |
| 1.2 | Wykładzin | 270 | m2 |  |  |
| - | Razem poz. 1 |  |  |  |  |
| 2. | Wykonanie stopni/podniesienie poziomu pod ostatnimi rzędami foteli na poziomie I wg projektu: | 26,4 | m2 |  |  |
| 2.1 | Przygotowanie podłoża i montaż wykładziny wg projektu | 300 | m2 |  |  |
| 2.2 | Montaż cokołów | 130 | mb |  |  |
| - | Razem poz. 2 |  |  |  |  |
| 3. | Malowanie natryskowe sufitów: | 330 | m2 |  | W tym sufitów pod balkonami |
| 3.1 | Malowanie płaszczyzn pionowych balkonów | 25 | m2 |  |  |
| 3.2 | Malowanie ścian | 550 | m2 |  |  |
| 3.3 | Malowanie grzejników | 8 | szt. |  |  |
| - | Razem poz. 3 |  |  |  |  |
| 4. | Demontaż paneli szklanych na balustradach i słupków: | 27,5 | mb |  |  |
| 4.1 | Wykonanie i montaż blach cięto-ciągnionych na balustradach po montażu słupków wg projektu | 46,5 | m2 |  |  |
| - | Razem poz. 4 |  |  |  |  |
| 5. | Montaż foteli wg dokumentacji projektowej | 219 | szt. |  |  |
| 6. | Inne |  |  |  |  |
| - | Ogółem: |  |  |  |  |

Uwaga: podane wartości należy traktować jako informacyjne (mogą się różnić od rzeczywistych o ok. 5%)

- Szczegółowe dane:

- Wykonanie podestów pod ostatnimi rzędami foteli – wysokość 10 cm.

Panel LVT klejony np. Expona Bevelline f Polflor nr 2989 Black Limestone.

Płyta OSB SF-B gr 2,5 cm.

Podkonstrukcja z drewna lub profili stalowych w rozstawie minimalnym co 40 cm.

- Istniejący grzejnik przemalować na kolor RAL 7021 mat.

- BALUSTRADA Elementy konstrukcyjne do zachowania. Istniejące panele szklane do wymiany na panele z siatki cięto-ciągnionej malowane proszkowo na kolor RAL 7021 mat.

- FOTELE do zachowania montaż po położeniu wykładziny wg. rozmieszczenia rys. A-01 i A-02 /analogicznie na poziomie II/.

- ESTRADA istniejąca estrada do zachowania.

- WYKŁADZINA istniejącą wykładzinę należy zastąpić płytami winylowymi - panel LVT klejony np. Expona Bevelline f. Polflor nr 2989 Black Limestone /analogicznie na poziomie II/ Cokoły, płaszczyzny pionowe podestów, schody należy wykończyć tym samym materiałem. Należy zastosować akcesoria wykończeniowe /profile z aluminium anodowanego/ zgodnie z częścią opisową.

- SUFITY, PIONOWE PŁASZCZYSNY BALKOWNÓW, ŚCIANY Farba mineralna, przygotowana fabrycznie, gotową do użytku farba zolowo-krzemianowa do wnętrz zgodnie z PN-EN 13 300. Kolorystyka: kolor zbliżony do RAL 7021 UWAGA Należy pomalować wszystkie elementy znajdujące się na sufitach tzn. anemostaty, obudowy wymienników i nawiewników wentylacji mechanicznej, osłony opraw itp. dotyczy elementów widocznych dla publiczności widoczne. Kolorystyka jak kolor określony dla sufitów.

- Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany spełnić SIWZ.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią SWIZ i ustawą PZP.

- Zamawiający na przedmiot zamówienia wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji. Gwarancja jest liczona od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający nie udziela zaliczek wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy o których mowa w PZP:

- Posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie.

- Wymagane jest udokumentowane wcześniejsze wykonanie podobnych prac w innych salach koncertowych lub podobnych (teatralnych, kinowych).

- Są w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie w/w zamówienia.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę, zawierającej rozwiązania alternatywne będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

- Oświadczenie wykonawcy .

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert budowlanych.

- Prezentacja wcześniejszych wykonań podobnych prac w innych salach koncertowych lub podobnych (teatralnych, kinowych).

- Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ;

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy PZP;

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022  poz. 835);

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP.

- Istnieje możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym umówieniu się  (telefon 32 755 88 94).

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Procedura:

- Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 5 września 2022 r. do godz. 11:00.

- Forma składania ofert:

Składanie ofert tylko za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

- Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2022 r. o godz. 12:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

- Termin związania ofertą:

Data: do 05.10.2022 r.

- RODO:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.