## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2024 - RWMŚ w Poznaniu
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru % | Poziom ufności | Czy akredytowany | UWAGI
1 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40074 | 2024-02-14 10:00 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-02-14 | 8.5 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
2 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40350 | 2024-05-09 09:45 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-05-09 | 9.2 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
3 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40524 | 2024-08-08 09:50 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-08-08 | 12.2 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
4 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40658 | 2024-10-10 09:20 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-10-10 | 11.2 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
5 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40074 | 2024-02-14 10:00 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-02-14 | 9.4 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 12% | 96.8 | 95% | TAK
6 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40350 | 2024-05-09 09:45 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-05-09 | 5.8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
7 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40524 | 2024-08-08 09:50 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-08-08 | 4.3 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
8 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40658 | 2024-10-10 09:20 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-10-10 | 4.6 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11% | 96.8 | 95% | TAK
9 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40074 | 2024-02-14 10:00 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-02-14 | 624 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 2.5% | 99.9 | 95% | TAK
10 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40350 | 2024-05-09 09:45 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-05-09 | 591 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
11 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40524 | 2024-08-08 09:50 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-08-08 | 544 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
12 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40658 | 2024-10-10 09:20 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-10-10 | 601 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4% | 99.9 | 95% | TAK
13 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40074 | 2024-02-14 10:00 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-02-14 | 7.6 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
14 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40350 | 2024-05-09 09:45 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-05-09 | 7.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
15 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40524 | 2024-08-08 09:50 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-08-08 | 8.3 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
16 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40658 | 2024-10-10 09:20 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-10-10 | 7.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
17 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40074 | 2024-02-14 10:00 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-02-15 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 14% | 99.2 | 95% | NIE
18 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40350 | 2024-05-09 09:45 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-05-10 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 14% | 99.2 | 95% | NIE
19 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40524 | 2024-08-08 09:50 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-08-09 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 14% | 99.2 | 95% | NIE
20 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40658 | 2024-10-10 09:20 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-10-11 |  | mg NH4/l | 0.013 | 0.026 | TAK | 14% | 99.2 | 95% | NIE
21 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40074 | 2024-02-14 10:00 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-02-15 | 0.0151 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14% | 98.8 | 95% | NIE
22 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40350 | 2024-05-09 09:45 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-05-10 | 0.008 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14% | 98.8 | 95% | NIE
23 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40524 | 2024-08-08 09:50 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-08-09 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK | 14% | 98.8 | 95% | NIE
24 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40658 | 2024-10-10 09:20 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-10-11 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK | 14% | 98.8 | 95% | NIE
25 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40074 | 2024-02-14 10:00 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-02-15 | 94.68 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | NIE
26 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40350 | 2024-05-09 09:45 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-05-10 | 69.99 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | NIE
27 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40524 | 2024-08-08 09:50 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-08-09 | 85.41 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | NIE
28 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40658 | 2024-10-10 09:20 | Azotany (mg NO3/l) | Spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2024-10-11 | 106.12 | mg NO3/l | 0.15 | 0.31 | NIE | 15% | 99.3 | 95% | NIE
29 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50486 | 2024-02-26 09:45 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-02-26 | 11 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,3 st. C | 96.2 | 95% | TAK
30 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51550 | 2024-06-25 09:20 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-06-25 | 10.9 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
31 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52137 | 2024-08-27 09:30 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-08-27 | 11 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
32 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52873 | 2024-11-19 09:15 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-11-19 | 10.9 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,4 st. C | 96.2 | 95% | TAK
33 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50486 | 2024-02-26 09:45 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-02-26 | 2.1 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 96.8 | 95% | TAK
34 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51550 | 2024-06-25 09:20 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-06-25 | 2.1 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 96.8 | 95% | TAK
35 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52137 | 2024-08-27 09:30 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-08-27 | 2.8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 96.8 | 95% | TAK
36 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52873 | 2024-11-19 09:15 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-11-19 | 3 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 96.8 | 95% | TAK
37 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50486 | 2024-02-26 09:45 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-02-26 | 909 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | 99.9 | 95% | TAK
38 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51550 | 2024-06-25 09:20 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-06-25 | 871 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4 | 99.9 | 95% | TAK
39 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52137 | 2024-08-27 09:30 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-08-27 | 994 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4 | 99.9 | 95% | TAK
40 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52873 | 2024-11-19 09:15 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-11-19 | 926 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 6.4 | 99.9 | 95% | TAK
41 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50486 | 2024-02-26 09:45 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-02-26 | 5.9 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
42 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51550 | 2024-06-25 09:20 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-06-25 | 6.8 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
43 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52137 | 2024-08-27 09:30 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-08-27 | 6.6 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
44 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52873 | 2024-11-19 09:15 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-11-19 | 6.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 99.6 | 95% | TAK
45 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50486 | 2024-02-26 09:45 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-02-27 | 0.045 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 11 | 99.5 | 95% | TAK
46 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51550 | 2024-06-25 09:20 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-06-25 | 0.029 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 11 | 99.5 | 95% | TAK
47 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52137 | 2024-08-27 09:30 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-08-28 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | TAK | 11 | 99.5 | 95% | TAK
48 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52873 | 2024-11-19 09:15 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-11-19 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | TAK | 11 | 99.5 | 95% | TAK
49 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50486 | 2024-02-26 09:45 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-02-27 | 0.0084 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | TAK
50 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51550 | 2024-06-25 09:20 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-06-25 | 0.0094 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | TAK
51 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52137 | 2024-08-27 09:30 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-08-28 | 0.0197 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | TAK
52 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52873 | 2024-11-19 09:15 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-11-19 | 0.016 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 11 | 99.4 | 95% | TAK
53 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50486 | 2024-02-26 09:45 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-02-26 | 70.18 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE
54 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51550 | 2024-06-25 09:20 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-06-25 | 78.11 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE
55 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52137 | 2024-08-27 09:30 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-08-28 | 81.95 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE
56 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52873 | 2024-11-19 09:15 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2024-12-10 | 78.48 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 20 | 96.5 | 95% | NIE