Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz składników wraz z cenami wywoławczymi i kwotami wadium.

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DETEKTOR MASOWY QP-5000 Z BIB | ST/801/01716/2019 | 1 414,01 | 141,40 | Nie spełnia wymagań technicznych, zużyty, utracił wartość użytkową. Wyłączony z użytku (odejście od badań chromatograficznych). |
| 2. | Chromatograf gazowy | ST/801/02894/2019 | 1 880,86 | 188,09 | Brak możliwości weryfikacji sprawności. Wyłączony z użytku (odejście od badań chromatograficznych). |