Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont 6 pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz – w pokojach 126,141,140,139,138,135 (I piętro)

W czasie wykonywania prac Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku. Wykonawca oznakuje teren wykonywania robót i zabezpieczy przed wpływami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywających w budynku podczas robót. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia odpadów powstałych podczas remontu poza teren obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca robót, z uwzględnieniem faktu, iż prace remontowe wykonywane są w obiekcie użyteczności publicznej, niewyłączonym z użytkowania.  Wykonawca może dokonać wizji lokalnej 
i w ofercie cenowej określić wszystkie nakłady konieczne do wykonania związane z remontem,  które jego zdaniem będą niezbędne dla realizacji  przedmiotu zamówienia.

Zakres prac obejmuje:

- Malowanie wewnętrzne sufitów i ścian.

- Wymiana paneli i wykładziny podłogowej na panele kl. AC5, gr. min. 8 mm, z systemem montażu typu klik, wodoodporne (kolor jasny - do uzgodnienia z Zamawiającym)- przykładowe panele wskazane w załączniku nr 6.

- Demontaż 2 szt. drzwi i zabudowa otworów płytą K-G.

- Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego i osprzętu elektrycznego. Oświetlenie powinno spełniać parametry dla stanowisk pracy przy komputerze - natężenie min. 500 luksów na biurku, równomierne,  temperatura barwy 4000-6000 K (światło białe).

- Uporządkowanie terenu robót z materiałów rozbiórkowych i przekazanie ich do utylizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność robót z zakresem prac uwzględnionym w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia, a także instrukcjami Zamawiającego oraz prowadzenie robót zgodnie z umową. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom wskazanym w opisie lub przedmiarze robót oraz posiadać świadectwa jakości Producenta (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, klasyfikacje palności) i uzyskać akceptację Zamawiającego.