OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem 27 szt. klimatyzatorów dla Ministerstwa Aktywów Państwowych, przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, 00-522 w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Model urządzenia: Klimatyzator Haier AM12AA1GAA

| Wydajność | Chłodzenie | W/h | 3500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grzanie | W/h | 3300 |
| Przepływ powietrza | Max. | m3/h | 350 |
| Zasilanie |  | V/Hz/Pz | 220~240/50/1 |
| Moc znamionowa | Chłodzenie/Grzanie | W | 1370/1350 |
| Czynnik chłodniczy |  |  | R290 |
| Prąd pracy |  | A | 5,9 |
| Wydajność osuszania | l/h |  | 1,2 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Min./Nis./Śr./Wys. | dB(A) | 56/54/52 |
| EER |  |  | 2,61 |
| Wymiary netto | wys x szer x gł | mm | 815x443x340 |
| Wymiary brutto | wys x szer x gł | mm | 880x480x435 |
| Waga | netto/brutto | kg | 28/33 |
| Gwarancja |  | lata | 2 |

Realizacja do 05.12.2025 r.