[image: ]

Łobez, dnia 15.09.2026 r.
Komunikat nr 34/2026
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Tucze, gm. Dobra w dniu 26.08.2026 r. stwierdzono niezgodność z wartościami parametrycznymi dotyczącymi ponadnormatywnej wartości żelaza Fe- 1035 µg/l oraz manganu Mn-202 µg/l.
Wodociąg Tucze zaopatruje 277 mieszkańców z miejscowości Tucze, gm. Dobra
Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartościami parametrycznymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że wzrost żelaza i manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi,  natomiast może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszenie smaku, zapachu, brunatne zabarwienie wody, mętność wody, przebarwienia bielizny podczas parnia.
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Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra.

Aneta Jakubowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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