## Filtry, ezy, butelki, wialki
Materiały pomocnicze – Filtry, ezy, woreczki, butelki, płytki Petriego, końcówki do pipet, głaszczki, naboje do palników,
Lp. | Nazwa towaru i jego dokładny opis | Proponowany producent i nr katalogowy | Ilość opakowań lub sztuk | Jednostka opakowania - ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednost. netto | Wartość netto/cena jednost. netto x ilość szt. | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa Sekcji w OL Uwagi | Data złożenia zamówienia | Data realizacji zamówienia
1 | Filtry membranowe Przeznaczone do badań mikrobiologicznych wody Sterylne Wielkość porów 0,45 µm Średnica 47 mm Białe, kratkowane Pakowane po 150 szt. na taśmie pasującej do elektronicznego podajnika Millipore EZ-Pak Curve Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 1,5 roku od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 3 | 1 op. = 600 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 3
2 | Filtry membranowe Przeznaczone do badań mikrobiologicznych wody Sterylne Wielkość porów 0,45 µm Średnica 47 mm Czarne, kratkowane Pakowane po 150 szt. na taśmie pasującej do elektronicznego podajnika Millipore EZ-Pak Curve Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 1,5 roku od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 1 | 1 op. = 600 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 1
3 | Woreczki do stomachera Sterylne Pojemnść 400 ml Model „L” z filtrem na całej powierzchni Wykonane z PE Wymiary 190 x 300 mm Pakowane po 50 szt. Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy |  | 20 | 1 op. = 50 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-Ż (M) – 20
4 | Woreczki do hodowli w warunkach beztlenowych Nieterylne Do użytku z listwami zgrzewającymi Wymiary 6 x 13 cali Pakowane po 20 szt. Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 10 | 1 op. = 20 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 10
5 | Ezy mikrobiologiczne jednorazowego użytku Sterylne Wykonane z PS Pojemność oczka 10 µl Zakończenie – igła innokulacyjna Pakowane po 20 szt. w worek foliowy z zamknięciem strunowym Dostarczyć z certyfikatem jakości Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 20 | 1 op. = 20 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-ChZZ – 15 OL-PP – 5 | L-Bakt. – 20 12.11.24
6 | Ezy mikrobiologiczne jednorazowego użytku Sterylne Wykonane z PS, zielone Pojemność oczka 1 µl Zakończenie – igła innokulacyjna Pakowane po 20 szt. w worek foliowy z zamknięciem strunowym Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 175 | 1 op. = 20 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 20 OL-Ż (M) – 150 OL-PP – 5
7 | Butelki jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody Sterylne Wykonane z PE (HDPE) Pojemność 500 ml Średnica szyjki 29 mm Kwadratowe, skalowane Z dodatkiem tiosiarczanu sodu w ilości 20 mg/l Zamykane kapslem (pierścień bezpieczeństwa) Z etykietą Pakowane pojedyńczo Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 13 | 1 op. = 100 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 13 | 11.07.24 - 3 op. 20.09.2024 - 3 op. | 2024-08-19
8 | Filtry strzykawkowe Niesterylne Wielkość porów 0,45 μm Średnica 13 mm Wykonane z regenerowanej celulozy Dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-Ż (GC) – 1 | 2024-08-05 | 2024-09-10
9 | Płytki Petriego Sterylne Wykonane z PS Średnica 90 mm Przezroczyste Z wentylacją Pakowane w rękaw foliowy po 15-20 szt. Na rękawie oznaczona data ważności i nr serii Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 31 | 1 op. = 480 płytek |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 10 OL-Ż (M) – 11 OL-ChZZ – 10 | 08.08.24 - 5op. (OL-K) L-Bakt - 8 16.09.24 OL-Ż - 28.10.24 10op L-Bakt-8 31.10.24 | OL-K - 10.09.2024 L-Bakt-8 22.10.24
10 | Głaszczki typu L Sterylne Wykonane z PS w kolorze białym Z zakręconą końcówką Pakowane po 5 szt. w worek foliowy z zamknięciem strunowym Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty zakupu Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii |  | 250 | 1 op. = 5 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-Ż (M) – 250
11 | Końcówki Finntip Flex 1000 do pipety elektronicznej Finnpipette NOVUS Niesterylne Wykonane z PP Autoklawowalne w 121°C Pojemność (100÷1000)µl Długość 8,7 cm Bezbarwne Pakowane luzem w worku po 1000 szt. |  | 4 | 1 op. = 1000 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-Ż (M) – 4
12 | Końcówki Finntip 10 ml do pipety elektronicznej Finnpipette NOVUS Niesterylne Wykonane z PP Autoklawowalne w 121°C Pojemność (1÷10)ml Długość 15 cm Bezbarwne Pakowane luzem w worku po 100 szt. |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 1
13 | Końcówki typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR" Niesterylne Autoklawowalne w 121°C Pojemność 200 µl Wykonane z PP Żółte Pakowane luzem w worku po 1000 szt. |  | 6 | 1 op. = 1000 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-ChZZ – 6 | L-Bakt. – 5 16.09.24 | L-Bakt. – 5 02.10.24
14 | Końcówki do pipety automatycznej Sartorius Pikus NxT Niesterylne Bez filtra Pojemność (10÷1000)µl Długość 71,5 mm Bezbarwne Pakowane luzem w worku po 480 szt. |  | 1 | 1 op. = 480 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-K (M) – 1
15 | Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne Typ makro Wykonane z PS Pojemność (2,5 ÷ 4,5) ml Wymiary kuwety: (12,5 x 12,5 x 45) mm 2 polerowane ścianki Droga optyczna 10 mm |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-Ż (M) – 1
16 | Pokrywki do kuwet spektrofotometrycznych z kwadratowym otworem o wymiarach (10 x 10)mm Wykonane z PP Autoklawowalne w 121°C Bezbarwne |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-Ż (M) – 1
17 | Nabój gazowy do palnika ręcznego Flameboy |  | 2 | 1 op. = 6 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-PP – 2
18 | Pipety Pasteura Sterylne Pojemność (3 ÷ 5) ml Pakowane pojedyńczo Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-ChZZ – 1
19 | Jednorazowe łyżky do pobierania próbek żywności Sterylne Pojemność 10 ml Długość 170 mm Wykonane z PS Białe Pakowane pojedyńczo Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 18 miesięcy od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  | 0 |  | 0 | OL-Ż (M) – 2
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0

## ZapFiltry (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-12-11
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Bakt.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Probówki bakteriologiczne Okrągłodenne Bez podziałki i kołnierza Niesterylne Autoklawowalne w 121°C Wykonane z PP Pojemność 7 ml Wymiary 13 x 100 mm | #N/A | 5 | Potrzeby bieżące
2. | Butelki jednorazowego użytku do pobierania próbek mikrobiologicznych wody Sterylne Wykonane z PET Pojemność 500 ml Średnica szyjki 33 mm Oktagonalne, przeźroczyste, skalowane Z dodatkiem tiosiarczanu sodu w ilości 20 mg/l Zakręcane korkiem (zamknięcie plombujące) Z etykietą Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii | #N/A | 10
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## ZapDez (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-10-31
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Bakt.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Etaproben Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym Zawierający środki pielęgnujące skórę Zakres działania: bakteriobójczy (w tym TbC), grzybobójczy, wirusobójczy (w tym HBV, HCV, HIV) Termin przydatności: min. 1,5 roku od daty dostawy | #REF! | 1 | Potrzeby bieżące
2. | Mikrozid AF Liquid Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego Zakres działania: bakteriobójczy (włącznie z MRSA) grzybobójczy, wirusobójczy (Herpes, Rota, Adeno, Noro) Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy | #REF! | 5
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## ZapSter (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
[5 empty] | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Podł.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia |  |  | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Wskaźnik chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Indykator trójfazowy typ. 5 (134°C/3,5 min;121°C/15 min.) Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy |  |  | #REF! | 5 | Potrzeby bieżące
| Pakiet 1 | Poz. | #REF!
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## ZapWzorzec (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-09-18
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-HKiŚ (M)
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Jednorazowe butelki ze środkiem przeciw pieniącym wykorzystywane w metodach substratowych wskaźników odżywczych (Colilert-18, Pseudalert i Enterolert-E) firmy IDEXX Sterylne Butelka wykonana z przezroczystego PS, nakrętka wykonana z PP Pojemność 120 ml Dostarczyć z certyfikatem jakości Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii | #REF! | 4 | Potrzeby bieżące
2. | Świetlówka do lampy UV firmy IDEXX 240V, 6 Wat | #REF! | 5
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## Zapwymaz (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-22
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Bakt.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Zestawy jednorazowego użycia do pobierania i transportowania próbek kału do 72 godz Wymazówka z plastikowym aplikatorem dł. ok. 150 mm i wiskozowym wacikiem + podłoże transportowe dla pałeczek Salmonella i Shigella typu AMIES bez węgla Sterylne Pakowane pojedynczo (w j. polskim: etykieta, instrukcja użycia) Do każdej serii dołączyć certyfikat jakości z potwierdzeniem sterylności i certyfikat przeżywalności pałeczek Salmonella i Shigella w próbkach kału podczas transportu do 72 godz Termin przydatności: min. 9 miesięcy od daty dostawy Wszystkie opakowania w jednej dostawie z tej samej serii | #REF! | 20 | Potrzeby bieżące
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## Zaprękawice (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-24
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Bakt.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe Rozmiar „S” | #REF! | 10 | Potrzeby bieżące
2. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe Rozmiar „S” | #REF! | 11
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## Zapzmywar (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Podł.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Płyn myjący do zmywarki typu Miele PG 8583 AE-WW-AD-LD Termin przydatności: min. 1 rok od daty dostawy | #REF! | 1 | Potrzeby bieżące
2. | Płyn myjący do zmywarki typu Miele PG 8583 AE-WW-AD-LD Termin przydatności: min. 1 rok od daty dostawy | #REF! | 1
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## Zapkorki (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 20.11.224
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Podł.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Korki celulozowe Typ 11 | #REF! | 1 | Potrzeby bieżące
2. | Korki celulozowe Typ 12 | #REF! | 5
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## ZapGC (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Podł.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Strzykawka mikrolitrowa, gazoszczelna, z wtopioną igłą Typ 1705 LTN, pojemność 50 μl, (22s/2"/2), z certyfikatem serii | #REF! | 2 | Potrzeby bieżące
2. | Strzykawka mikrolitrowa, gazoszczelna, z wtopioną igłą Typ 1705 LTN, pojemność 50 μl, (22s/2"/2), z certyfikatem serii | #REF! | 3
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## ZapRO (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Podł.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Złoże jonowymienne do stacji uzdatniania wody POLWATER DL2-400 | #REF! | 2 | Potrzeby bieżące
2. | Wkład SmartPak DQ3 do stacji uzdatniania wody Direct-Q3UV firmy MERCK | #REF! | 2
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## Zapspręż (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Podł.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Filtr wlotowy do sprężarki JUN-AIR Model 6-15 | #REF! | 1 | Potrzeby bieżące
2. | Filtr wlotowy do sprężarki JUN-AIR Model 6-15 | #REF! | 1
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## Zaporganizmy (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 2024-11-20
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-Podł.
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | *Shigella flexneri WDCM 00126 pasaż ≤ 4 W postaci liofilizowanej wymazówki Dostarczyć z certyfikatem jakości Okres ważności około 2 lata od daty dostawy | #REF! | 1 | Potrzeby bieżące
2. | Escherichia coli NCTC 9001 - certyfikowany materiał odniesienia Cel wykorzystania: Kontrola jakości Poziom parametru / stężenie analitu: (30 ÷ 120) cfu/dysk Rodzaj matrycy certyfikowanego materiału odniesienia: rozpuszczalne w wodzie dyski Wymagania odnośnie kompetencji producenta materiału odniesienia: Akredytowany producent w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034, którego zakres akredytacji obejmuje przedmiot zakupu CRM a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA Wymagania dotyczące ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej wyprodukowanego certyfikowanego materiału odniesienia: Przy produkcji CRM, spójność pomiarowa powinna być ustanowiona zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami normy ISO/IEC 17025 Dostarczyć z certyfikatem jakości Wymagania dotyczące zawartości certyfikatu jakości: Informacje wymagane przez normę ISO 17034 Termin przydatności: min. 2 lata od daty dostawy | #REF! | 11
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)

## Zapszkło (hidden)
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie
|  |  | Częstochowa, dnia |  | 20/11/24
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A
Sekcja Administracyjno-Techniczna
ZAPOTRZEBOWANIE
L-HŻŻiPU (AAS)
(nazwa lub symbol komórki organizacyjnej)
wnosi o zakup:
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Uzasadnienie | Uwagi
1. | Kolba miarowa, szkło bursztynowe, kalsy A, biała podziałka, z korkiem szklanym. Szkło borokrzemowe - DURAN Klasa A, Szlif NS 14/23 Pojemność 100 ml Wysokość 170 mm wraz z usługą wzorcowania : Nazwa wzorcowanego przyrządu: Kolba miarowa 100 ml Typ wzorcowanego przyrządu : klasa A Wymagania odnośnie kompetencji laboratorium wykonującego wzorcowania: Akredytowane laboratorium wzorcujące w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 17025, którego zakres akredytacji obejmuje zalecany zakres wzorcowania , a jednostka akredytacyjna jest sygnatariuszemporozumień EA MLA i/lub ILAC MRA . Zakres wzorcowania -100 ml. Wymagania dotyczące ustanowienia spójności pomiarowej podczas wzorcowania: Potwierdzenie spójności pomiarowej wyników pomiarów z jednostkami Międzynarodowego Układu Jednostek (SI). Wymagania dotyczące poziomu oszacowanej niepewności: -dla 100ml +/- 0,025 . Wymagania dotyczące zawartości świadectwa wzorcowania : Świadectwo wzorcowania powinno zawierać: Wyniki pomiarów, poprawkę lub błąd pomiaru , Niepewność pomiaru:Tak. Stwierdzenie zgodności z wymaganiem/Dokument odniesienia/Rodzaj przyjętej zasady: Nie Miejsce wykonania wzorcowania: Siedziba laboratorium wzorcującego | #REF! | 1 | Potrzeby bieżące
2. |  | #REF!
Sprawdzono pod kątem zawartości technicznej
…………………………….… |  |  | …………………………….…
(Podpis kierownika komórki wnioskującej) |  |  | (Przyjęto do SAT – data i podpis)
…………………………….… (Akceptacja Kierownika SAT)
L-Podł.
L-Bakt.
L-HŻŻiPU (CH)
L-HŻŻiPU (M)
L-HŻŻiPU (AAS)
L-HŻŻiPU (PU)
L-HŻŻiPU (GC)
L-HKiŚ (CH)
L-HKiŚ (M)
L-HKiŚ (HP)