**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na:**

**„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Rejonu w Wieluniu tj. Obwodu Drogowego w Wieluniu i Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w Złoczewie”**

**Sporządziła:** **Zatwierdziła:** Żaneta Kluska Katarzyna Chałupczyńska

**Wieluń, Styczeń2025r.**

**USTALENIA OGÓLNE**

1.  **Przedmiotem zamówienia jest :**

**Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Rejonu w Wieluniu tj. Obwodu Drogowego w Wieluniu i Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w Złoczewie**

1) **Lokalizacja zbiorników**

Wykonawca będzie dostarczał **olej opałowy** do zbiorników kotłowni   
dla Zamawiającego, zlokalizowanych w:

a) **Obwód Drogowy w Wieluniu**, ul. Sieradzka 78, 98-300 Wieluń – olej opałowy,

b) **Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej Złoczew** z siedzibą w m. Czarna 70, 98-270 Złoczew – olej opałowy

2) **Wielkość dostaw**

W okresie obowiązywania umowy **przewiduje się** **łączną wielkość dostaw w ilości 5000 litrów** z tego

a) 2 500 litrów do Obwodu Drogowego w Wieluniu, ul. Sieradzka 78, 98-300 Wieluń

b) 2 500 litrów do Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej Złoczew z siedzibą w m. Czarna 70, 98-270 Złoczew

Planowany jest **zakup w dwóch dostawach**. Pierwsza dostawa w ilości około 3000 litrów niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego. Druga dostawa do dnia 31.03.2025r.

Podane powyżej wielkości dostaw są wielkościami **szacunkowymi**. Faktyczna ilość dostaw oleju będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Ponadto w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego oleju – Wykonawcy przedmiotowej umowy nie będzie przysługiwać prawo do roszczeń z tego tyłu.

3) **Pojemność zbiorników w kotłowniach olejowych :**

a) Obwodu Drogowego w Wieluniu, ul. Sieradzka 78, 98-300 Wieluń – 2x1500 litrów,

b) Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej Złoczew z siedzibą w m. Czarna 70, 98-270 Złoczew – 2x1000 litrów

4) **Wymagania dla oleju opałowego**

Parametry techniczne i chemiczne oleju opałowego w dniu dostawy muszą być zgodne   
z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami **w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1** oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.   
w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r., poz. 2008)

**2. WARUNKI REALIZACJI DOSTAW (WRD)**

1. **Wstęp**

Przedmiotem niniejszych WRD są wymagania dotyczące wykonania dostaw oleju opałowego Lekkiego L1 do kotłowni olejowych Rejonu w Wieluniu tj. Obwodu drogowego w Wieluniu i Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w Złoczewie.

Realizując dostawy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków wynikających zarówno z niniejszej WRD jak i obowiązujących norm i przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia.

1. **Materiały**

Dostarczanym materiałem będzie **olej opałowy lekki L1**, o zawartości siarki do 0,10% m/m, przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody.

1. **Sprzęt**

Wykonawca powinien posiadać sprzęt umożliwiający wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych, wyposażony min. w pompy, węże z końcówką do wlewu paliwa. Posiadanie oznacza: posiadanie sprzętu na własność, dzierżawę, albo umowę z firmą wypożyczającą sprzęt lub świadczącą usługi sprzętowe. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz musi być wyposażony w **zalegalizowany licznik** wydawanego oleju.

1. **Transport**

Transport paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska oraz przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych.

W cenę oleju należy wliczyć **koszt transportu/rozładunku** oleju opałowego do kotłowni znajdujących się we wskazanych lokalizacjach

1. **Wykonywanie dostaw:** 
   1. dostawy będą zamawiane drogą mailową przez upoważnionego pracownika ze strony Zamawiającego:

Katarzyna Chałupczyńska – tel. 664-952-329

Mieczysław Golec - tel. 600-884-197

* 1. realizacja dostaw w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższym niż 3 dni od momentu dokonania zamówienia oleju licząc od dnia następnego. Termin wykonywania dostaw ustala się na **dni robocze** w godzinach: **7:30 do 14:00**.
  2. **okres realizacji zamówienia: do dnia 31.03.2025r.** (szacowane 2 dostawy)

1. **Kontrola jakości dostaw**

Wraz z dostawą Wykonawca przedkłada **świadectwo jakości** dla **każdej partii oleju**.   
Świadectwo jakości powinno być wydane przez producenta lub akredytowane laboratorium. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości dostarczonego paliwa, Wykonawca pokryje   
w całości koszty jej naprawy oraz wymieni paliwo złej jakości na swój koszt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek do badań laboratoryjnych od Wykonawcy (z komory autocysterny przed napełnieniem zbiornika magazynowego Zamawiającego) przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub akredytowane laboratorium badawcze działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.

1. **Obmiar i odbiór dostaw**

Jednostką rozliczeniową jest 1 l dostarczonego do zbiornika kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w **temperaturze nalewu**. Zamówiona ilość oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego w samochodzie dowożącym olej. Potwierdzeniem wskazań licznika będzie wydawany przez Wykonawcę tzw. **dowód dostawy** (oryginał) określający wielkość zrealizowanej dostawy oleju opałowego wyrażony w litrach.

1. **Podstawa płatności**

Rozliczanie następować będzie osobno za każdą dostawę, za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego.

Wartość dostawy obliczona będzie jako iloczyn objętości oleju wg licznika dystrybucyjnego oraz ceny jednostkowej sprzedaży za 1 litr oleju.

**Cena jednostkowa sprzedaży** obliczana będzie każdorazowo jako iloczyn aktualnej na dzień złożenia zamówienia **ceny hurtowej producenta dostarczanego oleju opałowego**, publikowanej na jego stronie internetowej pomnożonej przez współczynnik narzutu Wykonawcy „W”.

**Współczynnik narzutu Wykonawcy „W”** obliczony będzie jako iloraz jednostkowej ceny ofertowej dostawcy i jednostkowej ceny producenta dostarczanego oleju opałowego w **aktualnej** na jeden dzień przed terminem składania ofert   
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, opublikowanej na jego stronie internetowej i **będzie stały** w okresie obowiązywania zamówienia tj. do dnia 31.03.2025r. Wartość współczynnika narzutu Wykonawcy „W” zostanie zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku.

**Należności** za wykonane dostawy będą regulowane przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do **14 dni** od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury Vat .

*Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych   
i Autostrad. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej:* [*https://www.gov.pl/web/gddkia/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych*](https://www.gov.pl/web/gddkia/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych)*.*

*„Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.   
o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), informujemy, że w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakładce „Załatw sprawę” „procedura zgłoszeń wewnętrznych”.*