Znak sprawy: SA.270.40.2024

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły 5 klasy, spełniające wymogi EkoProjektu w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku”.

Zamawiający:

SP PGL LP Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

e-mail: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl

tel. 44 714 15 51

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania w pełnym i kompleksowym zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn.: „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły 5 klasy, spełniające wymogi EkoProjektu w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku”.

Rzeczowy zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej obejmuje:

1. Wizję lokalną w poszczególnych budynkach (lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do publicznego zapytania ofertowego) wraz z określeniem stanu istniejących instalacji i urządzeń, w celu określenia zakresu robót, doboru odpowiedniej mocy kotła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, kosztorysu nakładczego a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), (lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do publicznego zapytania ofertowego).

- W ramach dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 2, wykonanie opisów, obliczeń technicznych oraz rysunków technicznych i schematów.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna być sporządzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obwiązującym przepisami i normami.

Wymagania formalno-prawne

Dokumentację projektowo — kosztorysową należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Projektant opracowujący przedmiot zamówienia odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego zrealizowanej inwestycji. W tym okresie ujawnione i wskazane wady w projekcie przez Zamawiającego lub przez inne organy właściwe, jednostka opracowująca zamówienie zobowiązana je usunąć w ramach ceny kontraktowej.

Projektant przekaże Zamawiającemu:

- przedmiar robót — 3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

- kosztorys inwestorski -	3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

- część rysunkowa — 3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

— 3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

5. Projekt budowlany - 3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

6. Projekt wykonawczy - 3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

7. Kosztorys nakładczy - 3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

8. Kosztorys ofertowy - 3 egzemplarze papierowo i 1 egzemplarz elektronicznie,

Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które nie można było przewidzieć w czasie opracowania oferty. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana podatku VAT, od tego momentu zastosowanie będzie miała nowa stawka VAT, dodana do wynagrodzenia netto określonego w ofercie. Wszelkie koszty opracowania ponosi Projektant. Kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową Projektant przekaże Zamawiającemu do siedziby biura Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku ul. Główna 3, 95-040 Koluszki w terminie realizacji zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania nie spełniających norm 5 klasy i wymogów EkoProjektu na kotły centralnego ogrzewania spełniające normy 5 klasy i wymogi EkoProjektu w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa PGLP w zarządzie Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku.

Zakres prac projektowych obejmować będzie demontaż starych urządzeń i instalacji wraz z ich utylizacją, zakup i dostawę nowych urządzeń i instalacji ( kotły c.o., zbiorniki akumulacyjne na wodę, pompki obiegowe, zawory, sterowniki, mieszacze wody, wskaźniki temperatury i ciśnienia, awaryjne zasilacze (UPS-y) — w przypadku braku prądu z sieci, laddomaty — element zabezpieczenia kotła i ochrona temperatury powrotu na kotle centralnego ogrzewania, itp.) Dla konkretnego budynku należy indywidualnie dokonać wyliczenia zapotrzebowania na moc cieplną (odpowiedni dobór mocy kotła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) oraz określić rodzaj i ilość urządzeń, niezbędnych do prawidłowej pracy kotła c.o., w dokumentacji należy uwzględnić, jeśli zajdzie taka potrzeba roboty murarskie, związane z koniecznością rozbiórki ścian przy wyjęciu starego kotła i wniesieniu nowego kotła do pomieszczenia kotłowni (dotyczy przypadków, kiedy nie ma możliwości wyniesienia i wniesienia kotła przez istniejące otwory okienne i drzwiowe).

W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały, urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Projektant ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.

Dokumentację projektowo — kosztorysową należy wykonać w oparciu o przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202 Ir. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno — użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.),

- Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 201 Or. nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

- Inne niewymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do realizowania inwestycji.

Sporządził:

Specjalista SL ds. budownictwa leśnego Mariusz Noga