Załącznik nr 2 do OPZ

Wykaz urządzeń

1. System sygnalizacji pożaru (SSP) Schrak BMZ Integral M znajdujący się w budynku A przy 
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

| Lp. | Nazwa elementu | Typ | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B5-Centrala z drukarką + zasilacz B5-PSU | B5-SCU-CP | 1 |
|  | B3 Wewnętrzne pole obsługi PL | B3-SUB-CIP-PL | 1 |
|  | B3-DAI2 karta linii pętlowych | B3-DAI2 | 3 |
|  | Baungroupe X-LINE karta linii pętlowych | B3-DAI2 | 1 |
|  | B3-REL16 karta przekaźnikowa | B3-REL16 | 1 |
|  | Wtyczka REL16 z wyjściami kątowymi | ST-SET REL16 W | 1 |
|  | B5-BAF Karta sterująca | B5-BAF | 1 |
|  | Karta pamięci SD 2GB | SD-CARD | 1 |
|  | Maskownica wolnych slotów BMZ Integral | B3 BLIND | 5 |
|  | Akumulator 12 V 40 Ah | AKKU 40 | 2 |
|  | CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9) | CUBUS MTD 533 | 420 |
|  | Gniazdo USB 501-1 | USB 501-1 | 420 |
|  | DKM Szybka do przycisku Schrack | DKM K GLAS | 24 |
|  | DKM Przycisk pożarowy MCP535 czerwony | DKM SCHRACK MCP535-0007 | 34 |
|  | B3/B4/B5 Moduł wejścia/wyjścia BA-OI3 | BA-OI3 | 90 |
|  | Obudowa modułu IP66 | GEH MOD IP66 | 90 |
|  | B3/B4/B5 Przekaźnikowy moduł sterujący BA-REL4 | BA-REL4 | 2 |
|  | Obudowa modułu IP66 dla BA-REL4 | GEH MOD2 IP66 | 2 |
|  | LPL Wskaźnik zadziałania BA-UPI | BA-UPI | 63 |
|  | Obudowa wskaźnika zadziałania | PIG | 63 |
|  | System zasysający | ASD 535-3 | 2 |
|  | Nypel wielostopniowy M 20 | MM SN M20 | 100 |
|  | Pompy ppoż. do instalacji hydrantowej |  | 2 |

2. System sygnalizacji pożaru (SSP) SIEMENS Cerberus®CS1140 znajdujący się w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie.

| Lp. | Nazwa elementu | Typ | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala systemu sygnalizacji pożarowej Siemens Cerberus AlgoRex CT 11 | CS1140 | 1 |
|  | Konwerter AC/DC 6A/29,6 V DC | B2F020 | 1 |
|  | Płyta główna 1MB RAM z EP 7F | E3X101 | 1 |
|  | Konsola Algo Pilot | B3Q460 | 1 |
|  | Moduł liniowy adresowalny – 4 pętle | E3M1111 | 1 |
|  | Moduł elektroniczny liniowy 1 wejście/1 wyjście | DC1136-AA lub FDCI222 | 1 |
|  | Moduł pamięci zdarzeń |  | 1 |
|  | Wielodetektorowa czujka dymu ASA FDnet, Analog Plus | FDOOT241-A3 | 400 |
|  | Adapter podstawy czujki AnalogPLUS DB1131A | FDB241 | 400 |
|  | Gniazdo do czujek | FDB221 | 400 |
|  | Wskaźnik zadziałania czujki |  | 55 |
|  | Przycisk ROP adresowalny IP44 | DMA 1131 | 19 |
|  | Sygnalizator akustyczny z podstawą (4 linie sygnałowe Q) | AGN24,6 | 19 |
|  | Drukarka CP11 | B2Q191 | 1 |
|  | Akumulator ALARMGUARD 12V/40Ah | CJ1240 | 2 |
|  | - System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych: - Centralka oddymiania D+H typ RZN 4304M – 1 szt. - Akumulatory w centralce – 2szt. - Przyciski oddymiania D+H: niska klatka 4szt.; wysoka klatka 8szt. - Siłowniki do otwierania okien oddymiających D+H KA32/600: niska klatka 2 szt.; wysoka klatka 3 szt. | D+H | 1 kpl |

3. System sygnalizacji pożaru (SSP) znajdujący się w budynku przy ul. Brackiej 4 
w Warszawie.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru z pakietem PLD | CSP38 BD312 | 1 |
|  | ROP | ROP38A | 7 |
|  | Izotopowa czujka dymu | DIO36 | 50 |
|  | Optyczna czujka dymu | DOR35 | 7 |
|  | Nadmiarowo-różniczkowa czujka dymu | TUP37 | 1 |
|  | Gniazdo adresowalne | G38A | 48 |
|  | Gniazdo adresowalne z izolatorem | G38AI | 3 |
|  | Gniazdo konwencjonalne | G35 | 7 |
|  | Wskaźnik zadziałania | WZ31 | 6 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny |  | 6 |
|  | Bateria akumulatorów | 12V 18Ah | 2 |
|  | Pozostałe elementy, niewyszczególnione powyżej, a podłączone do systemu i niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania |  |  |

4. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) Ultrak Sinaps znajdujący się w budynku A
przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

| Lp. | Nazwa elementu | Typ | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulator bezobsługowy 140Ah |  | 1 |
|  | Pulpit mikrofonowy 24 strefy do kontrolerów IDA4 LCD dotykowy | PSS24DT | 1 |
|  | Kontroler DSO master 4 stefy | IDA4M | 1 |
|  | Kontroler DSO slave 4 stefy | IDA4Ms | 2 |
|  | Rozdzielacz linii A/B do IDA 4 stfery - 8 linii A/B | IDA4SU | 3 |
|  | Moduł wejść do IDA4 | IDA4MOD | 3 |
|  | Wzmacniacz mocy 4x120W, 2HU | IPA41204 | 3 |
|  | Wzmacniacz mocy 240W, 2HU | IPA42401 | 1 |
|  | Moduł wskaźników LED sygn. usterek 16 linii | IDA4LED | 1 |
|  | Zasilacz 24h do 12x120W+LED+SU | ZDSO400DAK B942U | 1 |
|  | Głośnik sufitowy | DEL 165/6PP | 45 |
|  | Głośnik ścienny | WAC 165/6PP | 246 |
|  | Głośnik ścienny wandaloodporny | WAQ 130/6PP | 43 |
|  | Projektor dźwięku | DAW 130/10PP | 14 |

2.6.    System oddymiania klatek schodowych (SO) w budynkach przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Żurawiej 4a w Warszawie.

| Lp. | Nazwa elementu | Budynek |
| --- | --- | --- |
|  | Okna oddymiające | Nowogrodzka A |
|  | Siłowniki w oknach | Nowogrodzka A |
|  | Klapy dymowe | Nowogrodzka A |
|  | Okna oddymiające | Nowogrodzka B |
|  | Siłowniki w oknach | Nowogrodzka B |
|  | Okna oddymiające | Żurawia 4a |
|  | Siłowniki w oknach | Żurawia 4a |
|  | Klapy dymowe | Żurawia 4a |