Załącznik 2
Opis przedmiotu zamówienia „Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych”

Wykonywanie przeglądów i konserwacji dwa razy w roku, przez 2 kolejne lata.
1. w pierwszej połowie kwietnia każdego roku,

2. w pierwszej połowie października każdego roku.

	L.p.
	Urządzenia klimatyzacji

do przeglądu i konserwacji
	Lokalizacja
	Ilość w roku
	Cena netto przeglądu
	Cena netto przeglądów w 1 roku
	Ilość lat
	Cena netto przeglądów w 2 latach

	1
	Klimatyzator MISTRAL  DS9A‑18HRDN1
	Budynek A pokój 4, jednostka wewnętrzna zlokalizowana na parterze budynku oraz jednostka zewnętrzna na parkingu przy budynku.
	2
	
	
	2
	

	2
	Klimatyzator FUJI RSG24KMT V/E1/ROG24KMTA
	Budynek A pokój 108, jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	3
	Klimatyzator FUJI RSG24LFCC
	Budynek A pokój 108,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	4
	Klimatyzator FUJI VASSER WAE24
	Budynek A pokój 109,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	5
	Klimatyzator FUJI RSG24LFCC
	Budynek A pokój 109,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	6
	Klimatyzator HAIER AS35TADHRA-CLC
	Budynek A pokój 112,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	7
	Klimatyzator HAIER AS35TADHRA-CLC
	Budynek A pokój 113,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	8
	Klimatyzator HAIER AS35TADHRA-CLC
	Budynek A pokój 205 b,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 2 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	9
	Klimatyzatory FUJI multispilt RSG14LMCA/RSG12LMCA ROG24LAT3 – 2 sztuki
	Budynek A pokoje 201 i 213, oba urządzenia zlokalizowane na 2 piętrze, jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	10
	Klimatyzatory HAIER AS35TADHRA-CLC – 2 sztuki
	Budynek A  korytarz, oba urządzenia zlokalizowane na 2 piętrze, jednostki zewnętrzne na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	11
	Klimatyzator VESSER WAE12D/AE12D
	Budynek B pokój 101,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	12
	Klimatyzator VESSER WGN 12D/GN12D
	Budynek B pokój 106,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	13
	Klimatyzator VESSER WGN12D/GN12D
	Budynek B pokój 107,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	14
	Klimatyzator VESSER WGN12D/GN12D
	Budynek B pokój 109,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	15
	Klimatyzator VESSER WAE12/AE24D
	Budynek B pokój 110,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	16
	Klimatyzator GREE Viola Perfect
	Budynek B pokój 114,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	17
	Klimatyzator HAIER AS50TDDHRA-CLC
	Budynek B pokój 115,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	18
	Klimatyzator VESSER WGN12D/GN12D
	Budynek B pokój 117,  jednostka wewnętrzna zlokalizowana na 1 piętrze oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	19
	Agregat skraplający REFCOLD typ RHPCR50 i chłodnica freonowa VBW
	Budynek B – urządzenie zlokalizowane na dachu i stropodachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	20
	Agregat skraplający REFCOLD typ RHPCR24 i chłodnica freonowa VBW
	Budynek B –  urządzenie zlokalizowane na dachu i stropodachu budynku.
	2
	
	
	2
	

	21
	Agregat wody lodowej DAIKIN typ EUWA30HCW1 – wymienniki Alfa Laval CB52-60H – 3 sztuki
	Przy szklarni, po stronie zachodniej
	2
	
	
	2
	

	22
	Agregat skraplający ACC CMS26TV3N i chłodnice freonowe – fitotrony – 3 sztuki
	Przy szklarni po stronie wschodniej
	2
	
	
	2
	

	23
	Klimatyzator TOSHIBA RAS-18SKHP-ES
	Budynek szklarni, boks nr 2
	2
	
	
	2
	

	24
	Agregat chłodniczy SIL 4524 ZTZ z chłodnicą MUC 415 LE1U
	Chłodnia
	2
	
	
	2
	


Czynności przeglądów będą obejmowały co najmniej:

1. Sprawdzenie sterowania, połączeń elektrycznych i poboru prądu.

2. Sprawdzenie szczelności (ciśnienia) układu czynnika chłodniczego.

3. Sprawdzenie filtrów.

Czynności konserwacji będą obejmowały co najmniej:

1. Wyczyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

2. Czyszczenie lub wymiana filtrów. Dostawa filtrów będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

3. Uzupełnienie lub wymiana czynnika chłodniczego. Dostawa czynnika chłodniczego będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

Oprócz ww. czynności Wykonawca wykona wszystkie inne czynności zalecane przez producentów i opisane w instrukcjach obsługi lub DTR urządzeń.
..............................., dn. ....................
  
    ...................................................................................






                          (podpis i pieczęć Wykonawcy)
