Garwolin, dnia 14.01.2025 r.

HK. 9027.1.5.2025

Wójt Gminy Górzno

ul. Jana Pawła II 10

08-404 Górzno

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Górzno

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr HK.9027.1.59.2024 z dnia 02.08.2024r., HK.9027.1.135.2024 z dnia 19.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2024 w gminie Górzno

zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Samorządki 
o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę,

zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 9 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym 1 raz stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 1 jtk w 100 ml wody. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda w ww. wodociągu jest uzdatniana poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii 
do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Wodociąg publiczny Samorządki produkował średnio w 2024 roku 396 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 2842 mieszkańców gminy Górzno. Część Gminy Górzno zaopatrywana jest w wodę z sąsiednich gmin, tj. z wodociągów: Ryczyska, Gończyce oraz Kamionka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Samorządki i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Górzno zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.