 Załącznik nr 6 

 do umowy
 nr ………………….
Zakres usług konserwacyjnych 
w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project:
1) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
2) sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;
3) sprawdzenie połączeń:

pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;
4) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;
5) sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;
6) sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;
7) sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;
8) sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;
9) sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;
10) ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;
11) sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;
12) testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;
13) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco

(w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);
14) poprawienie wszystkich połączeń. 

	Lp.
	Opis pozycji
	Jedn. miary
	Liczba jedn.

	1. 
	Kontroler 
	szt.
	1


Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.
15
1

