| Lp. | PSSE, na terenie której znajduje się laboratorium | Adres i nazwa laboratorium | Oznaczane parametry | Zakres | Normy badawcze | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowej Soli | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstruktorów 2 67-100 Nowa Sól, Laboratorium Zakładowe MZGK w Nowej Soli, ul. Polna 6, Nowa Sól | Barwa | 5-80 mgPt/l | PN-EN ISO 7887:2012 +Apl:2015-06 metoda C | PPIS w Nowej Soli wydał w dniu 23 czerwca 2025 r. decyzję zatwierdzającą laboratorium do dnia 30 czerwca 2026 r. |
|  |  |  | Mętność | 0,025-10 NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |
|  |  |  | pH | 4,0-10,0 | PN-EN ISO 10523:2012 |  |
|  |  |  | Przewodność elektryczna właściwa | 15-1500 µS/cm | PN-EN 27888:1999 |  |
|  |  |  | Azotany | 0,5-60 mg/l | PN-82/C-04576/08 |  |
|  |  |  | Azotyny | 0,015-0,200 mg/l | PN-EN 26777:1999 |  |
|  |  |  | Chlorki | 5-400 mg/l | PN-ISO 9297:1994 |  |
|  |  |  | Mangan | 25-1000 µg/l | PN-92/C-04590/03 |  |
|  |  |  | Żelazo ogólne | 40-1000 µg/l | PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06 |  |
|  |  |  | Jon amonu | 0,05-2,0 mg/l | PN-ISO 7150-1:2002 |  |
| 2. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zielonej Górze | Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Laboratorium Badania Wód i Ścieków Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Zawada-Kożuchowska 35, Zielona Góra | Smak | 1 | PN-EN 1622:2006 | PPIS w Zielonej Górze wydał w dniu 29 grudnia 2025 r. decyzję zatwierdzającą laboratorium do dnia 31 grudnia 2026 r. |
|  |  |  |  | 1-16 | PN-EN 1622:2006 |  |
|  |  |  | Zapach | 1 | PN-EN 1622:2006 |  |
|  |  |  |  | 1-16 | PN-EN 1622:2006 |  |
|  |  |  | Jon amonu | 0,05-2,5 mg/l | PB-11 wyd. 04 z dnia 04.09.2020r. met. HACH nr 8038 |  |
|  |  |  | Azotany | 1,0-100 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |
|  |  |  | Azotany | 0,5-50 mg/l | PN-82/C-04576.08 |  |
|  |  |  | Azotyny | 0,005-0,800 mg/l | PN-EN 26777:1999 |  |
|  |  |  | Barwa | 2,0-40 mg/IPt | PN-EN ISO 7887:2012+Apl:2015-06, metoda C |  |
|  |  |  | Bor | 0,01-1,00 mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Chlor wolny | 0,05-3,50 mg/l | PB-02 wyd. 203 z dnia 28.06.2024r. na podstawie metody HANNA nr HI93701, HACH nr 9429000 |  |
|  |  |  | Chlorki | 5-400 mg/l | PN-ISO 9297:1994 |  |
|  |  |  | Chlorki | 2,5-250 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |
|  |  |  | Chloryny | 0,05-1,0 mg/l | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 |  |
|  |  |  | Chlorany | 0,05-0,80 mg/l | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 |  |
|  |  |  | Chrom | 1,0-50 µg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Utlenialność z KMnO4 | 0,5-12,0 mg/l | PN-EN ISO 8467:2001 |  |
|  |  |  | Fluorki | 0,05-5,0 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |
|  |  |  | Glin | 10-1000 µg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Kadm | 1,0-50 µg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Magnez | 1-125,0 mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Mangan | 20-1000 µg/l | PN-92/C-04590/03 |  |
|  |  |  | Mangan | 10-1000 µg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Mętność | 0,1-20 NTU | PB-06 wyd. 05 z dnia 04.09.2020r. |  |
|  |  |  | Miedź | 0,001-0,200 mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Nikiel | 3,0-20 µg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | pH | 4,0-10,0 | PN-EN ISO 10523:2012 |  |
|  |  |  | Ołów | 3,0-20,0 µg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 0,5-20,0 mg/l | PN-EN 1484:1999 |  |
|  |  |  | Przewodność elektryczna właściwa | 147-5000 µS/cm | PN-EN 27888:1999 |  |
|  |  |  | Siarczany | 2,5-250 mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |
|  |  |  | Sód | 1-260 mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | Twardość ogólna | 5-4000 mg/l | PN-ISO 6059:1999 |  |
|  |  |  | Żelazo ogólne | 20-5000 µg/l | PN-ISO 6332:2001 p.7.2 + Ap1:2016-06 |  |
|  |  |  | Żelazo ogólne | 10-10000 µg/l | PN-EN ISO 11885:2009 |  |
|  |  |  | OLM w temp. 22°C | od 1 jtk/1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 |  |
|  |  |  | OLM w temp. 36°C | od 1 jtk/1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 |  |
|  |  |  | Bakterie grupy coli | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Ap1:2017-04 |  |
|  |  |  | Bakterie grupy coli | od 1 NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |  |
|  |  |  | Escherichia coli | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Ap1:2017-04 |  |
|  |  |  | Escherichia coli | od 1 NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |  |
|  |  |  | Enterokoki | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 |  |
|  |  |  | Clostridium perfringens wraz ze sporami | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 14189:2016-10 |  |
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa | - | PN-EN ISO 16266:2009 |  |
| 3. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowej Soli | Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., Dział Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa, Laboratorium Zakładowe Spółki Komunalnej we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 24 Wschowa | Żelazo ogólne | 0,020-3,5 mg/l | PN-ISO 6332:2001 + Apl:2016-06 | PPIS w Nowej Soli wydał w dniu 19 grudnia 2025 r. decyzję zatwierdzającą laboratorium do dnia 31 grudnia 2026 r |
|  |  |  | Mangan | 0,010-1,0 mg/l | PN-92/C-04590/03 |  |
|  |  |  | Barwa | 5-50 mg Pt/l | PN-EN ISO 7887:2012 met. D |  |
|  |  |  | Przewodność elektryczna właściwa | 147-1417 µS/cm | PN-EN 27888:1999 |  |
|  |  |  | Mętność | 0,2-15 NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |
|  |  |  | pH | 4,0-10,0 | PN-EN ISO 10523:2012 |  |
|  |  |  | Jon amonu | 0,10-167 mg/l | PB-05, wyd. 05 z dnia 27.01.2025 r. |  |
|  |  |  | Azotany | 0,221-177 mg/l | PN-82/C-04576/08 |  |
|  |  |  | Azotyny | 0,013-1,971 mg/l | PN-EN 26777:1999 |  |
|  |  |  | Chlorki | 5,0-500 mg/l | PN-ISO 9297:1994 |  |
|  |  |  | Siarczany | 5,0-250 mg/l | PB-03, wyd. 04 z dnia 27.01.2025 r. |  |
| 4. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska Gorzów Wielkopolski | Liczba bakterii grupy coli | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Ap1:2017-04 | PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał w dniu 31 grudnia 2025 r. decyzję zatwierdzającą laboratorium na rok 2026. |
|  |  |  | Liczba bakterii grupy coli | NPL | NPL-test Coliert-18 (PN-EN 9308-2:2014-06) |  |
|  |  |  | Liczba Escherichia coli | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Ap1:2017-04 |  |
|  |  |  | Liczba Escherichia coli | NPL | NPL-test Coliert-18 (PN-EN 9308-2:2014-06) |  |
|  |  |  | Liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych) | od 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 |  |
|  |  |  | OLM w 36°C | od 1 jtk/1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 |  |
|  |  |  | OLM w 22°C | od 1 jtk/1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 |  |
|  |  |  | Barwa | 5-140 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 metoda D |  |
|  |  |  | Barwa | 2-100 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 metoda C |  |
|  |  |  | pH | 4,0-10,0 | PN-EN ISO 10523:2012 |  |
|  |  |  | Mętność | 0,10-50 NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |
|  |  |  | Żelazo | 0,040-20 mg/l | PN-EN ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06 |  |
|  |  |  | Mangan | 0,025-4 mg/l | PN-92/C-04590.03 |  |
|  |  |  | Jon amonu | 0,05-12,9 mg/l | PN-ISO 7150-1:2002 |  |
|  |  |  | Azotyny | 0,007-0,823 mg/l | PN-EN 26777:1999 |  |
|  |  |  | Azotany | 0,44-100 mg/l | PN-82/C-04576.08 |  |
|  |  |  | Chlorki | 5,0-1000 mg/l | PN-ISO 9297:1994 |  |
|  |  |  | Indeks nadmanganianowy | 1,10-20,0 mg/l O2 | PN-EN ISO 8467:2001 |  |
|  |  |  | Twardość ogólna | 8,5-1000 mg/l | PN-ISO 6059:1999 |  |
|  |  |  | Wapń | 2-500 mg/l | PN-ISO 6058:1999 |  |
|  |  |  | Magnez | z obliczeń | PN-C-04554-4:1999 zał. A |  |
|  |  |  | Siarczany | 20-400 mg/l | PBL-25 wyd. 02 z dnia 17.10.2023 |  |
|  |  |  | Przewodność elektryczna właściwa | 100-3000 µS/cm | PN-EN 27888:1999 |  |
|  |  |  | Fluorki | 0,10-2,0 mg/l | PBL-26 wyd. 01 z dnia 02.02.2023 |  |
|  |  |  | Chlor wolny | 0,05-0,8 mg/l | PBL-23 wyd. 3 z dnia 02.11.2021 |  |
|  |  |  | Smak | Metoda organoleptyczna | PBL-18 wyd. 05 z dnia 13.11.2020 |  |
|  |  |  | Zapach | Metoda organoleptyczna | PBL-18 wyd. 05 z dnia 13.11.2020 |  |
| 5. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zielonej Górze | „Ekosystemy – JT. Jerzy Teterycz, Laboratoria – Badania i analizy techniczne”, ul. Kożuchowska 10E, Zielona Góra | Sód | 0,10-400 mg/l | PN-ISO 9964-3:1994+Ak:1997 | PPIS w Zielonej Górze wydał w dniu 12 maja 2025 r.; decyzje zatwierdzającą laboratorium do dnia 15 maja 2026 r. |
|  |  |  | Mętność | 0,2-20 NTU | PN-EN ISO 7027:2016-09 |  |
|  |  |  | Przewodność elektryczna właściwa | 147-1413 μS/cm | PN-EN 27888:1999 |  |
|  |  |  | Siarczany | 10-1000 mg/l | PN-ISO 9280:2002 |  |
|  |  |  | Chrom | 2-20 000 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  |  | Żelazo | 20-200 μg/l | PN-EN ISO 6332:2001 |  |
|  |  |  | Mangan | 5-150 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  |  | Miedź | 0,003-0,4 mg/l | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  |  | Ołów | 2,5-400 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  |  | Kadm | 0,4-400 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  |  | Nikiel | 7-500 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  |  | Glin | 10-5000 μg/l | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  |  | Żelazo | 150-20 000 μg/l | PN-92/C-04570/01 |  |
|  |  |  | Mangan | 125-2500 μg/l | PN-92/C-04570/01 |  |
|  |  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) | 2,0-10,0 | PN-EN ISO 10523:2012 |  |
|  |  |  | Jon amonu | 0,6-1,59 mg/l | PN-C-04576-4:1995 |  |
|  |  |  | Azotyny | 0,007-32,85 mg/l | PN-EN 26777:1999 |  |
|  |  |  | Azotany | 0,22-88,6 mg/l | PN-82/C-04576.08 |  |
|  |  |  | Chlorki | 5,0-2000 mg/l | PN-ISO 9297:1994 |  |
|  |  |  | Twardość ogólna | 2,5-1000 mg/l | PN-ISO 6059:1999 |  |
|  |  |  | Magnez | z obliczeń | PN-C-04554-4:1999 |  |
|  |  |  | Utlenialność (nadmanganiowa) z KMnO4 (indeks) | od 0,5 mg/l O2 | PN-EN ISO 8467:2001 |  |
|  |  |  | Barwa | od 5 mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 met. D |  |
|  |  |  | Liczba progowa zapachu (TON) | - | PB-11 wyd. II z dnia 05.01.2015r. Aneks 1 z dnia 12.04.2021 r. |  |
|  |  |  | Liczba progowa smaku (TFN) | - | PB-11 wyd. II z dnia 05.01.2015r. Aneks 1 z dnia 12.04.2021 r. |  |
|  |  |  | Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych | - | PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 |  |

Aktualizowała: Justyna Karolak