Opis przedmiotu zamówienia – część 1

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Demontaż i utylizację systemu VRF oraz dostawę i montaż dwóch zestawów klimatyzacji (multisplit) w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28,

- Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji w czasie trwania gwarancji.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- Demontaż i utylizacja systemu VRF znajdującego się na dachu budynku oraz jednostek wewnętrznych w pokojach.

- Dostawa, montaż i uruchomienie 2 kompletów klimatyzacji tj. 2 jednostek zewnętrznych 
i 8 jednostek wewnętrznych, gdzie jeden komplet to 1 jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej około 10 - 12 kw i 4 jednostki wewnętrzne o wydajności chłodniczej około 2 - 3,5 kw, każda z osobna, dobrane mocą do wielkości pomieszczeń.

- Montaż jednostek wewnętrznych w pokojach (nr: 618, 620, 621, 623, 624, 625 (2 jednostki wewnętrzne) oraz 626.

- Instalacje prowadzone po dachu należy zamontować w blaszanych korytach, zamkniętych od góry.

- Przewody elektryczne na dachu odporne na UV.

- Ustawienie agregatów na systemie wsporniczym typu BIGFOOD.

- Przejścia instalacji przez dach wykonane za pomocą systemowego przepustu dachowego odpornego na UV.

- Wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ewentualnym zastosowaniem pompki lub podłączenie do istniejącej instalacji.

Wymagania

- Instalacje prowadzone po dachu należy zamontować w blaszanych korytach, zamkniętych od góry.

- Przewody elektryczne na dachu odporne na UV.

- Przejście instalacji przez dach wykonać za pomocą systemowego przepustu dachowego odpornego na UV.

- Urządzenia należy podłączyć do istniejącej w budynku instalacji elektrycznej.

- Wykonać przeglądy okresowe i konserwację w czasie trwania gwarancji.

Zakres prac:

      - Demontaż istniejącego systemu VRF wraz z utylizacją urządzeń.

      - Dostarczenie nowych zestawów klimatyzacji firmy Daikin lub Toshiba lub Mitsubishi lub Gree lub Fujitsu.

      - Montaż nowych agregatów na dachu budynki i podłączenie do nowych jednostek wewnętrznych na 6 piętrze.

      - Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

      - Uruchomienie i kontrola pracy urządzeń.

      - Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy.

      - Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta).

      - Przekazanie dokumentacji po wykonaniu prac.

Termin wykonania prac wynosi:

- 30 dni od podpisania umowy

- Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta)

Pierwszy przegląd: 6 miesiące od daty uruchomienia urządzenia i podpisania protokołu odbioru prac.

Płatność za montaż:

14 dni od podpisania protokołu odbioru bez uwag  i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Płatność za przeglądy:

14 dni od dostarczenia protokołu wykonania przeglądu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Istnieje możliwość wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.