**Wykaz podmiotów posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie kujawsko-pomorskim**

**1) szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego  w Grudziądzu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPOZ  w Bydgoszczy | aparaty do rezonansu magnetycznego: 2 szt, do 250 kg, otwór gantry 70 cm, | aparaty do tomografii komputerowej: 3 szt, do 204 kg-otwór gantry 70 cm, do204 kg-otwór gantry 50 cm, do 300 kg -otwór gantry 78 cm, | - | stoły do wykonywania RTG  5 szt. 4-300 kg, 1-284 kg;  stoły do endoskopii; | łóżka szpitalne eletryczne 21 szt do 200 kg; łóżka szpitalne standard do 220 kg;  łóżka bariatryczne1 szt do 350 kg; łóżka ortopedyczne 26 szt od 230 kg-250 kg; łóżka porodowe bark; łóżka wyposażające OIOM, transportowe 12 szt do 220 kg  łóżka wyposażające OIOM, 104 sztod 200 kg -260 kg  łóżka wyposażające OIOM, wielofunkcyjne 11 szt do 250 kg  łóżka rehabilitacyjne, 11 szt do 200 kg | fotele ginekologiczne 5 szt do 200 kg; fotele do dializ 14 szt do 200 kg;  fotele do zabiegów urologicznych 2 szt do 220 kg; fotele okulistyczne 5 szt do 150 kg; fotele laryngologiczne 5 szt do 150 kg; fotele stomatologiczne 12 szt do 200 kg; fotele rehabilitacyjny do 130 kg; fotel kąpielowy 2 szt do 140 kg; | wózki do transportu pacjentów:6 szt- 2-150kg, 160 kg, 200kg, 300kg, 320 KG;  nosze 230 kg; | krzesła transportowe; deski ortopedyczne 5 szt do 159 kg;  materace przeciwodleżynowe 2 szt, 100kg-180kg, do 250 kg; | Gamma Kamera  2 szt,227 kg- otwór gantry 70 cm, 180 kg;  aparat angiograficzny:  3 szt., 2- 275kg, 1- 360 kg;  podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- uniwerslany 6 szt od 135 kg-175 kg; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem-bariatryczny 2 szt od 300kg-400kg; |  |
|  | Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. Dr A. Jurasza  w Bydgoszczy | aparaty do rezonansu magnetycznego: 3 szt. x 227 kg o średnicy otworu gantry 158 kg. | aparaty do tomografii komputerowej: 1szt.x 204kg - otwór gantry 70 cm ; 2 szt. x 227gk otwór gantry (70 cm , 78 cm), 360kg x 1szt- otwór gantry 78 cm ., 1szt. x 360 kg - otwór gantry 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG: 2szt. x 120 kg; 1szt. x135kg,270 kg x 2szt.; 250kg x 3szt., 225kg x 1szt., 290kg x 1szt;. stoły operacyjne, 225kg x3szt., 135kgx 2szt., 490kg x 1szt.,380kg x 1szt., 457kg x 1szt., 360kg x 1szt., 180kg x 1szt.; stoły do endoskopii 135kg x 1szt., 170kg x 1szt.; | łóżka szpitalne 230kg x 1szt., 200kgx 2szt., 260kg x 1szt., 200kg x 1 szt., 170kg x 1szt., 75kg x 1 szt.,; łóżka elektryczne 250kg x 250kg., 200kg x 1szt., | fotele ginekologiczne 200kg x 1szt.; fotele do dializ 140kg x 1szt.;  fotele do zabiegów urologicznych150-180kg x 1 szt.; fotele okulistyczne 160 kg x 1szt.; fotele laryngologiczne, 160 kg x 1szt. | wózki do transportu pacjentów 250kg x1szt., 200kg x1szt.,; nosze 250kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150kg x 1szt., 227kg x 1szt., 160kg x 2 szt., 175kg x 1szt.,; materace przeciwodleżynowe powyżej 120 kg; krzesło kardiologiczne 159kg x 1 szt; wagi, 150kg , od 60-150 kg, 300kg x 2 szt., 200kg x 1 szt.  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 33-47 cm, 46-66 cm;  łatwoslizg Rolo brak informacji o nośności  przenosnik tasmowo rolkowy 130 kg; |  |
|  | Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr J. Biziela  w Bydgoszczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Centrum Onkologii im. Porf. F. Łukaszczyka  w Bydgoszczy | aparaty do rezonansu magnetycznego 3 szt. do 250 kg-otwór gantry 700 mm | aparaty do tomografii komputerowej 3 szt. do 230 kg- otwór gantry 780 mm, 227 kg- otwór gantry 800 mm, 227 kg- otwór gantry 800 mm | aparaty PET  4 szt. do 200 kg 600 mm, 227 kg 780 mm, 227 kg 780mm,227 kg 700mm | stoły do wykonywania RTG 4 szt. do 300kg, 220kg, 136kg, 250kg;  stoły do endoskopii  1 szt. do 180kg; stoły operacyjne 1 szt. do 230 kg; | łóżka szpitalne 5 szt. do 190 kg ,160kg, 240kg, 215kg, 185kg; łóżka wyposażające OIOM 1 szt. do 250kg; łóżka rehabilitacyjne, 2 szt do 200kg, 150kg | fotele ginekologiczne, 1 szt. do 150 kg  fotele do dializ- brak;  fotele do zabiegów urologicznych brak; fotele okulistyczne -brak; fotele laryngologiczne1 szt. do 150 kg;  fotele stomatologiczne brak | wózki do transportu pacjentów1 szt. do 200kg;  krzesła transportowe, 1 szt. do 200kg; nosze, 1 szt. do 224kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), brak  karetki pogotowia brak | ambulanse do transportu sanitarnego  1 szt. do 280kg | deski ortopedyczne -brak;  materace przeciwodleżynowe 1 szt. do 200kg; wagi 1 szt. do 200kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1 szt. 50 cm; | - |
|  | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmunologii  w Bydgoszczy | - | 1szt.; udźwig stołu 200kg, średnica gantry:70 kg | - | stoły do wykonywania RTG 2 szt. do 320kg, 200kg;  stoły do endoskopii 1 szt. do 250kg; stoły operacyjne 1 szt - 454 kg, 1 szt. - 200 kg; | łóżka szpitalne 245 szt, 18 szt- 175kg, 184 szt- 200 kg, 42 szt.- 250 kg, 1 szt. - 368 kg;  łóżka porodowe brak; łóżka wyposażające OIOM 8 szt - 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 54 szt. - 200 kg, 25 szt. -175 szt; | - | wózki do transportu pacjentów4 szt. do 250kg;  krzesła transportowe 2 szt. 120 kg, 250 kg; nosze płachtowe 1 szt. - 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 szt. - 150 kg, 1 szt. 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego 2 szt - 3,5 tony; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 2 szt, 136 kg, 175 kg; deski ortopedyczne 1 szt. - 100 kg, 1 szt. - 159 kg,  materace przeciwodleżynowe, 8 szt. - 210 kg, 12 szt. - 150 kg, 19 szt. - 120 kg; wagi, 10 szt. - 150 kg, 8 szt. - 200 kg, 1 szt. - 300 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 116 szt - 29 cm, 23 szt.- 35 cm, | - |
|  | Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych  i Administracji  w Bydgoszczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny  im. T. Browicza  w Bydgoszczy | - | - | - | -;- | - | - | - | - | - | - |
|  | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego  w Bydgoszczy | aparaty do rezonansu magnetycznego do 200 kg, średnica otworu gantry - 60 cm, | aparaty do tomografii komputerowej do 227 kg, średnica otworu gantry 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG Ysio do 300 kg; Luminos do 230 kg  stoły do endoskopii do 200 kg; stoły operacyjne do 250 kg; | łóżka szpitalne do 180 kg;  łóżka porodowe brak; łóżka wyposażające OIOM do 297 kg; 250 kg  łóżka rehabilitacyjne brak | fotele ginekologiczne do 150 kg;  fotele do dializ brak;  fotele do zabiegów urologicznych do 200 kg;  fotele okulistyczne do 200 kg;  fotele laryngologiczne 150 kg;  fotele stomatologiczne 200 kg; | wózki do transportu pacjentów do 200 kg, 230 kg;  krzesła transportowe brak; nosze brak;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) brak; karetki pogotowia brak; | ambulanse do transportu sanitarnego brak | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 250 kg; deski ortopedyczne brak; materace przeciwodleżynowe do 150 kg; wagi do 300 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 33/47 cm | wózek - wanna dla pacjentów do 180 kg |
|  | Szpital Powiatowy  w Aleksandrowie Kujawskim | - | aparaty do tomografii komputerowej, do 250 kg, średnica otworu gantry 70 cm, | - | stoły do wykonywania RTG do 250 kg; stoły do endoskopii do 200 kg; stoły operacyjne do 220 kg; | łóżka szpitalne do 200 kg;  łóżka porodowe do 200 kg  łóżka; wyposażające OIOM do 200 kg;  łóżka rehabilitacyjne do 200 kg; | fotele ginekologiczne do 200 kg;  fotele do dializ brak;  fotele do zabiegów urologicznych brak;  fotele okulistyczne do 220 kg;  fotele laryngologiczne do 200 kg;  fotele stomatologiczne brak; | wózki do transportu pacjentów do 240 kg; krzesła transportowe do 220 kg; nosze do 200 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 220 kg;  karetki pogotowia do 240 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego do 240 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg; deski ortopedyczne do 240 kg;  materace przeciwodleżynowe do 200 kg; wagi do 240 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) wszystkie rozmiary | sprzęt dla dzieci z otyłością do 200 kg |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Brodnicy | - | aparaty do tomografii komputerowej, do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG 205 kg;  stoły do endoskopii do 250 kg; stoły operacyjne 200 kg; | łóżka szpitalne do 200 kg;  łóżka porodowe do 230 kg  łóżka; wyposażające OIOM 235 kg;  łóżka rehabilitacyjne 200 kg; | fotele ginekologiczne 180 kg;  fotele do dializ brak;  fotele do zabiegów urologicznych brak; fotele okulistyczne 200 kg; fotele laryngologiczne 180 kg;  fotele stomatologiczne brak | wózki do transportu pacjentów 180/250 kg; krzesła transportowe 160/228 kg; nosze 250 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg  karetki pogotowia 250 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 130/230 kg; deski ortopedyczne270 kg, 120/200 kg;  materace przeciwodleżynowe brak; wagi od 2 gr do 300 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) do 40 cm | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Chełmnie | - | aparaty do tomografii komputerowej 200 kg, średnica gantry 70 cm | aparaty PET do 330 kg | stoły do wykonywania RTG do 200 kg; stoły do endoskopii do 150kg; | łóżka do pionizacji pacjenta do 225 kg;  łóżka szpitalne do 140 kg; do 175 kg  łóżka porodowe do 180 kg, do 210 kg; łóżka rehabilitacyjne do 175 kg; | fotele ginekologiczne do 150 kg; fotele do zabiegowe do 150 kg; fotel do kangurowania do 120 kg; | wózki transportowe siedzące do 125kg;  wózek do kąpieli do 140 kg; krzesła transportowe do 120 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 250 kg  karetki pogotowia do 250 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 250 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg; kozetki lekarskie do 175 kg; materace przeciwodleżynowe do 120 kg, do 150 kg; | - |
|  | Szpital Powiatowy  w Chełmży | aparaty do rezonansu magnetycznego 206 kg otwór gantry 69 cm | - | - | stoły do wykonywania RTG do 200 kg; stoły do endoskopii do 190 kg; stoły operacyjne do 350 kg; | łóżka szpitalne do 170 kg;  łóżka porodowe do 170 kg;  łóżka wyposażające OIOM do 186 kg;  łóżka rehabilitacyjne do 170 kg; | fotele ginekologiczne do 170 kg; | wózki do transportu pacjentów do 169 kg; nosze do 228 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 240;  karetki pogotowia do 228 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego do 240 kg; | deski ortopedyczne do 400kg;  materace przeciwodleżynowe do 180kg; wagi do 500 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) do 46 kg | sprzęt dla dzieci z otyłością do 170 kg |
|  | Szpital Powiatowy  w Golubiu-Dobrzyniu | - | aparaty do tomografii komputerowej, 206 kg o ednicy otworu gantry do 69 cm. X 1 szt. | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg x 1 szt.; stoły do endoskopii 190 kg. x 1 szt.; stoły operacyjne 350 kg; | łóżka szpitalne 170kg x 236 szt.;  łóżka porodowe 170kg;  łóżka wyposażające OIOM 186 kg;  łóżka rehabilitacyjne 170 kg | fotele ginekologiczne 170 kg; | wózki do transportu pacjentów 169 kg x 1 szt.; nosze 228 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 240 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego 240 kg; | deski ortopedyczne400 kg;  materace przeciwodleżynowe 180 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)46 cm; | sprzęt dla dzieci z otyłością170 kg |
|  | Regionalny Szpital Specjalistyczny im,  Wł. Biegańskiego  w Grudziądzu | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - |
|  | Szpital Wielospecjalistyczny im. Dr L. Błażaka  w Inowrocławiu | - | - | - | - - | - | -  - | - - | - | - | - |
|  | Szpital Lipno  Sp. zo.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SPZOZ w Łasinie | - | - | - | stoły do wykonywania RTG do 295 kg; stoły operacyjne180 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | SPZOZ  w Mogilnie | - | - | - | stoły do wykonywania RTG do 150kg;  stoły do endoskopii do 160kg; | łóżka szpitalne do 140kg;  łóżka porodowe do 170kg;  łóżka wyposażające OIOM brak;  łóżka rehabilitacyjne do 150kg;  stoły operacyjne do 150kg | fotele ginekologiczne do 140kg;  fotele do dializ brak;  fotele do zabiegów urologicznych brak;  fotele okulistyczne do 120kg;  fotele laryngologiczne do 140kg;  fotele stomatologiczne do 140kg; | wózki do transportu pacjentów do 160kg;  krzesła transportowe, do 160kg; nosze, do 250kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 250kg;  karetki pogotowia do 3500kg; | ambulanse do transportu sanitarnego do 3500kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150kg; deski ortopedyczne do 140kg;  materace przeciwodleżynowe do 135kg; wagi do 200kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 35 cm; | - |
|  | Nowy Szpital  w Nakle  i Szubinie | - | - | - | stół rehabilitacyjny 1 szt. x 150 kk; stoły operacyjne 6 szt. od 275 kg do 500 kg; | łóżka szpitalne 136 szt. x 170 kg;  łóżka porodowe brak; łóżka wyposażające OIOM 1 szt. x 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 48szt. X 135 kg; | fotele ginekologiczne 7 szt. x 200 kg; | nosze, 9 szt. x 270 kg nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) brak; karetki pogotowia4 szt.; | ambulanse do transportu sanitarnego2 szt.; | krzesła kardiologiczne6 szt.x 159 kg; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1 szt.x 130kg; wózek do przewożenia chorych 10 szt. x 250 kg;  wózek reanimacyjny 1 szt. od 25 do 45 kg; wózek inwalidzki 27 szt. x 175 kg;  wózek anestezjologiczny 4 4szt. X 110 kg; deski ortopedyczne,5sz tx 200 kg;  materace przeciwodleżynowe, 37 szt. x 100 kg; wagi, 17 szt. x 150 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 21 szt.; | - |
|  | SPZOZ  w Radziejowie | aparaty do rezonansu magnetycznego do 180 kg, średnica otworu gantry 75 cm | - | - | stoły do wykonywania RTG do 227 kg;  stoły do endoskopii do 150 kg; stoły operacyjne 2 szt - do 200 kg i 225 kg; | łóżka szpitalne 1 szt - elektryczne do 250 kg; | fotele ginekologiczne do 150 kg; fotele stomatologiczne do 150 kg; | wózki do transportu pacjentów do 120 kg;  krzesła transportowe do 159 kg; nosze 7 szt. do 250 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 250 kg; karetki pogotowia2 szt - do 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego 3 szt do 250 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 250 kg; deski ortopedyczne 8 szt do 159 kg; materace przeciwodleżynowe 5 szt do 200 kg, 10 szt do 150 kg; wagi do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) max- 22-32 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Rypinie | - | aparaty do tomografii komputerowej do 120 kg średnica otworu gantry 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG do 200 kg;  stoły do endoskopii do 150 kg; stoły operacyjne do 180 kg; | łóżka szpitalne do 150 kg;  łóżka porodowe do 150 kg;  łóżka wyposażające OIOM do 150 kg;  łóżka rehabilitacyjne do 150 kg; | fotele okulistyczne do 150 kg;  fotele laryngologiczne 150 kg;  fotele stomatologiczne do 150 kg; | wózki do transportu pacjentów do 170 kg;  krzesła transportowe do 150 kg; nosze do 230 kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 250 kg; karetki pogotowia230 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego 230 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg; deski ortopedyczne do 150 kg;  materace przeciwodleżynowe do 150 kg; wagi do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 33-42 cm | - |
|  | Nowy Szpital Sp. zo.o. w Świeciu | - | - | - | stoły operacyjne 2 szt. 200 kg, 1 szt. 350 kg, 1 szt. 350 kg | łóżka wyposażające OIOM 6 szt do 210 kg; | - | - | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 3 szt. od 170kg do 175kg; 1 materac do 150 kg; wagi do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 71 szt. , średnica 35-45 cm, | - |
|  | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  i Psychicznie Chorych  w Świeciu | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 1 szt. do 200 kg; | łóżka szpitalne 480 szt; łóżka rehabilitacyjne 2 szt do 200 kg; | fotele ginekologiczne 1 szt do 150 kg; fotele laryngologiczne 2 szt do 200kg; | wózki do transportu pacjentów 17 szt do 120 kg; nosze 1; | ambulanse do transportu sanitarnego1; | wagi 18 szt do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 50 szt - obwód do 35 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony  im. L. Rydygiera  w Toruniu | aparaty do rezonansu magnetycznego 250 kg średnica gantry 60 cm | aparaty do tomografii komputerowej 210 kg o średnicy gantry 70 cm, 227 kg srednica gantry 78 cm; aparaty RTG 300 kg x 2 szt., 320 kg x 1 szt., 180 kg x 1 szt. | - | stoły operacyjne 454 kg, x 1szt., 225 kg x 1 szt., 200 kg x 4 szt., 230 kg x 4 szt.; stoły operacyjne 1szt.x 454 kg, 1 szt. x 225, 1 szt.x 200 kg, 4 szt. x 230kg. | łóżka szpitalne 8 szt. x 250 kg, 87 szt. x 170 kg,188 szt. x 200 kg, 108 sz. tx 230 kg, 10szt. x 210 kg, 26 szt. x 210 kg., 178 kg X 26 szt., | - | wózek do przewożenia chorych 227 kg x 1 szt., 200 kg x 2 szt., 195 kg x 1 szt.; nosze 250kg x 10 szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 275 kg x 10 szt.; krzesła transportowe 228 kg x 10 szt., | ambulanse do transportu sanitarnego10 szt. X 275 kg, | wagi, do 300 kg x 3 szt., 200 kg x 1 szt.; | - |
|  | Szpital Miejski  w Toruniu | aparaty do rezonansu magnetycznego 129 kg i 159 kg , średnica gantry 70 cm | aparaty do tomografii komputerowej 204 kg, średnica gantry 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg;  stoły do endoskopii 180 kg; stoły operacyjne 200 kg; | łóżka szpitalne 180 kg, 200 kg;  łóżka porodowe brak; łóżka wyposażające OIOM 200 kg, 250 kg;  łóżka rehabilitacyjne 130 kg | fotele ginekologiczne brak;  fotele do dializ 180 kg;  fotele do zabiegów urologicznych 180kk;  fotele okulistyczne brak; fotele laryngologiczne brak;  fotele stomatologiczne brak | wózki do transportu pacjentów150 kg;  krzesła transportowe 160 kg; nosze brak;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 225 kg; karetki pogotowia595 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 130 kg; deski ortopedyczne 250 kg;  materace przeciwodleżynowe 180 kg, 230 kg; wagi 150 kg 220 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22-42 cm | - |
|  | Szpital Tucholski sp. zo.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nowy Szpital  w Wąbrzeźnie | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 250 kg;  stoły do endoskopii 150kg; stoły operacyjne 275 kg | łóżka szpitalne 170 kg;  łóżka porodowe brak;  łóżka wyposażające OIOM 170 kg;  łóżka rehabilitacyjne 170 kg | fotele ginekologiczne 150 kg;  fotele do dializ brak;  fotele do zabiegów urologicznych brak;  fotele okulistyczne brak;  fotele laryngologiczne brak;  fotele stomatologiczne brak | wózki do transportu pacjentów150 kg;  krzesła transportowe 150 kg; nosze 159 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 238 kg;  karetki pogotowia800 kg z wyposażeniem | ambulanse do transportu sanitarnego 800 kg z wyposażeniem | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; deski ortopedyczne 150 kg;  materace przeciwodleżynowe 110 kg | - |
|  | Szpital Powiatowy im. Dr A Gacy i dr J. Łaskiego  w Więcborku | - | aparaty do tomografii komputerowej, do 200 kg, średnica otworu gantry 70 cm, | - | stoły do wykonywania RTG do 200 kg;  stoły do endoskopii do 200 kg; stoły operacyjne, zabiegowe2 szt do 320 kg, 1 szt do 200 kg, 1 szt do 180 kg | łóżka szpitalne 2 szt do 250 kg, 1 szt do 230 kg, 3 szt do 227 kg, 2 szt do 204 kg, 2 szt do 200 kg, 1 szt do 200kg, 11 szt do 180 kg, 8 szt do 170 kg;  łóżka porodowe 2 szt do 180 kg;  łóżka wyposażające OIOM 4 szt do 250 kg;  łóżka rehabilitacyjne bark | fotele ginekologiczne 2 szt do 180 kg;  fotele do dializ brak;  fotele do zabiegów urologicznych brak; fotele okulistyczne do 130 kg;  fotele laryngologiczne do 130 kg; fotele stomatologiczne brak | wózki do transportu pacjentów5 szt do 250 kg, 1 szt do 150 kg; krzesła transportowe 3 szt do 228 kg; nosze, do 238 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 4 szt do 238 kg; karetki pogotowia do 550 kg | ambulanse do transportu sanitarnego do 550 kg; | deski ortopedyczne brak oznaczenia;  materace przeciwodleżynowe brak oznaczenia; wagi do 140 kg, do 160 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) rękawy do 32cm, 40cm, 44cm, | - |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego Ks. J. Popiełuszki we Włocławu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |