KOMUNIKAT NR 2 z dnia 02 lutego 2026 roku

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w sprawie jakości wody z wodociągu Kamionka gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, zaopatrującego około 149 mieszkańców miejscowości Kamionka.

W dniu 12 stycznia 2026 roku Zarządca wodociągu, tj. Stadnina Koni BIELIN Sp. z o.o. w Bielinie pobrał próbki wody z wodociągu Kamionka.

W dniu 02 lutego 2026 roku po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych ze stacji uzdatniania wody oraz w budynku nr 11 w miejscowości Kamionka gm. Mieszkowice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie stwierdził, iż woda badana w zakresie zawartości pestycydów, w tym sumy pestycydów oraz stężenia metabolitów chloridazon-desfenyl i chloridazon-metyl-desfenyl, spełnia warunki przyznanego odstępstwa od norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualnie woda z wodociągu Kamionka nadaje się do spożycia.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia odbiorców wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że :

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków,

- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych

i prania,

- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Powyższy komunikat zastępuje komunikat nr 12 z dnia 28 października 2025 roku.

Zarządcą wodociągu jest Stadnina Koni Bielin Sp. z o .o. w Bielinie.