Załącznik nr 3
do umowy
nr …………….
Zakres usług konserwacyjnych
 w budynku przy ul. Chopina 1 w Warszawie

dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

System nadzoru telewizyjnego

1) czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (13 szt.);
2) czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (4 szt.);
3) regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;
4) sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu;
5) sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

6) sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji (1 szt.);
7) regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” (1 szt.);
8) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.

15
1

