NOUP.9020.1.17.2026

Płońsk, 25.02.2026 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NARUSZEWO

Na podstawie: art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu  danych  zawartych w  sprawozdaniu z badań próbek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Naruszewo.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 17.02.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego 
z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Naruszewo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-79/179,180,181/2026 z dnia 20.02.2026 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku  nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom 
16 miejscowości gminy Naruszewo: Naruszewo, Skarboszewo, Skwary, Radzymin, Postróże, Wichorowo, Wola Krysk, Wróblewo, Krysk Nowy, Strzembowo, Drochowo, Krysk, Dłutowo, Rąbież, Radzyminek, Drochówka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Naruszewo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a