Szczecin,      grudnia 2014 r.

WO.092.18.2014

Pan

bryg. Adam Serafin

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Szczecinku

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092),  zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku 
przy ul. 1-Maja 61, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 2 grudnia 2013 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- …………………… – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia 
do kontroli nr WO.092.18.1.2014 z dnia 29 października 2014 r. podpisanego 
przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę,

- …………………. – specjalista z Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający 
na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.18.2.2014 z dnia 29 października 2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  nadbryg. Henryka Cegiełkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 30 października 2014 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: Prawidłowość realizacji obowiązków wynikających 
z dyspozycji zawartych w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz „Zasadach organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 do 29 października 2014 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku.

- Kontrola wypełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności.

Normatyw wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej 
w sprzęt łączności radiowej określony został w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności 
w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będący załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.

Komenda posiada 4 radiotelefony stacjonarne:

Radiotelefon Motorola MTR 2000			szt. 1

Radiotelefon Motorola GM 3600 			szt. 2

Zapasowy radiotelefon Motorola GM360		szt. 1

Wszystkie skontrolowane pojazdy pożarnicze posiadały radiotelefony z przyznanym kryptonimem radiowym.

W komendzie znajduje się 21 radiotelefonów nasobnych Motorola GP 360.

Normatyw ilościowego wyposażenia w sprzęt łączności radiowej jest spełniony.

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku w zakresie spełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności należy ocenić pozytywnie.

Obsługę połączeń telefonicznych w KP PSP w Szczecinku zapewnia centrala telefoniczna Slican MAC-6400 2.1 do której podłączone są 3 linie miejskie, 2 linie alarmowe 998, oraz jedna linia pozostała po linii alarmowej 112. Brak podłączenia do sieci resortowej MSW wynika z likwidacji centrali telefonicznej w Komendzie Powiatowej Policji 
w Szczecinku, która po przejściu na telefonie IP jest obecnie obsługiwana przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Z chwilą zakończenia podłączania KP PSP w Szczecinku do sieci OST 112 będzie możliwość powrotu do sieci resortowej MSW.

Włączenie linii alarmowych 998 do centrali telefonicznej bez technicznych zabezpieczeń stwarza niebezpieczeństwo wykorzystania ich jako zwykłe linie administracyjne. W trakcie kontroli zostało to zarejestrowane poprzez wykonanie połączenia na telefon alarmowy 998 i przełączenie na numer wewnętrzny do sekretariatu.

Powyższa nieprawidłowość stwarza niebezpieczeństwo zajmowania linii alarmowych 998 przez połączenia i rozmowy niebędące zgłoszeniami alarmowymi. Może to powodować wydłużenie drogi alarmowania w przypadku rzeczywistego zdarzenia co zagraża życiu 
i zdrowiu obywateli. Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości jest nieznajomość procedur przez osobę, która to podłączenie wykonała. Odpowiedzialny za stwierdzoną nieprawidłowość jest bryg. Adam Serafin Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku.

Do rejestracji połączeń radiowych i telefonicznych wykorzystywany jest rejestrator rozmów centrali telefonicznej Slican MAC-6400. Rejestrowane są linie miejskie, linie alarmowe 998  oraz radiotelefony wykorzystywane na PSK.

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku w zakresie obsługi połączeń należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

- Kontrola spełnienia wymagań techniczno – funkcjonalnych posiadanych radiotelefonów i zaprogramowanych kanałów radiowych.

Wymagania techniczno – funkcjonalne dla radiotelefonów wykorzystywanych 
w sieciach radiowych MSWiA określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu 
nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.

Radiotelefony wykorzystywane przez PSK w Szczecinku jako radiotelefony stacjonarne to radiotelefony Motorola, MTR2000 oraz GM360. Do centrali radiokomunikacyjnej Mortensen podłączone są radiotelefony Motorola GM 360, MTR 2000.

Radiotelefony samochodowe to radiotelefony Motorola GM360.

Radiotelefony nasobne to radiotelefony Motorola GP360.

Wszystkie radiotelefony mają wymagany odstęp międzykanałowy 
12,5 kHz. Spośród skontrolowanych radiotelefonów samochodowych w jednym stwierdzono brak zaprogramowanego kanału Kierunku Operacyjnego B053, a w dwóch radiotelefonach nasobnych GP 360 brak kanału B112.

Kanał B112 został uruchomiony z dniem 15 maja 2012 r. w ramach sieci współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Brak powyższego kanału 
w radiotelefonach może powodować utrudnienia w łączności radiowej z innymi służbami 
na miejscu akacji ratowniczej. Brak zaprogramowanego kanału Kierunku Operacyjnego może powodować brak możliwości nawiązania korespondencji radiowej ze stanowiskiem kierowania podczas samodzielnych działań poza terenem własnego powiatu (województwa) 	Osoba odpowiedzialną za zaistniałą nieprawidłowość jest mł. asp. Mirosław Śledź kierownik Sekcji ds. kwatermistrzowsko - technicznych –  w KP PSP w Szczecinku.

Obsada kanałowa radiotelefonów jest jednolita i obejmuje kanały: od 3 do 54 oraz kanały B112, BW37, U02, PR (kanał Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

- Kontrola prawidłowości nadawania i wykorzystania kryptonimów radiowych

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Szczecinku znajdowały się aktualne wykazy kryptonimów radiowych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia korespondencji radiowej

W trakcie kontroli sprawdzono sposób prowadzenia korespondencji radiowej. Sprawdzono sposób wywołania i odpowiedzi na wywołanie korespondenta. Sprawdzenia dokonano na kanałach B028 i B016W. Na kanale B028 dyspozytor nie odpowiedział 
na dwukrotne wywołanie okólnikowe „GRANIT”. Przyjęto wyjaśnienie dyspozytora, 
że w tym czasie prowadził rozmowę telefoniczną.

W dniu kontroli służbę w Powiatowym Stanowisku Kierowania pełnił ……………..

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

- Kontrola sposobu i umiejętności przyjmowania zgłoszeń alarmowych

W trakcie kontroli sprawdzono sposób przyjmowania zgłoszenia alarmowego 
na telefon 998. Przeprowadzono testowe zgłoszenie z telefonu stacjonarnego 
oraz z telefonu komórkowego. Zgłoszenie zostało przyjęte prawidłowo. Dokonano próby lokalizacji dzwoniącego na telefon 998. Lokalizacja przebiegła prawidłowo.

Treść rozmowy zgłoszenia na telefon alarmowy została zarejestrowana przez rejestrator i odsłuchana przez dyspozytora.

W trakcie kontroli sprawdzono znajomość procedur awaryjnych na wypadek awarii linii alarmowych 998, awarii centrali telefonicznej, awarii zasilania oraz awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na tel. alarmowy 998.

Stwierdzono dobrą znajomość procedur postępowania na wypadek awarii linii alarmowych 998, awarii zasilania (komenda posiada agregat prądotwórczy załączający 
się automatycznie po wykryciu braku zasilania), oraz awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na tel. 998.

Brak znajomości postępowania w przypadku awarii centrali telefonicznej do której podłączone są również linie alarmowe 998.

Ze względu na włączenie linii alarmowych 998 do centrali telefonicznej, brak znajomości procedury postępowania na wypadek awarii centrali telefonicznej, może powodować uniemożliwienie obsługi telefonu alarmowego 998 w powiecie szczecineckim, co może zagrozić życiu i zdrowiu obywateli.

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

- Kontrola prowadzonej dokumentacji systemów łączności

Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu łączności radiowej określone zostały 
w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 
2009 r.

Spośród dokumentacji organizacyjnej skontrolowano schemat organizacji łączności, mapę organizacji łączności, mapę zasięgów łączności oraz dane radiowe. 
Cała dokumentacja organizacyjna łączności była kompletna i aktualna. Mapa zasięgów radiowych wykazała niewielkie obszary na południe od miasta Borne Sulinowo oraz wzdłuż zachodniej i północnej granicy powiatu w relacji PSK – samochód pożarniczy. Sprawdzono również dokumentację konserwacji urządzeń antenowych, uziemień ochronnych, 
oraz przeglądu masztu antenowego. Protokoły przeglądów masztu antenowego i konserwacji urządzeń antenowych oraz badania uziemień ochronnych były aktualne i potwierdziły sprawność urządzeń.

Kontrolowane zagadnienie należy ocenić pozytywnie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają pozytywnie prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Pomimo powyższej oceny nie uniknięto nieprawidłowości jaką jest zajmowanie linii alarmowej 998 poprzez wykonywanie przełączeń telefonicznych z telefonu alarmowego 998 na numery administracyjne KP PSP. Powyższa nieprawidłowość może powodować wydłużenie drogi alarmowania w przypadku rzeczywistego zdarzenia, co zagraża życiu 
i zdrowiu obywateli. Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości jest nieznajomość procedur przez osobę, która to podłączenie wykonała. Odpowiedzialny za stwierdzoną nieprawidłowość jest bryg. Adam Serafin Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku.

III. Wnioski i zalecenia.

- Uniemożliwić wykorzystywanie linii alarmowych jako zwykłych linii telefonicznych komendy.

- Zaprogramować kanały radiowe B112 i B053 w radiotelefonach, w których stwierdzono ich brak.

- Zapoznać służbę dyżurną PSK z procedurami na wypadek awarii linii alarmowych 998, centrali telefonicznej, awarii systemu lokalizacji osoby dzwoniącej na telefon alarmowy oraz z „Zasadami organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni 
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków 
lub przyczynach ich niewykorzystania.

Do wiadomości:

- Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej.