[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 22 września 2025 roku
NOUP.9020.1.120.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO POTYRY
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Potyry.
Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 09.09.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Potyry, zgodnie z  uzupełnieniem nr 1 do sprawozdania z badań HKL.9051-1-413/978,979/2025 z dnia 12.09.2025 r. oraz wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.09.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 4370/25/W 
i nr 4373/25/W z dnia 18.09.2025 r., wykazały ponadnormatywną wartość wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli, pozwalającą  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Podstawą uznania stwierdzonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk/100 ml parametru bakterii grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach parametru Escherichia coli 
i enterokoków oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia 
dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.
Próbki wody wykazały, że wartość parametru bakterie grupy coli jest niezgodna 
z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 2294).
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 11 miejscowości gm. Naruszewo: Potyry, Grąbczewo, Zaborowo, Kozarzewo, Skarboszewo, Troski, Wróblewo Troski, Michałowo, Beszyno, Stachowo, Wronino, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, 
że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Potyry spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje : 

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

2. Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19a, 09-152 Naruszewo 
3. a/a


