## szkło i drobny sprzęt LL
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.1.2021 | [8 empty] | załącznik nr 2c do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 3
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Lublinie
Adres: ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Radwag
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OK-102-0034 | 38311210-3 | Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie plastikowe, materiał stal nierdzewna, 11 sztuk, świadectwo wzorcowania PCA | 1 op. | 1
2 | OK-101-0033 | 38311210-3 | Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie drewniane, materiał stal nierdzewna, 12 sztuk, świadectwo wzorcowania PCA | 1 op. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Shodex/POLYGEN
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | F7630001 | 38000000-5 | Kolumna Asahipak NH2P-50 4E 4.6mm x 250mm | 1 op. | 1
2 | F6710016 | 38000000-5 | Przedkolumna Asahipak NH2P-50G 4A 4.6mm x 10mm | 1 op. | 5
3 | 60170-370 | 38000000-5 | Łącznik do kolumny PEEK | 1 op. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu IKA:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 20001173 | 38000000-5 | Jednorazowa komora mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora mieląca wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemność robocza: 40 ml. Materiał komory mielącej: PP . Ilość: 100 szt./opak. | 1 op./100 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Bionovo:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | D-1446 | 33793000-5 | Kolby Erlenmeyera z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem. Zgodne z normą DIN 12385. Pojemność 50 ml, Śr. Szyjki co najmniej 34 mm | 1 op./ 1 szt. | 20
2 | 4-4093 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe, klasa AS , Szkło sodowo-wapniowe. Wzorcowane na Ex. Wypływ całkowity. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą . Według DIN 12 697. Pojemność 1 ml, Podziałka 0,01 ml, 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 2
3 | 4-4094 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe, klasa AS , Szkło sodowo-wapniowe. Wzorcowane na Ex. Wypływ całkowity. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą . Według DIN 12 697. Pojemność 2 ml, Podziałka 0,02 ml, 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./12 szt. | 2
4 | S-2502 | 33793000-5 | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Autoklawowalne. Średnica 40 mm Wys. 12 mm. 10 sztuk w opakowaniu. | 1 op./10 szt. | 2
5 | S-2504 | 33793000-5 | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Autoklawowalne. Średnica 60 mm Wys. 12 mm. 10 sztuk w opakowaniu. | 1 op./10 szt. | 2
6 | D-1405 | 33793000-5 | Zlewka niska z podziałką i wylewem - szkło borokrzemianowe. Zgodne z normami DIN 12 331 i ISO 3819. Nadrukowany numer serii. Pojemność 150 ml. | 1 op./ 1 szt. | 20
7 | S-2052 | 33793000-5 | Zlewka ze szkła z uchwytem - niska. Z wyprofilowanym wylewem. Podziałka w kolorze białym. Pojemność 400 ml. Średnica 80 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
8 | S-2053 | 33793000-5 | Zlewka ze szkła z uchwytem - niska. Z wyprofilowanym wylewem. Podziałka w kolorze białym. Pojemność 600 ml. Średnica 90 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
9 | S-2054 | 33793000-5 | Zlewka ze szkła z uchwytem - niska. Z wyprofilowanym wylewem. Podziałka w kolorze białym. Pojemność 1000 ml. Średnica 105 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
10 | 4-4066 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasa A. Wykonane ze szkła borokrzemianowego. Zgodne z DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Pojemność 200 ml, Szlif NS 14/23. 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./2 szt. | 10
11 | 6-2004 | 33793000-5 | Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką. Długość x średnica 25 x 8 mm | 1 op./ 1 szt. | 10
12 | E-7044 | 33793000-5 | Lejki ze szkła wapniowo-sodowego. Kąt 60°. Z krótkim trzonkiem. Średnica 55 mm.Długość trzonka 55 mm. | 1 op./ 1 szt. | 20
13 | E-7046 | 33793000-5 | Lejki ze szkła wapniowo-sodowego. Kąt 60°. Z krótkim trzonkiem. Średnica 70 mm.Długość trzonka 70 mm. | 1 op./ 1 szt. | 20
14 | K-1009 | 19520000-7 | Pojemnik dozujący na Parafilm. Wykonany z tworzywa sztucznego. Z mechanizmem tnącym. Odpowiedni dla rolek parafilmu o szerokości 5 i 10 cm. | 1 op./ 1 szt. | 1
15 | D-1468 | 33793000-5 | Kolby stożkowe ze szlifem , Szlif NS 19/26. Pojemność 50 ml. Z podziałką i polem opisowym. | 1 op./ 1 szt. | 20
16 | D-1470 | 33793000-5 | Kolby stożkowe ze szlifem , Szlif NS 29/32 . Pojemność 50 ml. Z podziałką i polem opisowym. | 1 op./ 1 szt. | 20
17 | B-2433 | 38437100-8 | Pipety Pasteura o pojemności całkowitej (łącznie z bańką ssącą) ok. 4 ml. Końcówka kapilarna - sterylne - pakowane indywidualnie. Wymiary 2,5 x 150 mm. Opakowanie 500 szt. | 1 op./500 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu WPL Gliwice:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 720 3192 1 0500 | 38000000-5 | Aparat do oznaczania olejków eterycznych wg Derynga Zakres pojemności do 3 ml. W zakresie 0-1 ml działka elementarna 0,01 ml. | 1 op./1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Whatman/ GE Life Sciences:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 7184-004 | 15994200-4 | Sączki membranowe azotan celulozy, Rozmiar porów 0,45 µm, Średnica 47 mm, Grubość 105 - 140 µm, Autoklawowalny do 121 (°C) . Sterylny. 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 1
2 | 1001-185 | 15994200-4 | Sączki jakościowe, standardowe. Typ 1. Gramatura 87 g/m². Grubość 0,18 mm. Rozmiar cząstek filtrowanych 11 µm. Szybkość sączenia 150 s (Herzberg). Zawartość popiołu 0,06%. Rozmiar 185 mm. 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 3
3 | 1440-090 | 15994200-4 | Sączki ilościowe. Typ Nr 40. Gramatura 95 g/m². Grubość 210 µm. Rozmiar cząstek filtrowanych 8 µm. Szybkość sączenia 340 s (Herzberg). Zawartość popiołu 0,007%. Rozmiar 90 mm. 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 4
4 | 10463052 | 15994200-4 | Filtry strzykawkowe do HPLC do filtracji roztworów organicznych i wodnych. Hydrofilowe membrany z celulozy regenerowanej RC, obudowa PP.Testowane dla substancji absorbujących promieniowani UV przy długości fali 210 i 254 nm z wodą, metanolem, i acetonitrylem. Wlot/wylot: Luer lock żeński/Luer męski. Rozmiar porów 0,45 µm, średnica 30 mm. Opakowanie 500 szt. | 1 op./500 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu VWR:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 221-0186 | 33793000-5 | Lejki do materiałów sypkich. Szkło borokrzemowe. Lejek średnica zewn. 100 mm. Nóżka średnica zewn. 25 mm. Długość nóżki 30 mm. 2 sztuki w opakowaniu | 1 op./2 szt. | 4
2 | 441-9585 | 33793000-5 | Bagietki do mieszania, szkło sodowo-wapniowe, obtopiony brzeg, długość 150 mm, średnica 6 mm. 10 sztuk w opakowaniu. | 1 op./10 szt. | 4
3 | KAVA632422273501 | 38000000-5 | Bagietki z łopatką, długość 100 mm, średnica 4 mm. | 1 op./1 szt. | 100
4 | 129-1283 | 19520000-7 | Rękaw do sterylizacji ze wskaźnikiem. Dł.×Szer. 100 m×100 mm. Trzy wskaźniki sterylizacji nadrukowane poza przestrzenią napełniania. 3 rolki. | 1 op./3 rolki. | 1
5 | 129-1160 | 39300000-5 | Zgrzewarka do woreczków z nożem. Do uszczelniania woreczków, arkuszy lub płaskich rurek z PP lub PE o grubości od 0,01 do 0,8 mm. Przesuwne ostrze odcinające nadmiar materiału w odległości ok. 19 mm od uszczelnienia. Pokrętło regulacji czasu zgrzewania – (w sekundach). Świecenie lampki na koniec cyklu grzania. Element grzewczy (dł. ok. 300 mm) gorący tylko podczas zgrzewania. Z zestawem części zamiennych: 2 dodatkowe ostrza, 2 dodatkowe elementy grzewcze i 2 dodatkowe ściereczki PTFE. Dostarczana z przewodem zasilającym. | 1 szt. | 1
6 | 171-0472 | 19520000-7 | Wkład dejonizujący do Elga PureLab Option typ LC141 | 1 szt. | 3
7 | SCOI285220660 | 38000000-5 | Cylinder biurety TZ 3910, pojemność 10 ml, do zestawu do miareczkowania potencjometrycznego SI Analytics , do WA 10 (Titroline 7000) | 1 szt. | 1
8 | SCOI285220610 | 19520000-7 | Tłok z PTFE do biurety TZ 3810, do zestawu do miareczkowania potencjometrycznego SI Analytics , do WA 10 (Titroline 7000) | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Agilent:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5183-2067 | 38000000-5 | Vialki zakręcane do autosamplera. Certyfikat potwierdzający kompatybilność z autosamplerami Agilent. 2 ml, 12 x 32 mm, średnica 9 mm . Wymiary istotne dla prawidłowej pracy robota. Pakowane w pudełko. Opakowanie 1000 szt. | 1 op./1000 szt. | 1
2 | 5190-1599 | 19520000-7 | Nakrętki do vial do autosamplera. Septa PTFE/ silikon. Niebieskie. Opakowanie 1000 szt. | 1 op./1000 szt. | 1
3 | 5183-2030 | 38000000-5 | Vialki zakręcane 1,5 ml z szerokim otworem i rezerwuarem do zatężania 30 μL. Pakowane w pudełko. Opakowanie 100 szt. | 1 op./100 szt. | 5
4 | 5182-0725 | 19520000-7 | Nakrętki do vial do autosamplera. Septa PTFE/ silikon/PTFE. Czerwone. Opakowanie 100 szt. | 1 op./100 szt. | 5
5 | 7995118-504 | 44512000-2 | Przedkolumna do HPLC typ ZORBAX Eclipse XDB-C18, w systemie kartridża, 4.0 x 4 mm, 5 µm, 10 szt. w opakowaniu | 1 op./10 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30078519 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ ep Dualfilter TIPS 0,1 – 10 µL M, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960szt.) | 1 op. | 2
2 | 30124332 | 19520000-7 | Próbówki typu Eppendorf PCR Tubes, 0.2 mL, testowane i certyfikowane jako wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR (PCR clean),bezbarwne, 1000 sztuk. | 1 op. | 2
3 | 30119827 | 19520000-7 | Statyw na próbówki, 12 pozycji, do probówek 5,0 mL i 15 mL, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, 2 szt. Antypoślizgowe nóżki silikonowe. Możliwość piętrowego ustawiania statywów. | 2 szt. | 1
4 | 30119819 | 19520000-7 | Statyw na próbówki, 30 pozycji, do probówek 1,5 mL i 2,0 mL, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, 2 szt. Antypoślizgowe nóżki silikonowe. Możliwość piętrowego ustawiania statywów. | 2 szt. | 1
5 | 30140516 | 19520000-7 | Pudełko do przechowywania w zamrażarce 9 × 9, na 81 probówek 1-2 mL, 3 szt., wysokość 53 mm , polipropylen, do zamrażania w maks. -86 °C, autoklawowalne, z przezroczystą pokrywką i kodem alfanumerycznym | 3 szt. | 4
6 | 3880001174 | 19520000-7 | Zestaw statywów do układania piętrowo: - jeden statyw roboczy typu IsoRack i jeden wkład chłodzący typu IsoPack , do probówek 1,5/2,0 mL, - Na maksymalnie 24 mikropróbówki. Utrzymujący -21 °C do 3 godzin. | 1op./2 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Bertin:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | KT03961-1-302.7 | 19520000-7 | Probówki przeznaczone do homogenizacji tkanek w systemie Minilys firmy Bertin. Jedna probówka ma objętość 7 ml zawiera ceramiczne kulki (tlenek cyrkonu) Probówki przeznaczone do homogenizacji tkanek takich jak cały mózg szczura, cała wątroba, nerki, śledziony, liście i inne. Zakres wielkości próby dla 7ml probówek: od 200 mg do 2 g tkanki lub 200 mikronów do 6 ml kultury.o średnicy 2,8mm. Kulki muszą być kompatybilne z większością buforów ekstrakcyjnych (Kwas / fenol / tiocyjanian guanidyny / acetonitryl itd.) | 1op./50szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Roth
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0185.1 | 44512940-3 | Zestaw łyżeczek szklanych. Ze szkła borokrzemowego. W 4 rozmiarach, dł. od 210 mm do 230 mm. (Komplet 8 sztuk) | 1 op. | 2
2 | YL59.1 | 44512000-2 | Szpatułka do odważania. Ze stali szlachetnej 4024. Długość 170 mm, szufelka: dł. 40 x szer. 10 mm. Autoklawowalna. | 1 szt. | 10
3 | YL49.1 | 44512000-2 | Szpatułki do mieszania jednostronne. Wymiary 155x5x30 mm. Ze stali szlachetnej W4301. Autoklawowalne. | 1 szt. | 10
4 | A229.1 | 19520000-7 | Jednorazowe łódeczki wagowe. Z bezbarwnego PS, antystatyczne. Do ważenia stałych i ciekłych substancji. Z wylewem i z płaskim dnem. Odporne na temperaturę do +90°C. Pojemność 20ml, wymiary: 57x41x8 mm. Opakowanie 250szt. | 1 op./250 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Roche
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5102413001 | 19520000-7 | Płytki kompatybilne z posiadanym urządzeniem typu LightCycler 480 Multiwell Plate 96, clear (5x10 plates (with sealing foils) | 1op. /(5 x10) | 1
2 | 6327672001 | 19520000-7 | Paski kompatybilne z posiadanym urządzeniem typu LightCycler 8-Tube Strips (clera) 120 clear tube strips and cap strips (10 unit pack) | 1op./10szt. | 2
5 | 4729757001 | 19520000-7 | Folia uszczelniająca kompatybilna z posiadanym urządzeniem typu LightCycler 480 Sealing Foil -50 sztuk. | 1op. /50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu Life Sciences
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PCR-AS-600 | 19520000-7 | Mikropłytkowe folie uszczelniające typu Axygen do zastosowań PCR, qPCR, ELISA. | 5 op. x 100 filmów | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu SCIEX (TK Biotech)
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 609801 | 19520000-7 | Płytki do urządzenia Beckman Sekwenator kapilarny typu: Sample Microtiter Plate -25 Pack | 1 op. /100 szt. | 1
2 | 609844 | 19520000-7 | Płytki do urządzenia Beckman Sekwenator kapilarny typu: Buffer Microplates, 96-Well Nonsterile-100 Pack | 1 op. /100 szt. | 1
3 | 608087 | 19520000-7 | Zestaw do urządzenia Beckman Sekwenator kapilarny typu: DNA SEP CAP ARRAY 33-75B, zestaw | 1 op./zestaw | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu M.P. Biomedicals, LLC
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 116933050 | 19520000-7 | Próbówki do urządzenia FASTPREP-24 5G typu TeenPrep Lysing Matrix D, 15 mL tube, 1 x 50 | 1 op. /50 szt. | 8
2 | 116973100 | 19520000-7 | Próbówki do urządzenia FASTPREP-24 5G typu TallPrep Lysing Matrix D, 4.5 mL tube, 1 x 100 | 1 op./100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 3 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy