...................................................................	..............................................., ................................

..................................................................

..................................................................

(inwestor)

..................................................................

(telefon kontaktowy)

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Mielcu

Wniosek

(o połączenie systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej

alarmów pożarowych w obiekcie KP PSP w Mielcu)

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego w obiekcie:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres obiektu z SSP)

do stacji odbiorczej alarmów pożarowych zainstalowanej w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 54, 
39-300 Mielec.

Występując z powyższym wnioskiem, przekazuję w załączeniu następujące dokumenty:

- informacje o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania;

- kopię umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej;

- kopię umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych;

- wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

- kartę charakterystyki obiektu zawierającą warunki ochrony przeciwpożarowej.

……………..……………

(podpis wnioskodawcy)