## 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 1 – LBŚiŻ - podłoża suche i suplementy. Żywność.
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto | harmonogram dostaw - pomocniczo dla Wykonawcy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K) | Ł
A: 1; B: Zbuforowana woda peptonowa; C: Nieselektywny bulion namnażający do wykrywania Salmonella spp. z żywności. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Typhimurium i/lub Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Listeria monocytogenes. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych-10,0 g; Chlorek sodu (NaCl) -5,0 g; 12 hydrat wodoroortofosforanu disodu (Na2HPO4*12 H20) -9,0 g; Wodoroortofosforan dipotasu (KH2P04)-1,5 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.10x500g) |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 2; B: Płyn do rozcieńczeń; C: Do przygotowania izotonicznego roztworu do rozcieńczeń, stwarzający optymalne warunki przeżywalności mikroorganizmów. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższym szczepem kontrolnym: Escherichia coli, Staphylococcus aureus Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-1,0 g; Chlorek sodu-8,5 g.; D: 2; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 3; B: Zbuforowanuy roztwór fizjologiczny chlorku sodu; C: Płyn do przygotowania roztworu izotonicznego, zawiesin wyjściowych i do rozcieńczeń badanych próbek. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższym szczepem kontrolnym: Escherichia coli, Staphylococcus aureus Skład (g/l): Chlorek sodu 8,50g; wodorofosforan disodu 0,044g; diwodorofosforan sodu 0,023g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 4; B: Agar standardowy do liczenia drobnoustrojów (PCA); C: Podłoże do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w produktach żywnościowych, mleku, wodzie, i innych materiałach. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-5,0 g; Ekstrakt drożdżowy-2,5 g; Glukoza-1,0 g; Agar - od 9 g do 18 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 5; B: Agar z chloramfenikolem; C: Pożywka agarowa z ekstraktem drożdżowym, glukozą, chloramfenikolem do oznaczania liczby jednostek tworzących kolonie drożdży i/ lub pleśni. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans , Aspergillus niger, Escherichia coli, Bacillus subtilis. Skład [g/l]: Ekstrakt drożdżowy w proszku-5,0 g; Glukoza (C6H1206)-20,0 g; Chloramfenikol (C11H12Cl2N2O5)-0,1 g; Agar-od 12 g do 15g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 6; B: Agar XLD agar z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem; C: Pożywka z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem sodu stosowana do izolacji i różnicowania Salmonella spp. Czynnikami różnicującymi pożywki są: laktoza, sacharoza, ksyloza, lizyna oraz tiosiarczan sod. Wskaźnikiem pH jest czerwień fenolowa. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Enteritidis i/lub Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Ekstrakt drożdżowy-3,0 g; Chlorek sodu (NaCl)-5,0 g; Ksyloza -3,75 g; Laktoza-7,5 g; Sacharoza-7,5 g; Chlorowodorek L - Lizyny -5,0 g; Tiosiarczan sodu -6,8 g; Cytrynian żelazowo-amonowy(III)-0,8 g; Czerwień fenolowa-0,08 g; Dezoksycholan sodu-1,0 g ; Agar -od 9 do18 g.; D: 2; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 7; B: Pożywka Müller - Kauffmana z czterotionianem i novobiocyną (pożywka MKTTn); C: Podłoże z novobiocyną do wybiórczego namnażania Salmonella spp. z produktow żywnościowych, pasz i innych materiałow. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Enteritidisi/lub Salmonella Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Ekstrakt mięsny-4,3 g; Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-8,6 g; Chlorek sodu (NaCl)-2,6 g; Węglan wapnia (CaCO3)-38,7 g; Tiosiarczan sodu pięciowodny (Na2S2O3 • 5H2O)-47,8 g; Żółć bydlęca do celów bakteriologicznych-4,78 g; Zieleń brylantowa-0,0096 g; Sól sodowa nowobiocyny-0,04 g. Sól sodowa nowobiocyny może być uwzględniona w składzie lub w postaci oddzielnego suplementu.; D: 3; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 8; B: Pożywka Rappaport - Vassiliadis z soją (RVS); C: Podłoże do wybiórczego namnażania Salmonella spp (z wyjątkiem S. typhi) z produktow spożywczych i innych materiałow. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Enteritidis i/lub Salmonella Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat sojowy-5,0 g; Chlorek sodu-8,0 g; Diwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4)-1,4g ; Wodorofosforan(V) dipotasu (K2HPO4)-0,2 g; Chlorek magnezu sześciowodny (MgCI2 • 6H2O)-28,6g lub bezwodny chlorek magnezu (MgCl2)-13,4g ; Szczawian zieleni malachitowej-0,036 g.; D: 2; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 9; B: Mocznik - suplement; C: Dodatek do podstawy agaru z mocznikiem. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższym szczepem kontrolnym: Salmonella Enteritidis/Typhimuriium, P.Mirabilis Skład: mocznik 400mg.; D: 1; E: op; F: 1 opakowania po 10 ampułek |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 10; B: Chromogenna pożywka sypka (Salmonella spp.); C: Chromogenne podłoże do izolacji i wstępnej identyfikacji Salmonella, w tym pałeczek Salmonella laktozo (+) z próbek klinicznych i innych. Mieszanina peptonów stanowi źródło azotu oraz soli mineralnych, niezbędnych składników odżywczych. Czynnikiem różnicującym podłoża jest mieszanina chromogenna umożliwiająca wstępną identyfikację wyizolowanych drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae. Skład [g/l]: Pepton 10,00, Mieszanina hamująca 12,00, Mieszanina chromogenna 0,90, Agar 15,00; D: 2; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np. 2x250g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 11; B: Suplement do pozywki chromogenej (Salmonella spp.); C: Suplement do pożywki chromogennej zawierający składniki odżywcze polepszające wzrost pałeczek Salmonella spp. , zawiera cefsulodynę (2,5 mg/500ml), cefalosperynę III generacji o aktywności wobec Pseudomonas aeruginosa. Skład zgodny z normami ISO (PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09), i PN-EN ISO 11133.; D: 10; E: op.; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 12; B: agar trójcukrowy z żelazem (TSI); C: Podłoże służące do różnicowania mikroorganizmów na podstawie zdolności fermentacji glukozy, laktozy i sacharozy oraz produkcji H2S. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Enteritidis i/lub Salmonella Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa. Skład [g/l]: Ekstrakt mięsny-3,0 g; Ekstrakt drożdżowy-3,0 g; Pepton -20,0 g; Chlorek sodu-5,0 g; Laktoza-10,0 g; Sacharoza-10,0 g; Glukoza-1,0 g; Cytrynian żelaza(lll)-0,3 g; Tiosiarczan sodu -0,3 g; Czerwień fenolowa -0,024 g ; Agar-od 9 do 18 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 13; B: Dodatek wybiórczy / selektywny do podstawy podłoża suchego ALOA; C: Suplement do pożywki przeznaczonej do identyfikacji Listeria monocytogenes oraz pozostałych Listeria spp. w żywności, oparta na wykorzystaniu chromogennego substratu oraz wykrywaniu aktywności fosfolipazy; Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Sól sodowa kwasu nalidiksowego-0,02 g; Ceftazidimina-0,02 g; Siarczan polimyksyny B-76 700 IU; Cykloheksymidyna 0,05 g lub Amfoterycyna B 0,01 g.; D: 4; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 14; B: Dodatek różnicujący do podstawy podłoża suchego ALOA; C: Suplement do pożywki przeznaczonej do identyfikacji Listeria monocytogenes oraz pozostałych Listeria spp. w żywności, oparta na wykorzystaniu chromogennego substratu oraz wykrywaniu aktywności fosfolipazy. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: L-α-fosfatydiloinozitolu -2 g; D: 4; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 15; B: Pożywka agarowa Listeria według Ottavian i Agosti (ALOA); C: Pożywka przeznaczona do identyfikacji Listeria monocytogenes oraz pozostałych Listeria spp. w żywności, oparta na wykorzystaniu chromogennego substratu oraz wykrywaniu aktywności fosfolipazy.Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych-18g; Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-6 g; Ekstrakt drożdżowy-10 g; Pirogronian sodu -2 g; Glukoza-2 g; Glicerofosforan magnezu-1 g; Siarczan magnezu (bezwodny)-0,5 g; Chlorek sodu-5 g; Chlorek litu-10 g; Wodorofosforan (V) disodu (bezwodny)-2,5 g; 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukopiranozyd-0,05 g; Agar -od 12 g do 18 g.; D: 3; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 16; B: Semi Fraser i Fraser supplement (wspólny suplement dla obu podłóż); C: Dodatek do selektywnej pożywki płynnej - Semi Fraser i jednocześnie pasujący suplement do selektywnej pożywki płynnej - Fraser. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Cytrynian żelaza (III) i amonu-0,5 g.; D: 1; E: op; F: 1 opakowania po 10 ampułek |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 17; B: Fraser; C: Selektywna pożywka płynna z pełnym stężeniem czynników selektywnie hamujących do wtórnego namnażania Listerii monocytogenes .Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Pepton mięsny (enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej)-5,0 g; Trypton (enzymatyczny hydrolizat kazeiny)-5,0 g; Ekstrakt mięsny-5,0 g; Ekstrakt drożdżowy-5,0 g; Chlorek sodu-20,0 g; 2*hydrat wodoroortofosforanu disodu-12,0 g; Diwodoroortofosforan potasu -1,35 g; Eskulina-1,0 g; Chlorek litu-3,0 g; Sól sodowa kwasu nalidiksowego-0,02 g; Chlorowodorek akryflawiny-0,025 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 18; B: Oxford; C: Podłoże selektywno-różnicujące do oznaczania Listerii monocytogenes w produktach żywnościowych. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Agar Columbia*-39 g; Eskulina-1 g; Cytrynian żelaza (III) i amonu-0,5 g; Chlorek litu-15 g; * (Pepton proteose-23,0 g; Skrobia-1,0 g; Chlorek sodu-5,0 g; Agar (w zależności od właściwości żelujących agaru)-od 9 g do 18 g.); D: 1; E: op.; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 19; B: Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa TBX; C: Podłoże chromogenne do wykrywania i oznaczania liczby komórek Escherichia coli w produktach spożywczych. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-20,0g; Sole żółci Nr 3-1,5g; Kwas 5-bromo-4-chloro-indolilo β-D-glukuronowy (BCIG) -144µmol; Agar-9 g do 18g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 20; B: Podłoże z siarczanem sodowo-laurylowym; C: Podłoże wybiórcze do namnażania E. coli i bakterii z grupy coli, Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Enterococcus faecalis. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych i roślinnych-20,0 g; Laktoza-5,0 g; Wodoroortofosforan(V) dipotasu (K2HPO4)-2,75 g; Diwodoroortofosforan(V) potasu (KH2PO4)-2,75 g; Chlorek sodu-5,0 g; Siarczan sodowo-laurylowy [CH3(CH2)11OSO3Na]-0,1 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 21; B: mTSB Brotch bez novobiocyny (zmodyfikowany bulion tryptofanowo-sojowy do izol. E. coli O157); C: Bulion do wykrywania E. coli serogrupy O157 w produktach spożywczych. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-17,0 g; Enzymatyczny hydrolizat sojowy-3,0 g; D(+) glukoza-2,5 g; Sole żółci Nr 3-1,5 g; Chlorek sodu-5,0 g; Wodorofosforan(V) dipotasu (K2HPO4)-4,0 g; D: 2; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np. 5x100g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 22; B: Nowobiocyna - suplement; C: Dodatek do podstawy pożywki m TSB Skład: Nowiobiocyna-10mg.; D: 1; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 23; B: supement do pożywki Bolton; C: Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Skład [g/l]: Cefoperazon-0,02 g; Wankomycyna-0,02 g; Mleczan trimetoprimu -0,02 g; Amfoteracyna B-0,01 g.; D: 1; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 24; B: mCCDA; C: Selektywna pożywka agarowa do izolowania Campylobacter spp. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Skład [g/l]: Ekstrakt mięsny-10,0 g; Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych-10,0 g; Chlorek sodu-5,0 g; Węgiel drzewny-4,0 g; Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-3,0 g; Dezoksycholan sodu-1,0 g; Siarczan żelaza(II)-0,25 g; Pirogronian sodu-0,25 g; Agar-od 8,0 g do 18,0 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 25; B: Preston; C: Pożywka do namnażania Campylobacter spp. Skład: enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych- 10g; pepton- 10g; chlorek sodu- 5g. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus; D: 1; E: op.; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 26; B: Suplement do bulionu Prestona; C: Dodatek do podstawy bulionu Prestona. Skład: siarczan polimyksyny B- 5000IU; ryfampicyna- 0,01g; sól mleczanu trimetoprimu- 0,01g; amfoterycyna B- 0,01g. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Eschericha coli, Stapylococcus aureus; D: 1; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 27; B: Karmali supplement; C: Dodatek selektywny do pożywki agarowej Karmali. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Skład [g/l]: Cefoperazon-0,032 g; Cykloheksymid-0,1g; Pirogronian sodu-0,1 g; Wankomycyna-0,02 g.; D: 1; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 28; B: Supplement do TSC - D-cykloseryna; C: Dodatek wybiórczydo podłoża S.C. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Clostridium perfringens,Bacillus subtilis susp. spizizenii Skład [g/l]: D-cykloseryna - 0,4 g.; D: 1; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 29; B: Suplement do MYP - polimyxin B; C: Dodatek wybiórczy do selekcjonowania żywych przypuszczalnych Bacillus cereus metodą płytkową, w temp. 30°C w produktach spożywczych i próbkach środowiskowych. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Escherichia coli. Skład [g/l]: Siarczan polimyksyny B-10^6 IU; D: 5; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 30; B: Agar Mossela wybiórczy dla Bacillus cereus (MYP); C: Podłoże wybiórcze do oznaczania liczby żywych przypuszczalnych Bacillus cereus metodą płytkową, w temp. 30°C w produktów spożywczych i próbkach środowiskowych.Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Escherichia coli. Skład [g/l]: Ekstrakt mięsny-1,0 g; Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-10,0 g; D-mannitol-10,0 g; Chlorek sodu (NaCI)-10,0 g; Czerwień fenolowa-0,025 g; Agar-od 12 g do 18g.; D: 2; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 31; B: RPF suplement; C: Dodatek do podłoża BP, o składzie: fibrynogen wołowy (380 mg), infibitor trypsyny (2,5 mg), plazma królicza (2,5 ml), telluryn potasu (2,5 mg) Wynik sprawdzania wzrostu poszczegolnymi szczepami: Stphylococcus aureus,Escherichia coli,Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis; D: 2; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 32; B: BHI - Bulion mózgowo - sercowy; C: Podłoże do potwierdzenia gronkowców koagulazododatnich w produktach spożywczych. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższym szczepem kontrolnym: Staphylococcus aureus. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierząt-10,0 g; Suchy wyciąg z mózgu cielęcego-12,5 g; Suchy wyciąg z serc wołowych-5,0 g; Glukoza-2,0 g; Chlorek sodu-5,0 g; Wodoroortofosforan disodu, bezwodny (Na2HPO4)-2,5 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 33; B: Cronobacter CSB; C: Do namnażania Cronobacter spp. z próbek żywności. Skład zgodny z ISO22964: Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych: 10g, sacharoza :10 g, purpura bromokrezorlowa: 0,04 g, ekstrakt mięsny: 3 g, chlorek sodu: 5 g, Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej szczepami kontrolnymi :Cronobacter sakazakii,Staphylococcus aureus; D: 1; E: op.; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 34; B: Vancomycin - suplement do CSB; C: Dodatek do podłoża CSB do namnażania Cronobacter spp z próbek żywności. Skład :Wankomycyna - 5 mg, Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej szczepami kontrolnymi :Cronobacter sakazakii,Staphylococcus aureus.; D: 1; E: op.; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
A: 35; B: Pożywka do fermantacji węglowodanów; C: Skład podłoża: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10g, Chlorek sodu 5g, czerwień fenolowa 0,02 g na litr przygotowywanego podłoża, Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej szczepami kontrolnymi :Listeria monocytogenes, Listeria ivanovii,; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 36; B: VRBG; C: Selektywne podłoże do oznaczania liczby pałeczek Enterobacteriaceae w próbkach żywności, do posiewu powierzchniowego i zalewowego. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Salmonella Enteritidis i/lub Salmonella Typhimurium. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych-7,0 g; Ekstrakt drożdżowy-3,0 g; Sole żółci nr 3-1,5 g; Glukoza-10,0 g; Chlorek sodu-5,0 g; Czerwień obojętna-0,03 g; Fiolet krystaliczny-0,002 g; Agar-od 9 g do 18 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 25. (15.06-19.06.2026)
A: 37; B: Agar z glukozą; C: Pożywka agarowa z glukozą do potwierdzania bakterii z grupy Enterobacteriaceae. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Skład [g/l]: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny-2,0 g; K2HPO4-0,3g; Glukoza-10,0 g; Chlorek sodu-5,0 g; Błękit bromotymolowy-0,08 g; Agar-od 3 g do 4 g.; D: 1; E: op; F: opakowanie po 0,5 kg (dopuszcza się inne opakowanie np.. 5x100g) |  | Tydz. 20-21. (11.05-22.05.2026)
A: 38; B: Suplement CIN; C: Dodatek do podłoża CIN. Wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Skład [g/l]: Nowobiocyna-2,5mg; Cefsulodyna-15 mg; Irgasan- 4 mg; D: 1; E: op; F: 1 opakowanie po 10 ampułek |  | Tydz. 37. (07.09-11.09.2026)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Wymagana od producenta/dostawcy akredytacja laboratorium kontroli jakości pożywek w opaciu o normę PN-EN ISO/ IEC 17025
Kontrola jakości pożywek podana w certyfikacie jakości w opaciu o metody badania wg PN-EN ISO 11133
do oferty przetargowej należy dołączyć: dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu;
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia .
termin ważnosci dla poz. 9, 13, 14, 23, 26, 27, 34, 38 (suplementy) min.12 miesięcy od daty dostawy,dla poz. 11, 16, 28, 29, 31, 22(suplementy) min. 24 miesiące od daty dostawy.
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## 2
Załącznik Nr 1/2
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 2 – LBŚiŻ - Test na hydrolizę hipuranu sodu
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | Test na hydrolizę hipuranu sodu u mikroorganizmów (np.. Campylobacter spp.) | zestaw zawierający wszystkie odczynniki potrzebne do do szybkiego wykrywania hydrolizy hipuranu sodu głównie w celu identyfikacji bakterii z rodzaju Campylobacter. Szczep kontrolny: Enterococcus faecalis ATCC 29212, Termin ważności: nie krótszy niż 18 mcy od daty dostawy | 2 | szt. | zestaw diagnostyczny
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty przetargowej należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem liczby porządkowej, karta charakterystyki
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu; dla wszystkich pozycji wymagane są certyfikaty wykonania metodą zgodnie z ISO 17034
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878
Dla wszystkich pozycji data ważności podana na opakowaniu lub w certyfikacie.
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do Olsztyn, ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## 3
Załącznik Nr 1/3
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 3 – LBŚiŻ - test do wykrywania esterezy octanowej
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | Paski/test do wykrywania esterazy octanowej u mikroorganizmów (np.. Campylobacter spp.) | test paskowy/ zestaw zawierający wszystkie odczynniki potrzebne do do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej głównie w celu identyfikacji bakterii z rodzaju Campylobacter. Szczep kontrolny: Escherichia coli ATCC 25922, Moraxella catarrhalis ATCC 25238. Termin ważności: nie krótszy niż 18 mcy od daty dostawy | 1 | szt. | opakowanie 100 szt
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty przetargowej należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem liczby porządkowej
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu; dla wszystkich pozycji wymagane są certyfikaty wykonania metodą zgodnie z ISO 17034
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878
Dla wszystkich pozycji data ważności podana na opakowaniu lub w certyfikacie.
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do Olsztyn, ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## 4
Załącznik Nr 1/4
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 4 – LBŚiŻ - materiał certyfikowany dla ilościowych metod mikrobiologicznych
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (D x J)
1. | CRM dla metod ilościowych mikrobiologicznych | Certyfikowany materiał odniesienia (proszek) zawierający określoną liczbę drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Bacillus cereus termin ważności: min. 6 miesiecy od daty otrzymania | 1 | zestaw
2. | CRM dla metod ilościowych mikrobiologicznych | Certyfikowany materiał odniesienia (proszek) zawierający określoną liczbę drobnoustrojów: Bacillus cereus Escherichia coli Clostridium perfringens : termin ważności: min., 3 miesiące od daty otrzymania | 2 | zestaw
3. | CRM dla metod ilościowych mikrobiologicznych | Certyfikowany materiał odniesienia (proszek) zawierający określoną liczbę drobnoustrojów: Listeria monocytogenes, termin ważności: min. 6 miesiecy od daty otrzymania | 1 | zestaw
4. | CRM dla metod ilościowych mikrobiologicznych | Certyfikowany materiał odniesienia (proszek) zawierający określoną liczbę drobnoustrojów: Escherichia coli glukuronidazo (+), termin ważności: min. 6 miesiecy od daty otrzymania | 1 | zestaw
5. | CRM dla metod ilościowych mikrobiologicznych | Certyfikowany materiał odniesienia (proszek) zawierający określoną liczbę drobnoustrojów: Escherichia coli WDCM 00179 (WR1); zakres 80-130jtk., termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy wymagana zgodność z normą ISO 17034 | 1 | zestaw
6. | CRM dla metod ilościowych mikrobiologicznych | Certyfikowany materiał odniesienia (proszek) zawierający określoną liczbę drobnoustrojów: Klebsiella aerogenes WDCM 00175 (ATCC 13048); zakres 80-130jtk., termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy wymagana zgodność z normą ISO 17034 | 1 | zestaw
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
producent certyfikowanych materiałów odniesienia ma być akredytowany
do oferty przetargowej należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu oraz certyfikat ( dowód) potwierdzający akredytacje i zgodność CRM z wymaganiami normy ISO 17034
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, do Olsztyn, ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## 5
Załącznik Nr 1/5
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 5 – LBŚiŻ - szczepy
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | szczep Escherichia coli NCTC 13216 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy do laboratorium | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
2. | szczep Yersinia enterocolitica WDCM 00216 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy do laboratorium | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
3. | szczep Listeria innocua ATCC 33090 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy do laboratorium | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
4. | szczep Enterococcus faecalis WDCM 00176 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, szczep jakościowy, np. wymazówka, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
5. | szczep Enterococcus hirae WDCM 00089 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, szczep jakościowy, np. wymazówka, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
6. | Enterococcus faecium WDCM 00178 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, szczep jakościowy, np. wymazówka, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
7. | Aerococcus viridans WDCM 00061 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, szczep jakościowy, np. wymazówka, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
8. | Lactococcus lactis WDCM 00016 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, szczep jakościowy, np. wymazówka, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
9. | Staphylococcus epidermidis WDCM 00132 | pasaż I -III , szczep liofilizowany, ożywienie szczepu nie jest pasażem+ certyfikat jakości, szczep jakościowy, np. wymazówka, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. (2 wymazówki + płyn uwadniający) | 1 opak. jednostkowe
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
dla wszystkich pozycji wymagane są certyfikaty jakości w opaciu o normę ISO/IEC 17025
producent szczepów (materiałów odniesienia) powinien posiadać akredytację na normę ISO/IEC 17034
do oferty przetargowej należy dołączyć dla każdej pozycji przykładowe certyfikaty jakości lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych, gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwzględnieniem serii oraz daty ważności produktu;
opis metodyczny w języku polskim lub j. angielskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, do Olsztyn, ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## 6
Załącznik Nr 1/6
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 6 – LBŚiŻ - zestaw do identyfikacji szczepów Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | Zestaw do identyfikacji szczepów Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium | Zestaw surowic do identyfikacji serologicznej Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium zgodnie ze schematem White'a-Kaufmanna Le Minora; w składzie min. surowice: HM, O:4; O:9; O:46; H:g,m; H:m; H:q; H:s; H:t; H:i; H:2; H:5; H:6 termin ważności: min 12 miesięcy od daty dostawy | 1 | zestaw | zestaw
2. | Podłoże Garda do rozwoju antygenów rzęskowych | podłoże miękkie wg Garda do identyfikacji antygenów rzęskowych bakterii Salmonella; skład w g/l: agar 5 g; bulion wzbogacony 15 g; deoksycholan sodu 0,3 g termin ważności: min 12 miesięcy od daty dostawy | 4 | opakowanie | 2,03*4 (4 op. Każde na 100 ml)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty przetargowej należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
przykładowe świadectwa jakości i/ instrukcje w języku polskim
do dostawy należy dołączyć:
świadectwo jakości i instrukcja użytkowania w języku polskim
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych ( jeśli dotyczy)
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do Olsztyn, ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych

## 7
Załącznik Nr 1/7
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 7 – LBŚiŻ - zestaw kalibracyjny do densymetru DEN 1B Biosan
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (D x J)
1. | zestaw kalibracyjny do densytometru DEN 1B Biosan | zestaw kalibracyjny do densytometru DEN 1B Biosan, dla szklanych probówek o średnicy 16 mm ,standardy 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 4,0 McFarland plus certyfikat jakości | 1 | zestaw
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty przetargowej dołączyć przykładowe świadectwa jakości dla wszystkich pozycji
Termin ważności min. 12 miesięcy w dniu dostawy do laboratorium.
Do każdej dostawy dla wszystkich pozycji dołączyć certyfikat jakości
karty charakterystyki dla substancji niezbepiecznych ( jeśli dotyczy)
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do Olsztyn, ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## 8
Załącznik Nr 1/8
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 8 – LBŚiŻ - chemiczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji
ZPO.272.2.18.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (D x J)
1. | chemiczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu | chemiczny wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu. Data ważności: min. 24 miesiące od daty dostawy do zamawiającego | 1 | op. (a' 250 szt.)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty przetargowej dołączyć przykładowe świadectwa jakości
Termin ważności min. 12 miesięcy w dniu dostawy do laboratorium.
Do każdej dostawy dołączyć certyfikat jakości z uwględnieniem numeru serii i daty ważności
Dla wszystkich pozycji data ważności i numer serii podana na opakowaniu i w certyfikacie.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do Olsztyn, ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych