załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia :  rozbudowa sieci LAN w budynku PSSE Piotrków Trybunalski- pawilon wg schematu w oparciu o okablowanie UTP 6kat. B2Ca z 98 punktami końcowymi, pomiarami łączy oraz dokumentacją techniczną powstałej sieci.

| Lp. | Parametr wymagany | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa sieci LAN wg schematu w oparciu o okablowanie UTP 6kat. B2Ca z 98 punktami końcowymi, pomiarami łączy oraz dokumentacją techniczną powstałej dokumentacji . |  |  |
| 2. | Rozbudowa sieci musi być oparta o wykorzystanie poszczególnych elementów: - wieszaki do głównej trasy kablowej- 1 komplet - listwa PCV 40x 25 w pomieszczeniach- 100 mb - kabel U/UTP kat. 6 w wykonaniu B2Ca- 3500 mb - puszka n/t 80x 80 z ramką do osprzętu 45x 45- 27 szt. - puszka n/t 80 x 130 z ramką do osprzętu 90x 45- 12 szt. - adapter 45x 45 do modułu 2x KS- 48 szt. - adapter 45x 45 do modułu 1x KS- 2 szt. - gniazdo 1x RJ45 kat. 6 nie ekranowe- 100 szt. - kabel krasowy UTP RJ45- RJ45 kat. 6 0,5/1m- 50 szt. - kabel kresowy UTP RJ45-RJ45 kat. 6 2/3 m- 50 szt. |  |  |
| 3. | Dołączenie dokumentacji projektowej, która zawiera schemat połączeń pomiędzy poszczególnymi gniazdami oraz rzut kondygnacji budynku. |  |  |
| 4. | Dołączenie dokumentacji powykonawczej, która zawiera pełen opis przyjętych założeń projektowych, zastosowanych rozwiązań oraz przeprowadzonych testów. |  |  |
| 5. | Certyfikat gwarancyjny dla okablowania – 25 lat reasekuracji producenta okablowania. |  |  |
| 5. | Realizacja zamówienia do 30.06.204 |  |  |

Cena netto  ……………………………….

(stawka VAT ………………………… %)

Cena brutto: …………………………….