## Część_1
Formularz cenowy
nr sprawy: O/OL.D-2-3.2431.6.2026
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w obszarach, temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, siła i przemieszczenie w podziale na części:
Część 1. Wykonanie wzorcowań termometrów elektrycznych, termorejestratorów i termohigrometrów.
Lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Punkty wzorcowania | Liczba szt. | Jedn. koszt wykonania netto | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TURA I
1 | Termometr elektroniczny T&D RTR-505-Pt z czujnikiem Pt100 podłączonym poprzez modułem wejściowy typ: PTM-3010. Osłona czujnika: ø 3 x 100 mm, przewód dł. 2 m, w oplocie stalowym. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.1/33-III-49 | 1 czujnik, 2 pkt. temperaturowe: t= (110; 150)°C | 1
2 | Termometr elektroniczny TFA, typ: LT-102 Czujnik zewnętrzny - sonda zewnętrzna ze stali szlachetnej, na przewodzie dł. ~3 m. Rozdzielczość: 0,1 °C. Zakres pomiarowy: (-40÷70) °C. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.2/55-I-2079 | 1 czujnik, 2 pkt. temperaturowe: t= (18; 20) °C | 1
3 | Termometr elektroniczny ELMETRON, typ: PT-105 z głowicą termometryczną typ: GT-105sk-12. Czujnik Pt-1000S, kabel z płaszczem silikonowym zakończony stalową rurką ø 3 mm o dł. 12 cm; dł. całkowita: 1 m. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.2/55-I-2117 | 1 czujnik, 3 pkt. temperaturowe: t= (0; 20; 40) °C | 1
4 | Termometr elektroniczny złożony ze wskaźnika temperatury EMKO, typ: EPLC9600.CHANNEL8 oraz 8. czujników Pt100. Czujniki w osłonach stalowych o wym. 5x30 mm, przewody w osłonie silikonowej długości 3 m. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.1/45-I-1516 | 8 czujników, 3 pkt. temperaturowe: t= (135; 150; 165) °C | 1
5 | Koszt usługi kurierskiej - po wzorcowaniu odesłanie obiektów do użytkownika (WTiJBD/LD w Olsztynie) |  | 1
TURA II
1 | Termometr elektroniczny TERMOPRODUKT DT-1 z zewnętrzną sondą pomiarową. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.4/136-I-2119 | 1 czujnik, 2 pkt. temperaturowe: t= (0; 5)°C | 1
2 | Termometr elektroniczny ELMETRON, typ: PT-105 z głowicą termometryczną typ: GT-105sk-12. Czujnik Pt-1000S, kabel z płaszczem silikonowym zakończony stalową rurką ø 3 mm o dł. 12 cm; dł. całkowita: 1 m. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1/54-II-1583 | 1 czujnik, 3 pkt. temperaturowe: t= (0; 20; 40) °C | 1
3 | Termometr elektroniczny Delta OHM, typ: HD 32.8 wraz z 8. czujnikami termoelektrycznymi typu K. Termopary typu K (T-207-K-6-90-3-1-3-50st.C + wtyk mini K), średnica czujników 6 mm, przewody w osłonie silikonowej długości 90 cm. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.6/LP-II-1821 | 8 czujników, 3 pkt. temperaturowe: t= (-22; 0; 24) °C | 1
4 | Termometr elektroniczny złożony ze wskaźnika temperatury EMKO, typ: EPLC9600.CHANNEL8 oraz 8. czujników Pt100. Czujniki w osłonach stalowych o wym. 5x30 mm, przewody w osłonie silikonowej długości 3 m. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.2/8-II-201 | 8 czujników, 4 pkt. temperaturowe: t= (-18; 0; 18; 110) °C | 1
5 | Termometr elektroniczny złożony ze wskaźnika temperatury EMKO, typ: EPLC9600.CHANNEL8 oraz 8. czujników Pt100. Czujniki w osłonie stalowej z mocowaniem magnetycznym „w kształcie C” o wymiarach 30x20x23 mm, przewody w osłonie silikonowej długości 3 m. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.1/32-II-233 | 8 czujników, 5 pkt. temperaturowych: t= (-18; 40; 110; 150; 180) °C | 1
6 | Termohigrometr TERMOPRODUKT, typ: RHT-15. Zakres pomiarowy: (-50÷60) °C / (0÷100) % RH, rozdzielczość: 0,1 °C / 0,1 % (w całym zakresie pomiarowym). Czujnik zintegrowany. Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1/54-II-219 | Punkty wzorcowania: 10 °C / 50 % RH 20 °C / (25; 50; 75) % RH 30 °C / 50 % RH | 1
7 | Termohigrometr/ miernik klimatu, LAB-EL, miernik klimatu typ LB-580, typ sondy LB-583 Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.2/55-III-2253 | Punkty wzorcowania: 20 °C / (90) % RH | 1
8 | Koszt usługi kurierskiej - po wzorcowaniu odesłanie obiektów do użytkownika (WTiJBD/LD w Olsztynie) |  | 1
Razem netto, w PLN |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto, w PLN |  |  |  |  | 0
………………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Część_2
Formularz cenowy
nr sprawy: O/OL.D-2-3.2431.6.2026
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w obszarach, temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, siła i przemieszczenie w podziale na części:
Część 2. Wykonanie wzorcowań termostatów cieczowych,
Lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Punkty wzorcowania | Liczba szt. | Jedn. koszt wykonania netto | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TURA I
1 | Termostat cieczowy: penetrometr do asfaltu lanego, typ 597; producent: STRASSENTEST; Nr fabryczny: 113090; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/48-I-600 | Pomiar w 5. punktach wanny, t= 40 °C | 1
2 | Koszty związane z przyjazdem do WT-LD w Olsztynie w celu wykonania wzorcowań |  | 1
Razem netto, w PLN |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto, w PLN |  |  |  |  | 0
………………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Część_3
Formularz cenowy
nr sprawy: O/OL.D-2-3.2431.6.2026
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w obszarach, temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, siła i przemieszczenie w podziale na części:
Część 2. Wykonanie wzorcowań komór termostatycznych i ciśnieniomierzy.
Lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Punkty wzorcowania | Liczba szt. | Jedn. koszt wykonania netto | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TURA I
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny z odczytem cyfrowym: suszarka próżniowa marki MEMMERT, typ: VO 500, z zewnętrzną pompą próżniową ROAIRVAC 3.0 (170062). Rozdzielczość: 1 mbar abs. Nr fabryczny: S507.0020. Oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/50-III-42 | Cały zakres, ze szczególnym uwzględnieniem podciśnień o wartościach: 40 i 67 hPa (mbar) abs, wymaganych do osiągnięcia podczas badań wykonywanych w laboratorium drogowym. | 1
2 | Ciśnieniomierz sprężynowy (manometr do pompowania kół), typ: AIRFORCE; producent: Pneumatic Components Limited (PCL). Zakres wskazań: (0-12) bar; działka elementarna: 0,1 bar. Nr fabryczny: 130517112; Nr identyfikacyjny użytkownika: WT-LD/T1.3/41-I-1049 | Wymagane punkty wzorcowania: (0; 2; 4; 6; 8; 10; 12) bar | 1
3 | Koszty związane z przyjazdem do WT-LD w Olsztynie w celu wykonania wzorcowań |  | 1
Razem netto, w PLN |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto, w PLN |  |  |  |  | 0
………………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Część_4
Formularz cenowy
nr sprawy: O/OL.D-2-3.2431.6.2026
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w obszarach, temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, siła i przemieszczenie w podziale na części:
Część 1. Wzorcowanie maszyn i urządzeń wytrzymałościowych do prób statycznych
Lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Liczba szt. | Jedn. koszt wykonania netto | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 4 | 5 | 6
TURA I
1 | Maszyna do badań wytrzymałościowych cementu (dwa stanowiska: do ściskania i do zginania) Typ: DB250/15; Numer fabryczny: 1912-2; Rok produkcji: 2015; Wytwórca: Walter + Bai AG Oznaczenie wewnętrzne użytkownika: WT-LD/T1.2/10-I-1512 Wyposażona w cyfrowy sterownik DIGICON 2000 oraz oprogramowanie PROTEUS MT. | 1
2 | Maszyna do badań wytrzymałościowych cementu (dwa stanowiska: do ściskania i do zginania) Typ: DB400/300; Numer fabryczny: 1912-1; Rok produkcji: 2015; Wytwórca: Walter + Bai AG Oznaczenie wewnętrzne użytkownika: WT-LD/T1.2/10-I-1511 Wyposażona w cyfrowy sterownik DIGICON 2000 oraz oprogramowanie PROTEUS MT. | 1
3 | Maszyna do badań wytrzymałościowych betonu. Typ: D3000, nr fabryczny: 2195, rok produkcji: 2018, wytwórca: Walter + Bai AG. Oznaczenie użytkownika: WT-LD/T1.2/10-I-1674. Wyposażona w cyfrowy sterownik DIGICON 2000 oraz oprogramowanie PROTEUS MT. | 1
4 | Penetrometr do asfaltu lanego Typ: 597; Numer fabryczny: 113090; Rok produkcji: 2010; Wytwórca: STRASSENTEST Oznaczenie wewnętrzne użytkownika: WT-LD/T1.1/32-I-600 Dwa stanowiska badawcze z obciążnikami. Normowe wartości obciążeń: 25 N oraz 525 N. | 1
5 | Prasa Marshalla Typ: 20-1672; Numer fabryczny: 2078700; Rok produkcji: 2000; Wytwórca: InfraTest Oznaczenie wewnętrzne użytkownika: WT-LD/T1.1/50-I-458 W maszynie zamontowany jest 1 czujnik, typ: MS30-0-TTL-3; nr fabryczny: 98-42-02, wytwórca: Megatron-Wegaufnehmer. Charakterystyka: zakres pomiarowy: 0-30 mm, rozdzielczość: 0,01 mm. | 1
6 | Prasa CBR Typ: S205P115; Numer fabryczny: S205P115/AZ/0001; Rok produkcji: 2010; Wytwórca: MATEST Oznaczenie wewnętrzne użytkownika: WT-LD/T1.5/36-I-396 Maksymalne obciążenie: 50 kN. Przesuw stolika: zakres: 0-100 mm, rozdzielczość: 0,001 mm. | 1
7 | Koleinomierz dwustanowiskowy (mały aparat) Typ: SBG-2008; Numer fabryczny: 201348; Rok produkcji: 2013; Wytwórca: BPS Wennigsen Oznaczenie wewnętrzne użytkownika: WT-LD/T1.1/57-I-723 Dwa stanowiska badawcze. Wg normy PN-EN 12697-22, obciążenie koła, mierzone na górze próbki i skierowane w kierunku prostopadłym do płaszczyzny stołu do próbek, powinno wynosić ((700*w/50)±10) N. Parametr w = ((50±5)±1) mm – jest to szerokość bezbieżnikowej opony koła o prostokątnym przekroju poprzecznym. W maszynie zamontowane są 2 czujniki, typ: TR-0050, numer fabryczny (P/N): 023262, wytwórca: Novotechnik. Charakterystyka: zakres pomiarowy: 0-50 mm, rozdzielczość: 0,01 mm. | 1
8 | Koszt dojazdu do siedziby Laboratorium Drogowego w Olsztynie | 1
Razem netto, w PLN |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  | 0
Wartość brutto, w PLN |  |  |  | 0
…........................................... podpis Wykonawcy