Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku administracji Rejonu w Lesznie

Adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon

w Lesznie; ul. Energetyków 12, 64-100 Leszno

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Rejon w Lesznie

- Zakres zamówienia

- Dostarczenie i wymiana istniejących opraw na nowe oprawy typu Led w ilości 20 szt.

Parametry techniczne :

- Materiał oprawy: ABS

- Materiał klosza: Polistyren (PS)

- Wymiary zbliżone : 600 x 600 [mm]

- Dopuszczalne napięcie: 220-240V ~50/60Hz

- Moc świetlówki : 38W

- Klasa odporności: IP20

- Kąt światła: 80°

- Barwa światła: 4000-4500K

- Ilość lumenów: 3400LM

Zestawienie opraw w obiekcie:

|  | oprawa [szt.] |  |
| --- | --- | --- |
| POMIESZCZENIE |  |  |
| Sala konferencyjna | 6 |  |
| Sekretariat | 2 |  |
| Korytarz | 6 |  |
| Pok. nr 7 | 2 |  |
| Pok. nr 10 | 2 |  |
| Toaleta damska | 1 |  |
| Toaleta męska | 1 |  |
|  | 20 |  |

2. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem obiektu, sytuacją dotycząca realizacji prac oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania  zamówienia. W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony GDDKiA Rejon w Lesznie.

W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane                       z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem/ zastosowaniem                     z atestami i aprobatami technicznymi potwierdzające jakość i zgodność                           z wymaganiami określonymi w punkcie 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Materiały fabrycznie nowe z gwarancją producenta.

- Wszelkie narzędzia, sprzęt, urządzenia i materiały do wykonania robót opisanych w niniejszym dokumencie zapewnia Wykonawca.

- Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowalną oraz zasadami BHP.

- Wszelkie powstały odpady, gruz Wykonawca winny zutylizować na własny koszt.

- Prace odbywać mogą się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

- Dodatkowe uzgodnienia co do prowadzenia robót zostają spisane na protokole przekazania placu budowy.

- Kontrola jakości:

- Kontrola jakości odbywać będzie się poprzez :

- Ocenę wizualną wykonywanych prac

- Ocenę ilościową (obmiarową) wykonanych prac

- Zgodność użytych materiałów z zatwierdzeniem, o którym mowa w pkt. 2

- Zgodność technologii z OPZ

- W czasie wykonywanych prac strony na bieżąco zgłaszają roboty co do których mają wątpliwości.

- Wykonawca na bieżąco zgłasza prace zanikające celem bieżącej kontroli jakości ich wykonania.

- Odbiór i płatność

- Wykonawca może wystawić fakturę za zrealizowane przez siebie prace remontowe wyłącznie po ich całkowitym zakończeniu i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru usługi.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                  w umowie nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na wykonanie powyższego zakresu prac zostaje spisana umowa. Wysokość

wynagrodzenia nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.

- Odbiór prac dokonany będzie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości robót do

odbioru.

- Rękojmia i Gwarancja

Rękojmia na wykonawstwo na okres 6 miesięcy

Gwarancja na dostarczone materiały 6 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od podpisania umowy.

Leszno, dnia 06.12.2022 r.

............................................

(pieczęć i podpis Zamawiającego)