| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | stwierdzony stan składnika | Zużyty/ zbędny |
| 1 | PIPETA | PST/P01/06852/2019 | 1 255,51 | 0,00 | 10,00 | Uszkodzona płyta główna, brak elementów. | zużyty |
| 2 | NEUTRALIZATOR OPARÓW | ST/801/01523/2019 | 11 675,40 | 0,00 | 211,00 | Niesprawny. Występują problemy ze szczelnością podczas pracy urządzenia. Ostatnio używany w 2018 roku. Firma Gerhard nie produkuje części zamiennych do tego modelu. Brak węży. Data produkcji: 2003 | zużyty |
| 3 | NEUTRALIZATOR OPARÓW | ST/801/01525/2019 | 11 675,40 | 0,00 | 211,00 | Niesprawny. Występują problemy ze szczelnością podczas pracy urządzenia. Ostatnio używany w 2018 roku. Firma Gerhard nie produkuje części zamiennych do tego modelu. Brak węży. Data produkcji: 2003 | zużyty |
| 4 | KALKULATOR | NST/N01/02665/2019 | 54,84 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny | zużyty |
| 5 | APARAT TELEFONICZNY | NST/N01/05589/2019 | 97,17 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny | zużyty |
| 6 | KONCENTRATOR | NST/N01/02843/2019 | 128,10 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny. Zbyt słaba przepustowość. Rok produkcji 2001 | zużyty |
| 7 | GŁĘBOKOŚCIOMIERZ OALT 10 | PST/P01/00948/2019 | 2 328,90 | 0,00 | 1,00 | Niekompletny, zardzewiały | zużyty |
| 8 | BIURETA | PST/P01/02097/2019 | 2 309,72 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna. Data produkcji: 2004. | zużyty |
| 9 | BIURETA | PST/P01/02095/2019 | 2 309,72 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna. Data produkcji: 2004. | zużyty |
| 10 | ZESTAW DO DYNAMICZNEJ EKSTRAKCJI | ST/801/00794/2019 | 17 531,17 | 0,00 | 50,00 | Technicznie przestarzały, nie ma zastosowania do analiz rutynowych wykonywanych w laboratorium. Zakupiony w 1993 r., od 1996 r. nie używany. | zużyty |
| 11 | KLUCZ | NST/N01/00609/2019 | 23,65 | 0,00 | 1,00 | Nieprzydatny | zbędny |
| 12 | KRZESŁO OBROTOWE | M/M01/11201/2019 | 139,00 | 0,00 | 1,00 | Połamane części plastikowe | zużyty |
| 13 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE | NST/N01/03661/2019 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty | Zużyty |
| 14 | ZESTAW DO DESORPCJI TERMICZNEJ | ST/801/00793/2019 | 23 918,13 | 0,00 | 239,00 | Przestarzały, niesprawny. Zakupiony w 1993 r. Nie używany od 2012 r. Składa się z dwóch części. | zużyty |
| 15 | WYTRZĄSARKA Z PŁYTĄ DO MOCOWANIA KOLB | PST/P01/01187/2019 | 8 393,72 | 0,00 | 50,00 | Stanowi zestaw z poz.16. Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, zepsuta | zużyty |
| 16 | PODAJNIK PRÓBEK | NST/N01/01977/2019 | 30,00 | 0,00 | 5,00 | Stanowi zestaw z poz.15. Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, część do poz. 15 zepsuta | zużyty |
| 17 | MODUŁ DEJONIZATORA | ST/801/01424/2019 | 14 531,50 | 0,00 | 100,00 | Zepsuty.Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona | zużyty |
| 18 | STÓŁ LABORATORYJNY | M/M01/00184/2019 | 0,30 | 0,00 | 5,00 | Przestarzały, uszkodzona szuflada | zużyty |
| 19 | PRZEPŁYWOMIERZ | PST/P01/01563/2019 | 9 987,51 | 0,00 | 10,00 | Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, niekompletny, zepsuty | zużyty |
| 20 | PRZEPŁYWMOMIERZ 0.1 DO 1000ML/MIN | PST/P01/00179/2019 | 1 564,08 | 0,00 | 1,00 | Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz. Niesprawny. Klejona bateria. | zużyty |
| 21 | POMPKA 20-80 ML/MIN | NST/N01/00994/2019 | 975,00 | 0,00 | 20,00 | Przestarzały sprzęt. Data produkcji 1994. | zużyty |
| 22 | POMPKA 20-80 ML/MIN | NST/N01/00993/2019 | 975,00 | 0,00 | 20,00 | Przestarzały sprzęt. Data produkcji 1994. | zużyty |
| 23 | POMPKA 20-80 ML/MIN | NST/N01/00990/2019 | 975,00 | 0,00 | 20,00 | Przestarzały sprzęt. Data produkcji 1994. | zużyty |
| 24 | ZASILACZ Z AKUMULATOREM | NST/N01/00992/2019 | 925,00 | 0,00 | 10,00 | Przestarzały sprzęt. Uzywany z pompką z poz.21. Data produkcji 1994. | zużyty |
| 25 | ZASILACZ Z AKUMULATOREM | NST/N01/00991/2019 | 925,00 | 0,00 | 10,00 | Przestarzały sprzęt. Uzywany z pompką z poz.22. Data produkcji 1994. | zużyty |
| 26 | ZASILACZ Z AKUMULATOREM | NST/N01/00989/2019 | 925,00 | 0,00 | 10,00 | Przestarzały sprzęt. Uzywany z pompką z poz.23 .Data produkcji 1994. | zużyty |
| 27 | SEKUNDOMIERZ | NST/N01/04155/2019 | 651,48 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny, nie podświetla pola | zużyty |
| 28 | APARAT TELEFONICZNY | NST/N01/01020/2019 | 95,16 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny | zużyty |
| 29 | KRZESŁO OBROTOWE | M/M01/05081/2019 | 192,50 | 0,00 | 1,00 | Połamane części plastikowe | Zużyty |
| 30 | STERYLIZATOR ASV-E | PST/P01/00177/2019 | 8 736,50 | 0,00 | 1000,00 | Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz. Wyłączony z eksploatacji w 2020 r. Obecnie nie można zweryfikować sprawności. Sprzęt nie posiada ważnych badań UDT (urządzenia ciśnieniowe). Zakupiony w 1992r. | zbędny |
| 31 | WENTYLATOR | NST/N01/03667/2019 | 69,95 | 0,00 | 1,00 | Połamane części | zużyty |
| 32 | PRZEGLĄDARKA DO KOLONII BAKTERII | NST/N01/01038/2019 | 366,00 | 0,00 | 10,00 | Przestarzała. Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz. | zbędna |
| 33 | LAMPA KWARCOWA | NST/N01/00015/2019 | 0,23 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna ,nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz | zużyty |
| 34 | APARAT TELEFONICZNY | NST/N01/04322/2019 | 46,72 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony ,nie działają przyciski | zużyty |
| 35 | MIKROBIOLOGICZNY PRÓBNIK POWIETRZA | ST/801/01364/2019 | 17 222,52 | 0,00 | 867,1 | Niesprawny. Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz. Zakupiony w 2001r. | zużyty |
| 36 | APARAT TELEFONICZNY | NST/N01/01776/2019 | 89,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony | zużyty |
| 37 | SZAFA LABORATORYJNA | M/M01/03402/2019 | 780,80 | 0,00 | 10,00 | Rozłożona na cześci, rozpadła się. | zużyta |
| 38 | CZAJNIK BEZPRZEWODOWY | NST/N01/01816/2019 | 103,70 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony | zużyty |
| 39 | APARAT TELEFONICZNY | NST/N01/01775/2019 | 89,00 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny | zużyty |
| 40 | ROBOT LABORATORYJNY MPW-309 | NST/N01/00463/2019 | 340,30 | 0,00 | 10,00 | Zepsuty | zużyty |
| 41 | MINUTNIK | NST/N01/00407/2019 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty | zużyty |
| 42 | WENTYLATOR | NST/N01/03668/2019 | 49,99 | 0,00 | 1,00 | Uległ spaleniu | zużyty |
| 43 | STANOWISKO KOMPUTEROWE | M/M01/03479/2019 | 439,20 | 0,00 | 50,00 | Zepsute, połamane kółka | zużyte |
| 44 | PIPETA ELEKTRONICZNA 0,1-5 ML | PST/P01/01075/2019 | 1 579,90 | 0,00 | 10,00 | Zepsuty tłok | zużyty |
| 45 | KALKULATOR | NST/N01/08436/2019 | 39,61 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny | zużyty |
| 46 | DOZOWNIK RĘCZNIKOWY | NST/N01/01997/2019 | 71,66 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, nie działa zamknięcie. | zużyty |
| 47 | LAMPA STOŁOWA | NST/N01/00701/2019 | 26,00 | 0,00 | 1,00 | Niesprawna | zużyty |
| 48 | STÓŁ LABORATORYJNY | M/M01/03309/2019 | 150,00 | 0,00 | 10,00 | Uszkodzony | zuzyty |
| 49 | WYTRZĄSARKA | PST/P01/01762/2019 | 6 441,60 | 0,00 | 20,00 | Niesprawna. | zuzyty |
| 50 | BIURKO | M/M01/02615/2019 | 230,88 | 0,00 | 20,00 | Stare, zniszczone biurko. | zużyty |
| 51 | REJESTRATOR | PST/P01/04973/2019 | 2 364,36 | 0,00 | 10,00 | Zepsuty | zużyty |
| 52 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/02691/2019 | 91,49 | 0,00 | 70,00 | Butla na gaz propan-butan, zawiera resztki gazu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji | zbędna |
| 53 | BUTLA | NST/N01/05930/2019 | 0,35 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji | zużyty |
| 54 | BUTLA | NST/N01/01666/2019 | 20,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, znaczna korozja | zużyty |
| 55 | BUTLA | NST/N01/05928/2019 | 0,22 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po metanie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji | zużyty |
| 56 | BUTLA | NST/N01/01665/2019 | 20,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji | zużyty |
| 57 | BUTLA | NST/N01/00157/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po tlenie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji | zużyty |
| 58 | BUTLA | NST/N01/01189/2019 | 512,40 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, nielwiekie oznaki korozji | zużyty |
| 59 | BUTLA | NST/N01/05932/2019 | 0,57 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po metanie, etanie, ostatnia legalizacja w 1993r, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji | zużyty |
| 60 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/00964/2019 | 146,40 | 0,00 | 147,60 | O poj. 50L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji | zużyty |
| 61 | BUTLA 5L | NST/N01/00833/2019 | 122,00 | 0,00 | 50,00 | O poj. 5L, po tlenie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji | zużyty |
| 62 | BUTLA 5L | NST/N01/00835/2019 | 122,00 | 0,00 | 50,00 | O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji | zużyty |
| 63 | BUTLA 5L | NST/N01/00834/2019 | 122,00 | 0,00 | 50,00 | O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji | zużyty |
| 64 | BUTLA | NST/N01/05934/2019 | 0,56 | 0,00 | 50,00 | O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji | zużyty |
| 65 | BUTLA 5L | NST/N01/00831/2019 | 122,00 | 0,00 | 50,00 | O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji | zużyty |
| 66 | BUTLA 5L | NST/N01/00829/2019 | 122,00 | 0,00 | 50,00 | O poj. 5L, po powietrzu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji | zużyty |
| 67 | BUTLA STALOWA + REDUKTOR | NST/N01/00041/2019 | 0,09 | 0,00 | 50,00 | O poj. 5L brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 68 | BUTLA DO POWIETRZA I WODORU | NST/N01/00985/2019 | 170,80 | 0,00 | 50,00 | O poj. 10L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 69 | BUTLA DO POWIETRZA I WODORU | NST/N01/00986/2019 | 170,80 | 0,00 | 50,00 | O poj. 10L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 70 | BUTLA DO POWIETRZA I WODORU | NST/N01/00987/2019 | 170,80 | 0,00 | 50,00 | O poj. 10L, po powietrzu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 71 | BUTLA 40L | NST/N01/00556/2019 | 168,50 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 72 | BUTLA GAZOWA DO ARGONU | NST/N01/02761/2019 | 732,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 73 | BUTLA | NST/N01/00159/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 74 | BUTLA | NST/N01/00490/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 75 | BUTLA | NST/N01/01668/2019 | 20,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 76 | BUTLA | NST/N01/01667/2019 | 20,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 77 | BUTLA | NST/N01/00158/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 78 | BUTLA | NST/N01/00953/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 79 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/00960/2019 | 146,40 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 80 | BUTLA GAZOWA DO ARGONU | NST/N01/00095/2019 | 0,22 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 81 | BUTLA DO GAZU | PST/P01/06075/2019 | 1 045,50 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 82 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/02902/2019 | 732,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 83 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/02901/2019 | 549,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 84 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/02904/2019 | 549,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 85 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/02903/2019 | 549,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 86 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/00712/2019 | 21,10 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 87 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/00789/2019 | 29,28 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po dwutlenku węgla, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 88 | BUTLA 40L | NST/N01/00557/2019 | 168,50 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 89 | BUTLA 40L | NST/N01/00821/2019 | 366,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 90 | BUTLA 40L | NST/N01/00822/2019 | 366,00 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 91 | BUTLA 40L | NST/N01/00038/2019 | 0,13 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 92 | BUTLA 40L | NST/N01/00371/2019 | 259,96 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 93 | BUTLA 40L | NST/N01/00435/2019 | 259,96 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 94 | BUTLA 40L | NST/N01/00450/2019 | 129,66 | 0,00 | 120,00 | O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 95 | BUTLA 40L | NST/N01/00465/2019 | 139,52 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 96 | BUTLA 40L | NST/N01/00496/2019 | 177,52 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 97 | BUTLA 40L | NST/N01/00160/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 98 | BUTLA 40L | NST/N01/00039/2019 | 0,13 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 99 | BUTLA DO GAZU | NST/N01/00491/2019 | 35,60 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 100 | BUTLA 40L | NST/N01/12103/2021 | 639,77 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 101 | BUTLA 40L | NST/N01/12104/2021 | 177,52 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po dwutlenek węgla, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 102 | BUTLA | NST/N01/00841/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 103 | BUTLA | NST/N01/00187/2019 | 138,00 | 0,00 | 120,00 | poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności | zużyty |
| 104 | REDUKTOR | NST/N01/00828/2019 | 85,40 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 105 | REDUKTOR | NST/N01/00832/2019 | 85,40 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 106 | REDUKTOR | NST/N01/00830/2019 | 85,40 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 107 | REDUKTOR | NST/N01/00836/2019 | 85,40 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 108 | REDUKTOR | NST/N01/01370/2019 | 875,99 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 109 | REDUKTOR | NST/N01/02777/2019 | 30,00 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 110 | REDUKTOR | NST/N01/00702/2019 | 69,54 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 111 | REDUKTOR | NST/N01/00700/2019 | 208,62 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 112 | REDUKTOR | NST/N01/00696/2019 | 69,54 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 113 | REDUKTOR | NST/N01/01416/2019 | 229,30 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 114 | REDUKTOR DO BUTLI NA ARGON | NST/N01/01649/2019 | 235,40 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 115 | REDUKTOR | NST/N01/02798/2019 | 324,52 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 116 | REDUKTOR | NST/N01/02799/2019 | 324,52 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 117 | REDUKTOR | NST/N01/02800/2019 | 324,52 | 0,00 | 20,00 | Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia | zużyty |
| 118 | WÓZEK DO BUTLI STAL-40L | NST/N01/00046/2019 | 0,11 | 0,00 | 10,00 | Zardzewiały wózek, niespełniający zasad BHP | zużyty |
| 119 | KASETA METALOWA | NST/N01/00020/2019 | 0,04 | 0,00 | 10,00 | Zardzewiała. Brak kluczy | zużyty |
| 120 | MASZYNKA ELEKTRYCZNA DWUPŁYTOWA | NST/N01/00697/2019 | 58,00 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna | zużyta |
| 121 | MASZYNKA ELEKTRYCZNA DWUPŁYTOWA | NST/N01/00695/2019 | 58,00 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna | zużyta |
| 122 | MASZYNKA ELEKTRYCZNA DWUPŁYTOWA | NST/N01/00693/2019 | 58,00 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna | zużyta |
| 123 | WENTYLATOR | NST/N01/03669/2019 | 49,99 | 0,00 | 5,00 | Zepsuty | zużyty |
| 124 | DOZOWNIK | PST/P01/05207/2019 | 1 193,28 | 0,00 | 100,00 | Zepsuty | zużyty |
| 125 | PIPETA ELEKTRONICZNA 50-100 ML | PST/P01/01074/2019 | 1 579,90 | 0,00 | 1,00 | Niesprawna, zakupiona w 1997 r. | zużyta |
| 126 | STATYW ŁADOWARKA 1 MIEJSCOWA DO PIP. | NST/N01/01769/2019 | 664,90 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny,brak ładowania. | zużyty |
| 127 | ŁAŹNIA WODNA | NST/N01/00135/2019 | 2,83 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna | zużyta |
| 128 | DOZOWNIK DO MYDŁA | NST/N01/07613/2019 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty | zużyty |
| 129 | DOZOWNIK MYDŁA | NST/N01/07634/2019 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty.Nie dozuje mydła. | zużyty |
| 130 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE | NST/N01/01995/2019 | 69,89 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty.Nie dozuje mydła | zużyty |
| 131 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE | NST/N01/01283/2019 | 186,41 | 0,00 | 1,00 | Urwana rączka za pomocą której dozuje się mydło. | zużyty |
| 132 | DOZOWNIK RĘCZNIKOWY | NST/N01/02004/2019 | 71,67 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, nie działa zamknięcie | zużyty |
| 133 | KRZESŁO OBROTOWE | M/M01/00592/2019 | 89,00 | 0,00 | 5,00 | Przetarta tapicerka, stare krzesło. | zużyty |
| 134 | KRZESŁO OBROTOWE | M/M01/02619/2019 | 203,13 | 0,00 | 5,00 | Zepsuty mechanizm. | zużyty |
| 135 | ZESTAW POD KOMPUTER | M/M01/00502/2019 | 7,68 | 0,00 | 20,00 | Stary stolik, uszkodzony blat. | zużyty |
| 136 | KRZESŁO TAPICERSKIE "SATURN" | M/M01/00694/2019 | 90,00 | 0,00 | 5,00 | Przetarta tapicerka, stare krzesło. | zużyty |
| 137 | KRZESŁO OBROTOWE | M/M01/05082/2019 | 192,50 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone części | zużyty |
| 138 | FOTEL OBROTOWY | M/M01/12508/2019 | 159,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzone części | zużyty |
| 139 | KRZESŁO OBROTOWE | M/M01/05047/2019 | 186,25 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone części | zużyty |
| 140 | KRZESŁO BIAŁE PLASTIKOWE | M/M01/04126/2019 | 61,00 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone części | zużyty |
| 141 | KRZESŁO TAPICEROWANE BETA | M/M01/04140/2019 | 103,70 | 0,00 | 5,00 | Przetarta tapicerka, stare krzesło. | zużyty |
| 142 | FOTEL OBROTOWY | M/M01/12899/2019 | 229,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzone części. | zużyty |
| 143 | LAMPA STOŁOWA | NST/N01/00241/2019 | 0,23 | 0,00 | 1,00 | Zepsuta. | zużyty |
| 144 | PIPETA ELEKTRO. 10-250UL | PST/P01/01124/2019 | 1 579,90 | 0,00 | 1,00 | Niesprawna | zużyty |
| 145 | KRZESŁO OBROTOWE | M/M01/05083/2019 | 192,50 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzone części. | zużyty |
| 146 | KRZESŁO TAPICERSKIE "FAMOS" | M/M01/00536/2019 | 3,90 | 0,00 | 1,00 | Przetarta tapicerka | zużyty |
| 147 | ELEKTRONICZNY MODUŁ | PST/P01/04913/2019 | 3 382,50 | 0,00 | 50,00 | Zepsuty | zużyty |
| 148 | CIEPLARKA LABORATORYJNA | PST/P01/05204/2019 | 3 168,34 | 0,00 | 20,00 | Niesprawna, nie utrzymuje temperatury. | zużyty |
| 149 | CHŁODZIARKA POLAR | NST/N01/02664/2019 | 680,00 | 0,00 | 10,00 | Niesprawna, nie chłodzi. Zakupiona w 2000 r. | zużyty |
| 150 | WIRÓWKA MPW-340 KPL. | PST/P01/00178/2019 | 3036,36 | 0,00 | 100,00 | Niesprawna, brak gilz | zużyty |
| 151 | PALNIK TECLA P-B | NST/N01/01375/2019 | 163,84 | 0,00 | 40,00 | Przestarzały | zbędny |
| 152 | PALNIK TECLA P-B | NST/N01/01376/2019 | 163,85 | 0,00 | 40,00 | Przestarzały | zbędny |
| 153 | PALNIK BEZPRZEWODOWY LABORATORYJNY | PST/P01/00693/2019 | 1360,00 | 0,00 | 272,00 | Niesprawny, niestabilna praca | zbędny |
| 154 | CZAJNIK BEZPRZEWODOWY | NST/N01/03477/2019 | 114,00 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny | zużyty |
| 155 | CZAJNIK BEZPRZEWODOWY | NST/N01/08708/2019 | 39,99 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny | zużyty |