Załącznik nr 1 Wykaz zbędnych oraz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Oddział w Lublinie, Pracownia w Lublinie

Załącznik nr 1

	Lp.
	Nazwa składnika mienia
	Numer inwentarzowy
	Wartość księgowa brutto w zł
	
Wartość księgowa netto w zł
	Szacowana wartość rynkowa brutto w zł
	Ocena Komisji

	
	
	
	
	
	
	stwierdzony stan
składnika

	Zużyty/ zbędny

	1
	PIPETA
	PST/P01/06852/2019
	1 255,51
	0,00
	10,00
	Uszkodzona płyta główna, brak elementów.
	zużyty

	2
	NEUTRALIZATOR OPARÓW
	ST/801/01523/2019
	11 675,40
	0,00
	211,00
	Niesprawny. Występują problemy ze szczelnością podczas pracy urządzenia. Ostatnio używany w 2018 roku. Firma Gerhard nie produkuje części zamiennych do tego modelu. Brak węży. Data produkcji: 2003
	zużyty

	3
	NEUTRALIZATOR OPARÓW
	ST/801/01525/2019
	11 675,40
	0,00
	211,00
	Niesprawny. Występują problemy ze szczelnością podczas pracy urządzenia. Ostatnio używany w 2018 roku. Firma Gerhard nie produkuje części zamiennych do tego modelu. Brak węży. Data produkcji: 2003
	zużyty

	4
	KALKULATOR 
	NST/N01/02665/2019
	54,84
	0,00
	1,00
	Niesprawny
	zużyty

	5
	APARAT TELEFONICZNY
	NST/N01/05589/2019
	97,17
	0,00
	1,00
	Niesprawny
	zużyty

	6
	KONCENTRATOR
	NST/N01/02843/2019
	128,10
	0,00
	1,00
	Niesprawny. Zbyt słaba przepustowość.
Rok produkcji 2001
	zużyty

	7
	GŁĘBOKOŚCIOMIERZ   OALT 10
	PST/P01/00948/2019
	2 328,90
	0,00
	1,00
	Niekompletny, zardzewiały
	zużyty

	8
	BIURETA
	PST/P01/02097/2019
	2 309,72
	0,00
	10,00
	Niesprawna. Data produkcji: 2004.
	zużyty

	9
	BIURETA
	PST/P01/02095/2019
	2 309,72
	0,00
	10,00
	Niesprawna. Data produkcji: 2004.
	zużyty

	10
	ZESTAW DO DYNAMICZNEJ EKSTRAKCJI
	ST/801/00794/2019
	17 531,17
	0,00
	50,00
	Technicznie przestarzały, nie ma zastosowania do analiz rutynowych wykonywanych w laboratorium. Zakupiony w 1993 r., od 1996 r. nie używany.
	zużyty

	11
	KLUCZ
	NST/N01/00609/2019
	23,65
	0,00
	1,00
	Nieprzydatny
	zbędny

	12
	KRZESŁO OBROTOWE
	M/M01/11201/2019
	139,00
	0,00
	1,00
	Połamane części plastikowe
	zużyty

	13
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
	NST/N01/03661/2019
	5,00
	0,00
	1,00
	Zepsuty
	Zużyty

	14
	ZESTAW DO DESORPCJI TERMICZNEJ
	ST/801/00793/2019
	23 918,13
	0,00
	239,00
	Przestarzały, niesprawny. Zakupiony w 1993 r. Nie używany od 2012 r.
Składa się z dwóch części.
	zużyty

	15
	WYTRZĄSARKA Z PŁYTĄ DO MOCOWANIA KOLB
	PST/P01/01187/2019
	8 393,72
	0,00
	50,00
	Stanowi zestaw z poz.16. Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, zepsuta
	zużyty

	16
	PODAJNIK PRÓBEK
	NST/N01/01977/2019
	30,00
	0,00
	5,00
	Stanowi zestaw z poz.15. Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, część do poz. 15 zepsuta
	zużyty

	17
	MODUŁ DEJONIZATORA 
	ST/801/01424/2019
	14 531,50
	0,00
	100,00
	Zepsuty.Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
	zużyty

	18
	STÓŁ LABORATORYJNY
	M/M01/00184/2019
	0,30
	0,00
	5,00
	Przestarzały, uszkodzona szuflada
	zużyty

	19
	PRZEPŁYWOMIERZ 
	PST/P01/01563/2019
	9 987,51
	0,00
	10,00
	Posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, niekompletny, zepsuty
	zużyty

	20
	PRZEPŁYWMOMIERZ 0.1 DO 1000ML/MIN
	PST/P01/00179/2019
	1 564,08
	0,00
	1,00
	Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz. Niesprawny. Klejona bateria.
	zużyty

	21
	POMPKA 20-80 ML/MIN
	NST/N01/00994/2019
	975,00
	0,00
	20,00
	Przestarzały sprzęt. Data produkcji 1994.
	zużyty

	22
	POMPKA 20-80 ML/MIN
	NST/N01/00993/2019
	975,00
	0,00
	20,00
	Przestarzały sprzęt. Data produkcji 1994.
	zużyty

	23
	POMPKA 20-80 ML/MIN
	NST/N01/00990/2019
	975,00
	0,00
	20,00
	Przestarzały sprzęt. Data produkcji 1994.
	zużyty

	24
	ZASILACZ Z AKUMULATOREM
	NST/N01/00992/2019
	925,00
	0,00
	10,00
	Przestarzały sprzęt. Uzywany z pompką z poz.21. Data produkcji 1994.
	zużyty

	25
	ZASILACZ Z AKUMULATOREM
	NST/N01/00991/2019
	925,00
	0,00
	10,00
	Przestarzały sprzęt. Uzywany z pompką z poz.22. Data produkcji 1994.
	zużyty

	26
	ZASILACZ Z AKUMULATOREM
	NST/N01/00989/2019
	925,00
	0,00
	10,00
	Przestarzały sprzęt. Uzywany z pompką z poz.23 .Data produkcji 1994.
	zużyty

	27
	SEKUNDOMIERZ
	NST/N01/04155/2019
	651,48
	0,00
	1,00
	Niesprawny, nie podświetla pola
	zużyty

	28
	APARAT TELEFONICZNY
	NST/N01/01020/2019
	95,16
	0,00
	1,00
	Niesprawny
	zużyty

	29
	KRZESŁO OBROTOWE
	M/M01/05081/2019
	192,50
	0,00
	1,00
	Połamane części plastikowe
	Zużyty

	30
	STERYLIZATOR ASV-E 
	PST/P01/00177/2019
	8 736,50
	0,00
	1000,00
	Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz. 
Wyłączony z eksploatacji w 2020 r. Obecnie nie można zweryfikować sprawności. Sprzęt nie posiada ważnych badań UDT (urządzenia ciśnieniowe). Zakupiony w 1992r.
	zbędny

	31
	WENTYLATOR
	NST/N01/03667/2019
	69,95
	0,00
	1,00
	Połamane części
	zużyty

	32
	PRZEGLĄDARKA DO KOLONII BAKTERII
	NST/N01/01038/2019
	366,00
	0,00
	10,00
	Przestarzała. Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz.
	zbędna

	33
	LAMPA KWARCOWA
	NST/N01/00015/2019
	0,23
	0,00
	10,00
	Niesprawna ,nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz
	zużyty

	34
	APARAT TELEFONICZNY
	NST/N01/04322/2019
	46,72
	0,00
	1,00
	Uszkodzony ,nie działają przyciski
	zużyty

	35
	MIKROBIOLOGICZNY PRÓBNIK POWIETRZA
	ST/801/01364/2019
	17 222,52
	0,00
	867,1
	Niesprawny. Nie ma zastosowania do obecnie wykonywanych analiz. Zakupiony w 2001r.
	zużyty

	36
	APARAT TELEFONICZNY
	NST/N01/01776/2019
	89,00
	0,00
	1,00
	Uszkodzony
	zużyty

	37
	SZAFA LABORATORYJNA
	M/M01/03402/2019
	780,80
	0,00
	10,00
	Rozłożona na cześci, rozpadła się. 
	zużyta

	38
	CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
	NST/N01/01816/2019
	103,70
	0,00
	1,00
	Uszkodzony 
	zużyty

	39
	APARAT TELEFONICZNY 
	NST/N01/01775/2019
	89,00
	0,00
	1,00
	Niesprawny
	zużyty

	40
	ROBOT LABORATORYJNY MPW-309
	NST/N01/00463/2019
	340,30
	0,00
	10,00
	Zepsuty
	zużyty

	41
	MINUTNIK
	NST/N01/00407/2019
	3,00
	0,00
	1,00
	Zepsuty
	zużyty

	42
	WENTYLATOR
	NST/N01/03668/2019
	49,99
	0,00
	1,00
	Uległ spaleniu
	zużyty

	43
	STANOWISKO KOMPUTEROWE
	M/M01/03479/2019
	439,20
	0,00
	50,00
	Zepsute, połamane kółka
	zużyte

	44
	PIPETA ELEKTRONICZNA 0,1-5 ML
	PST/P01/01075/2019
	1 579,90
	0,00
	10,00
	Zepsuty tłok
	zużyty

	45
	KALKULATOR
	NST/N01/08436/2019
	39,61
	0,00
	1,00
	Niesprawny
	zużyty

	46
	DOZOWNIK RĘCZNIKOWY
	NST/N01/01997/2019
	71,66
	0,00
	1,00
	Zepsuty, nie działa zamknięcie.
	zużyty

	47
	LAMPA STOŁOWA
	NST/N01/00701/2019
	26,00
	0,00
	1,00
	Niesprawna
	zużyty

	48
	STÓŁ LABORATORYJNY
	M/M01/03309/2019
	150,00
	0,00
	10,00
	Uszkodzony 
	zuzyty

	49
	WYTRZĄSARKA
	PST/P01/01762/2019
	6 441,60
	0,00
	20,00
	Niesprawna.
	zuzyty

	50
	BIURKO
	M/M01/02615/2019
	230,88
	0,00
	20,00
	Stare, zniszczone biurko.
	zużyty

	51
	REJESTRATOR
	PST/P01/04973/2019
	2 364,36
	0,00
	10,00
	Zepsuty
	zużyty

	52
	BUTLA DO GAZU 
	NST/N01/02691/2019
	91,49
	0,00
	70,00
	Butla na gaz propan-butan, zawiera resztki gazu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji
	zbędna

	53
	BUTLA
	 NST/N01/05930/2019
	0,35
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji
	zużyty

	54
	BUTLA
	  NST/N01/01666/2019
	20,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, znaczna korozja
	zużyty

	55
	BUTLA
	 NST/N01/05928/2019 
	0,22
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po metanie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji
	zużyty

	56
	BUTLA
	 NST/N01/01665/2019 
	20,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji
	zużyty

	57
	BUTLA
	 NST/N01/00157/2019
	138,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po tlenie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji
	zużyty

	58
	BUTLA
	 NST/N01/01189/2019 
	512,40
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, nielwiekie oznaki korozji
	zużyty

	59
	BUTLA 
	NST/N01/05932/2019  
	0,57
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po metanie, etanie, ostatnia legalizacja w 1993r, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji
	zużyty

	60
	BUTLA DO GAZU
	NST/N01/00964/2019 
	146,40
	0,00
	147,60
	O poj. 50L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji
	zużyty

	61
	BUTLA 5L
	NST/N01/00833/2019 
	122,00
	0,00
	50,00
	O poj. 5L, po tlenie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji
	zużyty

	62
	BUTLA 5L
	NST/N01/00835/2019
	122,00
	0,00
	50,00
	O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji
	zużyty

	63
	BUTLA 5L
	NST/N01/00834/2019 
	122,00
	0,00
	50,00
	O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji
	zużyty

	64
	BUTLA 
	NST/N01/05934/2019 
	0,56
	0,00
	50,00
	O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji
	zużyty

	65
	BUTLA 5L
	NST/N01/00831/2019 
	122,00
	0,00
	50,00
	O poj. 5L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, oznaki korozji
	zużyty

	66
	BUTLA 5L
	NST/N01/00829/2019
	122,00
	0,00
	50,00
	O poj. 5L, po powietrzu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności, liczne oznaki korozji
	zużyty

	67
	BUTLA STALOWA + REDUKTOR
	 
NST/N01/00041/2019
	0,09
	0,00
	50,00
	O poj. 5L brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	68
	BUTLA DO POWIETRZA I WODORU
	NST/N01/00985/2019 
	170,80
	0,00
	50,00
	O poj. 10L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	69
	BUTLA DO POWIETRZA I WODORU
	NST/N01/00986/2019 
	170,80
	0,00
	50,00
	O poj. 10L, po wodorze, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	70
	BUTLA DO POWIETRZA I WODORU
	NST/N01/00987/2019 
	170,80
	0,00
	50,00
	O poj. 10L, po powietrzu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	71
	BUTLA 40L
	NST/N01/00556/2019
	168,50
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	72
	BUTLA GAZOWA DO ARGONU
	NST/N01/02761/2019 
	732,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	73
	BUTLA
	NST/N01/00159/2019 
	138,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	74
	BUTLA
	 NST/N01/00490/2019
	138,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	75
	BUTLA
	NST/N01/01668/2019 
	20,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	76
	BUTLA
	NST/N01/01667/2019 
	20,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	77
	BUTLA
	NST/N01/00158/2019 
	138,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	78
	BUTLA
	NST/N01/00953/2019 
	138,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	79
	BUTLA DO GAZU
	NST/N01/00960/2019 
	146,40
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	80
	BUTLA GAZOWA DO ARGONU
	NST/N01/00095/2019
	0,22
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	81
	BUTLA DO GAZU
	PST/P01/06075/2019   
	1 045,50
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	82
	BUTLA DO GAZU
	NST/N01/02902/2019 
	732,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	83
	BUTLA DO GAZU
	NST/N01/02901/2019 
	549,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	84
	BUTLA DO GAZU
	NST/N01/02904/2019 
	549,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	85
	BUTLA DO GAZU
	 
NST/N01/02903/2019
	549,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	86
	BUTLA DO GAZU
	 
NST/N01/00712/2019
	21,10
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji,           w obecnej chwili nie można                       zweryfikować sprawności
	zużyty

	87
	BUTLA DO GAZU
	NST/N01/00789/2019
	29,28
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po dwutlenku węgla, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	88
	BUTLA 40L
	NST/N01/00557/2019
	168,50
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	89
	BUTLA 40L
	NST/N01/00821/2019
	366,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	90
	BUTLA 40L
	NST/N01/00822/2019
	366,00
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	91
	BUTLA 40L
	 
NST/N01/00038/2019
	0,13
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	92
	BUTLA 40L
	NST/N01/00371/2019
	259,96
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	93
	BUTLA 40L
	NST/N01/00435/2019 
	259,96
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	94
	BUTLA 40L
	NST/N01/00450/2019 
	129,66
	0,00
	120,00
	O poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności

	zużyty

	95
	BUTLA 40L
	NST/N01/00465/2019 
	139,52
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	96
	BUTLA 40L
	NST/N01/00496/2019 
	177,52
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	97
	BUTLA 40L 
	NST/N01/00160/2019  
	138,00
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	98
	BUTLA 40L
	NST/N01/00039/2019
	0,13
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	99
	BUTLA DO GAZU
	NST/N01/00491/2019 
	35,60
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	100
	BUTLA 40L
	 NST/N01/12103/2021
	639,77
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po azocie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	101
	BUTLA 40L
	 NST/N01/12104/2021
	177,52
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po dwutlenek węgla, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	102
	BUTLA
	NST/N01/00841/2019
	138,00
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po helu, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	103
	BUTLA 
	NST/N01/00187/2019
	138,00
	0,00
	120,00
	poj. 40L, po argonie, brak dokumentów potwierdzających status legalizacji, w obecnej chwili nie można zweryfikować sprawności
	zużyty

	104
	REDUKTOR
	NST/N01/00828/2019 
	85,40
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	105
	REDUKTOR
	NST/N01/00832/2019 
	85,40
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	106
	REDUKTOR
	NST/N01/00830/2019 
	85,40
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	107
	REDUKTOR
	NST/N01/00836/2019 
	85,40
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	108
	REDUKTOR
	 
NST/N01/01370/2019
	875,99
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	109
	REDUKTOR
	NST/N01/02777/2019 
	30,00 
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	110
	REDUKTOR
	 
NST/N01/00702/2019
	69,54
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia

	zużyty

	111
	REDUKTOR
	NST/N01/00700/2019
	208,62
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	112
	REDUKTOR
	NST/N01/00696/2019
	69,54
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	113
	REDUKTOR
	NST/N01/01416/2019
	229,30
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	114
	REDUKTOR DO BUTLI NA ARGON
	NST/N01/01649/2019
	235,40
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	115
	REDUKTOR
	NST/N01/02798/2019 
	324,52
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	116
	REDUKTOR
	NST/N01/02799/2019 
	324,52
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	117
	REDUKTOR
	NST/N01/02800/2019 
	324,52
	0,00
	20,00
	Niesprawny, nie trzyma zadaniego ciśnienia
	zużyty

	118
	WÓZEK DO BUTLI STAL-40L
	NST/N01/00046/2019 
	0,11
	0,00
	 10,00
	Zardzewiały wózek, niespełniający zasad BHP
	zużyty

	119
	KASETA METALOWA
	NST/N01/00020/2019
	0,04
	0,00
	10,00 
	 Zardzewiała. Brak kluczy
	zużyty

	120
	MASZYNKA ELEKTRYCZNA DWUPŁYTOWA
	NST/N01/00697/2019
	58,00
	0,00
	10,00
	Niesprawna
	zużyta

	121
	MASZYNKA ELEKTRYCZNA DWUPŁYTOWA 
	NST/N01/00695/2019
	58,00
	0,00
	10,00
	Niesprawna
	zużyta

	122
	MASZYNKA ELEKTRYCZNA DWUPŁYTOWA
	NST/N01/00693/2019
	58,00
	0,00
	10,00
	Niesprawna
	zużyta

	123
	WENTYLATOR 
	NST/N01/03669/2019
	49,99
	0,00
	5,00
	Zepsuty
	zużyty

	124
	DOZOWNIK
	PST/P01/05207/2019
	1 193,28
	0,00
	100,00
	Zepsuty
	zużyty

	125
	PIPETA ELEKTRONICZNA 50-100 ML
	PST/P01/01074/2019
	1 579,90
	0,00
	1,00
	Niesprawna, zakupiona w 1997 r.
	zużyta

	126
	STATYW ŁADOWARKA 1 MIEJSCOWA DO PIP.
	NST/N01/01769/2019
	664,90
	0,00
	1,00
	Niesprawny,brak ładowania. 
	zużyty

	127
	ŁAŹNIA WODNA
	NST/N01/00135/2019
	2,83
	0,00
	10,00
	Niesprawna
	zużyta

	128
	DOZOWNIK DO MYDŁA
	NST/N01/07613/2019
	5,00
	0,00
	1,00
	Zepsuty
	zużyty

	129
	DOZOWNIK MYDŁA 
	NST/N01/07634/2019
	5,00
	0,00
	1,00
	Zepsuty.Nie dozuje mydła.
	zużyty

	130
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
	NST/N01/01995/2019
	69,89
	0,00
	1,00
	Zepsuty.Nie dozuje mydła
	zużyty

	131
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
	NST/N01/01283/2019
	186,41
	0,00
	1,00
	Urwana rączka za pomocą której dozuje się mydło.

	zużyty

	132
	DOZOWNIK RĘCZNIKOWY
	NST/N01/02004/2019
	71,67
	0,00
	1,00
	Zepsuty, nie działa zamknięcie
	zużyty

	133
	KRZESŁO OBROTOWE
	M/M01/00592/2019
	89,00
	0,00
	5,00
	Przetarta tapicerka, stare krzesło.
	zużyty

	134
	KRZESŁO OBROTOWE
	M/M01/02619/2019
	203,13
	0,00
	5,00
	Zepsuty mechanizm.
	zużyty

	135
	ZESTAW POD KOMPUTER 
	M/M01/00502/2019
	7,68
	0,00
	20,00
	Stary stolik, uszkodzony blat.
	zużyty

	136
	KRZESŁO TAPICERSKIE "SATURN"
	M/M01/00694/2019
	90,00
	0,00
	5,00
	Przetarta tapicerka, stare krzesło.
	zużyty

	137
	KRZESŁO OBROTOWE 
	M/M01/05082/2019
	192,50
	0,00
	5,00
	Uszkodzone części
	zużyty

	138
	FOTEL OBROTOWY
	M/M01/12508/2019
	159,00
	0,00
	1,00
	Uszkodzone części
	zużyty

	139
	KRZESŁO OBROTOWE 
	M/M01/05047/2019
	186,25
	0,00
	5,00
	Uszkodzone części
	zużyty

	140
	KRZESŁO BIAŁE PLASTIKOWE
	M/M01/04126/2019
	61,00
	0,00
	5,00
	Uszkodzone części
	zużyty

	141
	KRZESŁO TAPICEROWANE BETA
	M/M01/04140/2019
	103,70
	0,00
	5,00
	Przetarta tapicerka, stare krzesło.
	zużyty

	142
	FOTEL OBROTOWY
	M/M01/12899/2019
	229,00
	0,00
	1,00
	Uszkodzone części.
	zużyty

	143
	LAMPA STOŁOWA
	NST/N01/00241/2019
	0,23
	0,00
	1,00
	Zepsuta.
	zużyty

	144
	PIPETA ELEKTRO. 10-250UL
	PST/P01/01124/2019
	1 579,90
	0,00
	1,00
	Niesprawna
	zużyty

	145
	KRZESŁO OBROTOWE 
	M/M01/05083/2019
	192,50
	0,00
	1,00
	Uszkodzone części.
	zużyty

	146
	KRZESŁO TAPICERSKIE "FAMOS"
	M/M01/00536/2019
	3,90
	0,00
	1,00
	Przetarta tapicerka
	zużyty

	147
	ELEKTRONICZNY MODUŁ
	PST/P01/04913/2019
	3 382,50
	0,00
	50,00
	Zepsuty
	zużyty

	148
	CIEPLARKA LABORATORYJNA
	PST/P01/05204/2019
	3 168,34
	0,00
	20,00
	Niesprawna, nie utrzymuje temperatury. 
	zużyty

	149
	CHŁODZIARKA POLAR
	NST/N01/02664/2019
	680,00
	0,00
	10,00

	Niesprawna, nie chłodzi. Zakupiona w 2000 r.
	zużyty

	150
	WIRÓWKA MPW-340 KPL.
	PST/P01/00178/2019
	3036,36
	0,00
	100,00
	Niesprawna, brak gilz
	zużyty

	151
	PALNIK TECLA P-B
	NST/N01/01375/2019
	163,84
	0,00
	40,00
	Przestarzały
	zbędny

	152
	PALNIK TECLA P-B
	NST/N01/01376/2019
	163,85
	0,00
	40,00
	Przestarzały
	zbędny

	153
	PALNIK BEZPRZEWODOWY LABORATORYJNY
	PST/P01/00693/2019
	1360,00
	0,00
	272,00
	Niesprawny, niestabilna praca
	zbędny

	154
	CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
	NST/N01/03477/2019
	114,00
	0,00
	1,00
	Niesprawny
	zużyty

	155
	CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
	NST/N01/08708/2019
	39,99
	0,00
	1,00
	Niesprawny
	zużyty
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