	
	


[image: image1.png]









            
 Płońsk, dnia 13 czerwca 2025 roku
NOUP.9020.1.82.2025
KOMUNIKAT 9/2025
z dnia 13.06.2025 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, gmina Dzierzążnia, zaopatrującego w wodę ok. 2620 mieszkańców 22 miejscowości gminy Dzierzążnia: Niwa, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Nowa Dzierzążnia, Gumowo, Dzierzążnia, Pluskocin, Pomianowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Rakowo, Siekluki, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Przemkowo, Pomianowo Dzierki, 
Nowe Gumino, stwierdzono podwyższoną wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków 
dla: niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością 
(np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 
2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

[image: image5.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk




  [image: image2.png]


 [image: image3.png]


 [image: image4.png]




Informacja dotycząca jakości wody wraz z zaleceniami obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

