Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Wersja z dnia 30 lipca 2025 r.

# WZÓR WNIOSKu O DOFINANSOWANIE

# podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnegO w zakresie ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE ALBO MODERNIZACJI LĄDOWISK DLA ŚMIGŁOWCÓW 
PRZY SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH

Niniejszy dokument jest dokumentem poglądowym, w którym IOK wskazuje potencjalnym wnioskodawcom zakres danych wymaganych do wprowadzenia w formularzu Wniosku o dofinansowanie zamieszczonym na platformie POPI.

- DANE WNIOSKODAWCY

| 1. | Nazwa (firma) wnioskodawcy | dane zgodne z KRS/CEIDG |
| --- | --- | --- |
| 2. | REGON | nadany REGON |
| 3. | Adres wnioskodawcy (nazwa ulicy i numer budynku, miejscowość, kod pocztowy, województwo) | dane zgodne z KRS/CEIDG |
| 4. | Forma prawna | forma prawna podmiotu |
| 5. | Numer KRS/ CEIDG | nadany numer w KRS/ CEIDG |
| 6. | Adres e-mail wnioskodawcy | e-mail podmiotu |
| 7. | Adres e-Doręczenia/ skrzynki ePUAP wnioskodawcy | adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1045, z późn. zm.) albo adres skrytki ePUAP albo na który ma być kierowana korespondencja |
| 8. | Numer rachunku bankowego | nr rachunku bankowego, na które będzie przekazywana przyznana dotacja celowa |
| 9. | Nazwa banku | nazwa banku wnioskodawcy |
| 10. | Osoba uprawniona do reprezentacji wnioskodawcy | (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail |
| 11. | Osoba wyznaczona do kontaktów merytorycznych | imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail |
| 12. | PESEL osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy | osoba, której PESEL został wpisany w to pole będzie miała możliwość wypełniania wszelkich dokumentów związanych z wnioskiem – jeśli posiada odpowiednie umocowanie do reprezentowania. |
| 13. | Pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy – jeśli dotyczy | jeżeli informacja o umocowaniu osoby uprawnionej nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych (np. w KRS) |

- PRZEDMIOT WNIOSKU

| 1. | Tytuł wniosku | formułując tytuł wniosku, należy mieć na uwadze, że tytuł stanowi pierwszą informację o realizowanej inwestycji. Tytuł wykorzystywany jest też do identyfikacji inwestycji oraz jest umieszczany na dokumentach związanych z jego realizacją. Zbyt długi tytuł może stanowić źródło omyłek pisarskich i błędów. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Miejsce realizacji inwestycji (nazwa ulicy i numer budynku, miejscowość, kod pocztowy) | nazwa ulicy i numer budynku, miejscowość, kod pocztowy |
| 3. | Numer ewidencyjny działki | numer ewidencyjny działki/działek, na której realizowana będzie inwestycja |
| 4. | Obręb ewidencyjny działki | obręb ewidencyjny działki/działek, na której realizowana będzie inwestycja |
| 5. | Numer księgi wieczystej | numer księgi wieczystej |
| 6. | Okres realizacji inwestycji – data początkowa i data końcowa | planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji w formacie: dzień/miesiąc/rok |
| 7. | Zakres inwestycji | - budowa lądowiska dla śmigłowców przy szpitalnym oddziale ratunkowym albo - modernizacja lądowiska dla śmigłowców przy szpitalnym oddziale ratunkowym |
| 8. | Zakres inwestycji – rodzaj lądowiska | - lądowisko naziemne lub - lądowisko wyniesione |
| 9. | Zgodność Inwestycji z celami programu inwestycyjnego pn. „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” | opis nie może przekraczać 2000 znaków |
| 10. | Zasoby kadrowe wnioskodawcy | wykazać, że pracownicy wnioskodawcy dysponują wiedzą z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych oraz konieczną wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem i umiejętnościami – bez podawania danych osobowych osób zatrudnionych przewidzianych do realizacji zadania. Opis nie może przekraczać 2000 znaków. |
| 11. | Zasoby rzeczowe wnioskodawcy | wykazać potencjał rzeczowy przeznaczony do realizacji poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie, np. sprzęt, materiał itp. – należy wskazać wszystkie elementy, które będą wykorzystywane do realizacji zadania. Opis nie może przekraczać 2000 znaków. |
| 12. | Spodziewanie korzyści z realizacji inwestycji | wykazać spodziewane korzyści jakie będą efektem realizacji inwestycji. Opis nie może przekraczać 2000 znaków. |
| 13. | Wartość kosztorysowa inwestycji | wartość w zł (brutto). Wykazaną wartość zaokrąglić wg zasady matematycznej: „zaokrąglanie w górę do wartości całkowitej”. |
| 14. | Kwota wnioskowanej dotacji celowej | wykazaną kwotę zaokrąglić wg zasady matematycznej: „zaokrąglania w górę do wartości całkowitej”. Kwota min. 500 000 zł Kwota max. 4 000 000 zł |
| 15. | Proponowany procent dofinansowania inwestycji | podać udział dotacji celowej w planowanej inwestycji (wykazany udział wyrażony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). |
| 16. | Źródła finansowania inwestycji – środki wnioskowane z dotacji celowej | podać kwotę wnioskowanej dotacji celowej z podziałem na lata |
| 17. | Źródła finansowania inwestycji – środki własne | podać kwotę środków własnych |
| 18. | Źródła finansowania inwestycji – środki z innych źródeł (innych podmiotów) | jeśli dotyczy podać środki z innych źródeł |
| 19. | Źródła finansowania inwestycji – środki z innych źródeł (jakie?) | jeśli w punkcie II.19. została wskazana łączna kwota środków z innych źródeł – należy podać wartość środków ze wskazaniem podmiotów, od jakich uzyskano środki |

- PROGRAM INWESTYCJI

Program Inwestycji stanowi załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie i stanowi jego integralną część. Zakres Programu inwestycji jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. poz. 1579).

- INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW formalnYCH 
dla zadań polegających na budowie lądowisk

IV. 1. Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Oświadczam, że reprezentowany podmiot leczniczy na dzień ogłoszenia konkursu udzielał świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

Pole do uzupełnienia: numer umowy/ aneksów z datami zawarcia

IV. 2. Zgodność wniosku o dofinansowanie z Regulaminem Konkursu

Oświadczam, że zakres wniosku o dofinansowanie jest zgodny z postanowieniami Regulaminu konkursu, w tym wniosek o dofinansowanie dotyczy budowy lądowisk dla śmigłowców przy szpitalnych oddziałach ratunkowych, stanowiących komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, które zawarły do 31 grudnia 2024 r. umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

IV. 3. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zaznaczyć odpowiedź oraz w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Wzoru wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

IV. 4. Wymagania dla lądowisk

Oświadczam, że w reprezentowanym podmiocie leczniczym w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336).

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

IV. 5. Otrzymanie dofinansowania na budowę albo modernizację lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ)

Oświadczam, że reprezentowany podmiot leczniczy nie otrzymał dofinansowania na budowę albo modernizację lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 albo podmiot leczniczy otrzymał dofinansowanie na budowę albo modernizację lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jednak okres trwałości projektu upłynął nie później niż w 2024 r.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

IV. 6. Wymagany wkład własny w wysokości określonej w Regulaminie konkursu

Oświadczam, że wkład własny, w tym środki własne wnioskodawcy oraz środki z innych źródeł (od innych podmiotów), stanowi kwotę o łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 3 % Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI).

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

## V. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 
dla zadań polegających na budowie lądowisk

V. 1. Liczba świadczeń udzielonych w danym SOR

| Oświadczenie | Liczba (należy wskazać) |
| --- | --- |
| Oświadczam, że liczba wszystkich pacjentów, którym zostały udzielone świadczenia w danym SOR w całym 2024 r. zgodnie z danymi sprawozdanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia według stanu na dzień 28.02.2025 r. wynosi: |  |

Zakres w którym mieści się liczba świadczeń w danym SOR (należy wskazać)

Uwaga: wnioskodawca składa oświadczenie dotyczące danych za cały 2024 r. zgodnie z danymi, które zostały sprawozdane do Narodowego Funduszu Zdrowia według stanu na dzień 28.02.2025 r. Nie podlegają uwzględnieniu dane, które były korygowane po dniu 28.02.2025 r.

V. 2. Stopień zaawansowania przygotowania inwestycji

| Oświadczam, że w reprezentowanym podmiocie leczniczym stopień przygotowania inwestycji do realizacji i zaawansowania prac to: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| Brak uzgodnień/ dokumentów |  |
| Posiadanie koncepcji budowy nowego lądowiska, uzgodnionej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym |  |
| Posiadanie Programu funkcjonalno-użytkowego – uzgodnionego z LPR |  |
| Posiadanie dokumentacji projektowej lądowiska uzgodnionej LPR |  |

Uwaga: wszystkie koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym koszty poniesione na Program funkcjonalno-użytkowy nie będą wliczane do Wartości Kosztorysowej Inwestycji.

V. 3. Dodatkowe wymagania dla lądowisk naziemnych i wyniesionych

Zakres oceny w przypadku lądowisk naziemnych:

| Oświadczam, że w reprezentowanym podmiocie leczniczym w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań w dodatkowych zakresach działań: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| - lądowisko posiada zainstalowany system automatycznego gaszenia pożarów typu DIFFS lub podobne urządzenie gotowe do natychmiastowego użycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagające zbliżania się do źródła ognia, dwa punkty przeciwpożarowe, w tym jeden z wytwornicą piany ciężkiej (spełnienie warunków w zawartych w pkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 tomu II załącznika 14 do Konwencji; dla lądowisk kat H1, |  |
| - konstrukcja lądowiska musi mieć zdolność przenoszenia obciążeń, wystarczającą do przyjmowania przerwanego startu śmigłowców operujących w 1 klasie osiągów o maksymalnej masie do startu (MTOM) powyżej 5700 kg, |  |
| - w wyniku inwestycji powstanie tunel łączący SOR z lądowiskiem dla śmigłowców, |  |
| - SOR znajduje się w powiecie graniczącym z Federacją Rosyjską (obwodem Królewieckim) lub Republiką Białorusi lub Ukrainą. |  |

Zakres oceny w przypadku lądowisk wyniesionych:

| Oświadczam, że w reprezentowanym podmiocie leczniczym w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań w dodatkowych zakresach działań: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| - lądowisko posiada dodatkowe zejście ewakuacyjne spełniające wymagania dla obiektów służby zdrowia, o którym mowa w pkt. 6.2.8 tomu II załącznika 14 do Konwencji, |  |
| - lądowisko posiada zainstalowany system automatycznego gaszenia pożarów typu DIFFS lub podobne urządzenie gotowe do natychmiastowego użycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagające zbliżania się do źródła ognia, dwa punkty przeciwpożarowe, w tym jeden z wytwornicą piany ciężkiej (spełnienie warunków w zawartych w pkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 tomu II załącznika 14 do Konwencji; dla lądowisk kat H1, |  |
| - konstrukcja lądowiska musi mieć zdolność przenoszenia obciążeń, wystarczającą do przyjmowania przerwanego startu śmigłowców operujących w 1 klasie osiągów o maksymalnej masie do startu (MTOM) powyżej 5700 kg, |  |
| - SOR znajduje się w powiecie graniczącym z Federacją Rosyjską (obwodem Królewieckim) lub Republiką Białorusi lub Ukrainą. |  |

V. 4. Udział wkładu własnego w Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

| Oświadczenie | Liczba (należy podać punkt procentowy wniesionego przez wnioskodawcę finansowego wkładu własnego w całościowy koszt inwestycji. Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- |
| Oświadczam, że wkład własny, w tym środki własne wnioskodawcy oraz środki z innych źródeł (od innych podmiotów) wynosi: |  |

Uwaga: w ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 17 punktów 
(przy 20% lub więcej wkładu własnego przyznawane jest maksymalne punktowanie).

## vI. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW formalnYCH 
dla zadań polegających na MODERNIZACJI lądowisk

VI. 1. Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Oświadczam, że reprezentowany podmiot leczniczy na dzień ogłoszenia konkursu udzielał świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

Pole do uzupełnienia: numer umowy/ aneksów z datami zawarcia

VI. 2. Zgodność wniosku o dofinansowanie z Regulaminem Konkursu

Oświadczam, że zakres wniosku o dofinansowanie jest zgodny z postanowieniami Regulaminu konkursu, w tym wniosek o dofinansowanie dotyczy modernizacji lądowisk dla śmigłowców przy szpitalnych oddziałach ratunkowych, stanowiących komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, które zawarły do 31 grudnia 2024 r. umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

VI. 3. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zaznaczyć odpowiedź oraz w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Wzoru wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

VI. 4. Wymagania dla lądowisk

Oświadczam, że w reprezentowanym podmiocie leczniczym w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336).

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

VI. 5. Otrzymanie dofinansowania na budowę albo modernizację lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ)

Oświadczam, że reprezentowany podmiot leczniczy nie otrzymał dofinansowania na budowę albo modernizację lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 albo podmiot leczniczy otrzymał dofinansowanie na budowę albo modernizację lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jednak okres trwałości projektu upłynął nie później niż w 2024 r.

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

VI. 6. Wymagany wkład własny w wysokości określonej w Regulaminie konkursu

Oświadczam, że wkład własny, w tym środki własne wnioskodawcy oraz środki z innych źródeł, stanowi kwotę o łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 3 % Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI).

Odpowiedź: TAK/NIE (właściwą odpowiedź zaznaczyć)

## vii. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 
dla zadań polegających na MODERNIZACJI lądowisk

VII. 1. Liczba świadczeń udzielonych w danym SOR

| Oświadczenie | Liczba (należy wskazać) |
| --- | --- |
| Oświadczam, że liczba wszystkich pacjentów, którym zostały udzielone świadczenia w danym SOR w całym 2024 r. zgodnie z danymi sprawozdanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia według stanu na dzień 28.02.2025 r. wynosi: |  |

Zakres w którym mieści się liczba świadczeń w danym SOR (należy wskazać)

Uwaga: wnioskodawca składa oświadczenie dotyczące danych za cały 2024 r. zgodnie z danymi, które zostały sprawozdane do Narodowego Funduszu Zdrowia według stanu na dzień 28.02.2025 r. Nie podlegają uwzględnieniu dane, które były korygowane po dniu 28.02.2025 r.

VII. 2. Stopień zaawansowania przygotowania inwestycji

| Oświadczam, że w reprezentowanym podmiocie leczniczym stopień przygotowania inwestycji do realizacji i zaawansowania prac to: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| Brak uzgodnień/ dokumentów |  |
| Posiadanie koncepcji dostosowania istniejącego lądowiska, uzgodnionej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym |  |
| Posiadanie Programu funkcjonalno-użytkowego – uzgodnionego z LPR |  |
| Posiadanie dokumentacji projektowej lądowiska uzgodnionej LPR |  |

Uwaga: koszty poniesione na Program funkcjonalno-użytkowy nie będą wliczane do Wartości Kosztorysowej Inwestycji.

VII. 3. Wymagania ogólne dla lądowisk

| Oświadczam, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336), tj. wymagania ogólne dla lądowisk: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| 1. Lądowisko naziemne jest zlokalizowane bezpośrednio na powierzchni ziemi lub na konstrukcji, którego środek znajduje się nie wyżej niż 3,0 m ponad średnią wysokość terenu, na którym znajduje się lądowisko. |  |
| 2. Lądowisko wyniesione jest zlokalizowane na budynku lub na konstrukcji, którego środek znajduje się na wysokości większej niż 3,0 m ponad średnią wysokością terenu, na którym jest usytuowane. |  |
| 3. Konstrukcja lądowiska musi mieć zdolność przenoszenia obciążeń, wystarczających do przyjmowania przerwanego startu śmigłowców operujących w 1 klasie osiągów o maksymalnej masie do startu (MTOM) 5700 kg. |  |
| 4. Lądowisko musi posiadać znak identyfikacyjny lądowiska, określony na rysunku 1 lub 2, oraz oznakowanie obwodu strefy FATO jak na rysunku 2. |  |
| 5. Teren lądowiska zabezpiecza się przed dostępem osób postronnych. Teren ten jest chroniony i monitorowany przez służby szpitala, z rejestracją obrazu przez całą dobę na nośnikach umożliwiających odtworzenie zdarzeń. |  |
| 6. Lądowisko oznacza się co najmniej dwiema tablicami informacyjnymi o wymiarach 297 mm x 420 mm, zgodnymi z wzorem określonym na rysunku 3 – dla lądowiska położonego na terenie ogólnodostępnym oraz na rysunku 4 – dla lądowiska położonego na terenie zamkniętym. Kolory liter i tła są dowolne, ale kontrastujące ze sobą. Dopuszcza się umieszczanie na tablicach symboli graficznych, w szczególności śmigłowca, lub logo szpitala. |  |
| 7. Lądowisko musi spełniać wymagania w zakresie ratownictwa i gaszenia pożarów zgodnie z tomem II załącznika 14 do Konwencji. |  |
| 8. Lądowisko podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. |  |

Uwaga: Wymaganie 1 odnosi się tylko do lądowisk naziemnych, natomiast Wymaganie 2 odnosi się tylko do lądowisk wyniesionych. Do uzyskania w tym kryterium jest maksymalnie 21 pkt.

VII. 4. Wymagania dla lądowisk naziemnych i wyniesionych

Zakres oceny w przypadku lądowisk naziemnych:

| Oświadczam, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336), tj. wymagania dla lądowisk naziemnych: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| 1. Lądowiskiem naziemnym jest obszar wyznaczony przez strefę podejścia końcowego i startu FATO z otaczającą ją strefą bezpieczeństwa (SA) oraz strefą przyziemienia i wznoszenia (TLOF). |  |
| 2. Strefę podejścia końcowego i startu FATO stanowi możliwie płaska, pozioma, niepyląca nawierzchnia (niepokryta piaskiem, żwirem, kamieniami lub innym luźnym materiałem), utwardzona lub trawiasta, wolna od przeszkód, zapewniająca szybkie odprowadzenie wody, gdzie średnie nachylenie powierzchni nie może przekraczać 3% w każdym kierunku, a w żadnej części FATO nie może przekraczać 5%, w kształcie: - kwadratu o wymiarach co najmniej 25 m x 25 m lub 1,5D x 1,5D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, albo - koła o średnicy co najmniej 25 m lub równej 1,5D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. |  |
| 3. Strefę bezpieczeństwa (SA) (rysunek 5) stanowi powierzchnia, która nie musi być powierzchnią stałą, ale: - rozciąga się na zewnątrz od obrzeża strefy końcowego podejścia i startu FATO na odległość co najmniej 3,0 m lub 0,25D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa; - nie znajdują się na niej obiekty stałe, z wyjątkiem obiektów łamliwych, które ze względu na swoją funkcję muszą znajdować się w tej strefie. |  |
| 4. Minimalny wymiar strefy podejścia końcowego i startu FATO oraz strefy bezpieczeństwa (SA) wynosi 2D. |  |
| 5. Strefę przyziemienia i wznoszenia (TLOF), znajdującą się w środku strefy podejścia końcowego i startu FATO, stanowi możliwie płaska, pozioma, niepyląca, utwardzona nawierzchnia (beton, asfalt odporny na działanie wysokich temperatur, kostka brukowa), wolna od przeszkód, o właściwościach antypoślizgowych, zdolna do przenoszenia obciążeń dynamicznych określonych w rozdziale 1 ust. 3. Nachylenia w strefie TLOF muszą być wystarczające, aby zapobiec gromadzeniu się wody na jej powierzchni, ale nie mogą być większe niż 2% w każdą stronę, w kształcie: - kwadratu o wymiarach co najmniej 15 m x 15 m lub 0,9D x 0,9D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, albo - koła o średnicy co najmniej 15 m lub 0,9D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. |  |
| 6. Schemat i zakres powierzchni ograniczających wysokość obiektów naturalnych i sztucznych w otoczeniu lądowiska naziemnego dla śmigłowców określa rysunek 6. |  |
| 7. Obiekty usytuowane w obszarze powierzchni lądowania i startu dla lądowiska naziemnego nie mogą być wyższe, niż wynika to z granicznej wysokości płaszczyzny o nachyleniu 1:6 na dystansie 1000 m od granicy strefy bezpieczeństwa (SA). |  |
| 8. Płaszczyzna ograniczająca wysokość obiektów w obszarze płaszczyzny lądowania i startu rozszerza się o kąt równy 15% (dywergencja) w stosunku do krawędzi bocznych strefy bezpieczeństwa (SA). Szerokość powierzchni wznoszenia po starcie i powierzchni podejścia do lądowania wynosi 10D, ale nie mniej niż 150 m. Należy unikać obiektów punktowych (maszty, kominy, pojedyncze drzewa) w osi lądowania i startu. |  |
| 9. Obiekty usytuowane w obszarze powierzchni bocznych i przejściowych nie mogą być wyższe niż wynika to z wysokości płaszczyzny o nachyleniu 1:2 i płaszczyzn przejściowych w odległości 90 m od strefy bezpieczeństwa (SA). W szczególnych przypadkach dopuszcza się istnienie przeszkód przebijających powierzchnię boczną i przejściową, pod warunkiem że są one zlokalizowane tylko po jednej stronie strefy bezpieczeństwa (SA), nie bliżej niż 10 m od jej granicy. Przeszkody oznacza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, z późn. zm.). |  |
| 10. Oś lądowania i startu lądowiska naziemnego jest zgodna z przeważającymi kierunkami wiatru na danym terenie. Kierunki startów i lądowań leżą na jednej prostej. Dopuszcza się skręcenie kierunku startu w stosunku do kierunku lądowania o maksymalnie 30° w prawo lub w lewo, zgodnie z rysunkiem 7. |  |
| 11. Od strefy przyziemienia i wznoszenia TLOF prowadzi utwardzony ciąg komunikacyjny umożliwiający transport pacjenta na noszach, wózku transportowym lub innym środkiem transportu do lub z szpitalnego oddziału ratunkowego. Ciąg komunikacyjny doprowadzony jest do osi strefy bezpieczeństwa (SA) prostopadle do kierunku lądowania śmigłowca. |  |
| 12. Sposób oznakowania poziomego lądowiska naziemnego musi być zgodny z tomem II załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.)), zwanej dalej „Konwencją”. |  |
| 13. Lądowisko naziemne wyposaża się w integralny system oświetlenia, w skład którego wchodzą: - światła strefy przyziemienia i wznoszenia TLOF koloru białego; - światła strefy podejścia końcowego i startu FATO koloru białego; - światła kierunku podejścia koloru białego, przy czym: - dopuszcza się zastosowanie sześciu lamp świecących w kolorze białym, rozmieszczonych co 5 m wzdłuż osi podejścia do lądowania i startu, ustawionych na głównym kierunku podejścia do lądowania, zagłębionych lub naziemnych, wystających ponad poziom lądowiska nie więcej niż 25 cm, lub - światła kierunku podejścia mogą zostać zastąpione strzałkami kierunkowymi wyposażonymi co najmniej w cztery białe światła zagłębione, z zastrzeżeniem że strzałki stosuje się w przypadku zmiany kierunku startu w stosunku do kierunku lądowania; wymiary strzałki są określone w pkt 5.2.18 tomu II załącznika 14 do Konwencji; - oświetlony światłem białym wskaźnik kierunku wiatru - światła przeszkodowe – lampy koloru czerwonego, umieszczone na obiektach mogących stanowić przeszkodę stałą, w tym na wskaźniku kierunku wiatru; - lampa identyfikacyjna lądowiska – dookólna lampa błyskowa, świecąca w kolorze białym, umieszczona w pobliżu strefy podejścia do lądowania i startu, w sposób uniemożliwiający oślepianie załogi śmigłowca; lampa jest instalowana na dachu najwyższego budynku stojącego w bezpośredniej bliskości lądowiska; światło lampy musi być widoczne z każdego kierunku z pokładu śmigłowca z odległości co najmniej 5000 m w warunkach lotu VFR; - świetlne systemy wspomagające określenie kierunku i kąta podejścia do lądowania, które instaluje się w przypadku lądowisk zlokalizowanych w miejscach wymagających precyzyjnego pozycjonowania śmigłowca podczas podejścia do lądowania. |  |
| 14. W odległości co najmniej 20 m od krawędzi bocznej strefy podejścia końcowego i startu FATO umieszcza się oświetlony światłem białym wskaźnik kierunku wiatru, posiadający również nocne oznakowanie przeszkodowe. Wskaźnik musi spełniać wymagania określone w tomie II załącznika 14 do Konwencji. |  |
| 15. Wskaźnik kierunku wiatru ustawia się w miejscu wolnym od przeszkód, które mogłyby wprowadzać błąd w jego wskazaniach (wskaźnik nie może być osłonięty od wiatru). Drugi oświetlony wskaźnik montuje się na dachu najwyższego budynku położonego w pobliżu lądowiska naziemnego. Wskaźnik kierunku lądowania musi być widoczny z lądowiska naziemnego. |  |

Zakres oceny w przypadku lądowisk wyniesionych:

| Oświadczam, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 336, z późn. zm.), tj. wymagania dla lądowisk wyniesionych: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| 1. Do projektowania lądowisk wyniesionych, realizowanych na potrzeby szpitala, należy stosować zasady i zalecenia zawarte w tomie II załącznika 14 do Konwencji. |  |
| 2. Dla lądowisk wyniesionych wyznacza się strefę podejścia końcowego i startu FATO z otaczającą ją strefą bezpieczeństwa (SA) oraz ze strefą przyziemienia i wznoszenia (TLOF). |  |
| 3. Strefę podejścia końcowego i startu FATO stanowi możliwie płaska, pozioma, niepyląca, utwardzona nawierzchnia o właściwościach antypoślizgowych, zapewniająca szybkie odprowadzanie wody, gdzie średnie nachylenie powierzchni nie może przekraczać 2% w każdym kierunku, w kształcie: - kwadratu o wymiarach co najmniej 22,5 m x 22,5 m lub 1,5D x 1,5D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D≥15 m” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, albo - koła o średnicy co najmniej 22,5 m lub równej 1,5D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D≥15 m” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. |  |
| 4. Strefę bezpieczeństwa (SA) stanowi powierzchnia, która nie musi być powierzchnią stałą, ale: - rozciąga się na zewnątrz od obrzeża strefy podejścia końcowego i startu FATO na odległość co najmniej 3,0 m lub 0,25D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D≥15 m” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa; - nie znajdują się na niej obiekty stałe, z wyjątkiem obiektów łamliwych, które ze względu na swoją funkcję muszą znajdować się w tej strefie. |  |
| 5. Strefę przyziemienia i wznoszenia TLOF, znajdującą się w środku strefy podejścia końcowego i startu FATO, stanowi możliwie płaska, pozioma, niepyląca, utwardzona nawierzchnia (beton, inne materiały konstrukcyjne odporne na działanie wysokich temperatur), wolna od przeszkód, zdolna do przenoszenia obciążeń dynamicznych określonych w rozdziale 1 ust. 3. Nachylenia w strefie przyziemienia i wznoszenia TLOF muszą być wystarczające, aby zapobiec gromadzeniu się wody na jej powierzchni, ale nie mogą być większe niż 2% w każdą stronę, w kształcie: - kwadratu o wymiarach co najmniej 0,9D x 0,9D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D≥15m” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca, albo - koła o średnicy co najmniej 0,9D śmigłowca, dla którego jest przeznaczone lądowisko, gdzie „D≥15 m” oznacza największy gabarytowy wymiar tego śmigłowca. |  |
| 6. Dla lądowisk wyniesionych strefa podejścia końcowego i startu FATO musi zapewniać wykorzystanie wpływu ziemi. |  |
| 7. Powierzchnie ograniczające wysokość przeszkód muszą być zgodne z tomem II załącznika 14 do Konwencji. |  |
| 8. Schemat i zakres powierzchni ograniczających wysokość obiektów naturalnych i sztucznych w otoczeniu lądowiska wyniesionego dla śmigłowców określa rysunek 8. |  |
| 9. Obiekty usytuowane w obszarze powierzchni lądowania i startu dla lądowiska wyniesionego nie mogą być wyższe, niż wynika to z wysokości płaszczyzny o nachyleniu 1:22.2 na dystansie 3386 m od granicy strefy bezpieczeństwa (SA). |  |
| 10. Płaszczyzna ograniczająca wysokość obiektów w obszarze płaszczyzny lądowania i startu rozszerza się o kąt równy 15% (dywergencja) w stosunku do krawędzi bocznych strefy bezpieczeństwa (SA). Szerokość powierzchni wznoszenia po starcie i powierzchni podejścia do lądowania wynosi 10D, ale nie mniej niż 150 m. Należy unikać obiektów punktowych (maszty, kominy, pojedyncze drzewa) w osi lądowania i startu. |  |
| 11. W szczególnych przypadkach dopuszcza się istnienie przeszkód przebijających powierzchnię boczną i przejściową 1:2, pod warunkiem, że są one zlokalizowane tylko po jednej stronie strefy bezpieczeństwa (SA), nie bliżej niż 10 m od jej granicy. Przeszkody należy oznakować zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. |  |
| 12. Oznakowanie, oświetlenie i wyposażenie lądowiska wyniesionego musi być zgodne z tomem II załącznika 14 do Konwencji. Rozmieszczenie elementów na lądowisku wyniesionym przedstawia schemat lądowiska w kształcie kwadratu (rysunek 9): - oznakowanie zawiera wymiar śmigłowca D, dla którego zostało zaprojektowane oraz dopuszczalną masę śmigłowca wyrażoną w tonach (t); - na płycie FATO umieszcza się oznakowanie identyfikujące lub nazwę własną lądowiska; - stosuje się oznakowania krawędzi płyty lądowiska, dróg ewakuacyjnych, progów, barierek zejść ewakuacyjnych, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; - oświetlenie lądowiska składa się z: - świateł strefy przyziemienia i wznoszenia TLOF, co najmniej 4 sztuk, koloru białego, - świateł strefy podejścia końcowego i startu FATO koloru zielonego rozmieszczonych równomiernie w odległości 1 m od zewnętrznej granicy tej strefy; odległość pomiędzy światłami nie przekracza 3 m, - świateł wskazujących kierunek lądowania i startu koloru białego umieszczonych w strzałkach; wymiary strzałki są określone w pkt 5.2.18 tomu II załącznika 14 do Konwencji, - projektorów oświetlenia ogólnego płyty lądowiska wyposażonych w osłony zabezpieczające przed oślepieniem oczu pilota, posiadających blokadę uniemożliwiającą równoczesne załączenie tych projektorów ze światłami FATO, TLOF, - świateł przeszkodowych koloru czerwonego, zainstalowanych na obiektach wysokich w rejonie lądowiska, - lampy identyfikacyjnej lądowiska – zainstalowanej na najwyższym obiekcie szpitala, w pobliżu lądowiska, w sposób uniemożliwiający oślepianie załogi śmigłowca. Światło lampy musi być widoczne z każdego kierunku z pokładu śmigłowca z odległości co najmniej 5000 m w warunkach lotu VFR, - oświetlonego wiatrowskazu zainstalowanego w sposób umożliwiający określenie kierunku wiatru w rejonie lądowiska; drugi oświetlony wiatrowskaz instaluje się na najwyższym obiekcie szpitala; wiatrowskaz musi być widoczny z płyty lądowiska, - świetlnych systemów wspomagania lądowania do naprowadzania azymutalnego oraz ścieżki schodzenia, - oświetlonych dróg komunikacyjnych i zejść ewakuacyjnych, - systemu zdalnego załączania i sterowania oświetleniem, dostępnego dla załogi śmigłowca. |  |
| 13. Wokół lądowiska należy umieścić certyfikowaną siatkę zabezpieczającą przed upadkiem o szerokości minimum 1,5 m; właściwości siatki określono w tomie II załącznika 14 do Konwencji. |  |
| 14. Lądowisko wyniesione musi spełniać wymagania w zakresie ratownictwa i gaszenia pożarów zgodnie z tomem II załącznika 14 do Konwencji, w zakresie wyposażenia w: - działko wodno-pianowe lub inne urządzenia gotowe do natychmiastowego użycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagające zbliżania się do źródła ognia, dwa punkty przeciwpożarowe, w tym jeden z wytwornicą piany ciężkiej (spełnienie warunków zawartych w pkt 6.2.10 tomu II załącznika 14 do Konwencji; dla lądowisk kat H1 nie wymaga się równoczesności pracy systemów wytwarzania piany); - podręczny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice w liczbie zgodnej z kategorią pożarową lądowiska określoną w tab. 6–3 tomu II załącznika 14 do Konwencji); - podręczny sprzęt ratowniczy; - reflektor oświetlenia ogólnego płyty lądowiska załączany wraz z uruchomieniem systemu pożarowego; - wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne prowadzące od dwóch zejść z płyty lądowiska o parametrach wymaganych w szpitalach (szerokość minimalna 1,4 m) prowadzących do klatek schodowych. |  |
| 15. Lądowisko wyniesione posiada niezabudowaną przestrzeń – Airgap, o wysokości co najmniej 3 m, zlokalizowaną pomiędzy spodem płyty lądowiska a urządzeniami zainstalowanymi poniżej płyty lądowiska. |  |
| 16. Lądowisko wyniesione musi być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie oddziaływało negatywnie na funkcjonowanie obiektów i urządzeń szpitala ze szczególnym uwzględnieniem odziaływania hałasu, drgań oraz emisji spalin z silników śmigłowca. |  |
| 17. Lądowisko wyniesione posiada system odprowadzania wody deszczowej, wyposażony w separator produktów ropopochodnych oraz środków pogaśniczych zabezpieczający przed przedostaniem się ich do systemu kanalizacyjnego. |  |

Uwaga: Punkty przyznawane są za spełnienie każdego z wymagań od nr 1 do nr 17 z wyłączeniem punktu 14, który zawarty jest w punkcie 7 kryterium 3 Wymagania ogólne. Punkty sumują się.

VII. 5. Dodatkowe wymagania dla lądowisk naziemnych i wyniesionych

Zakres oceny w przypadku lądowisk naziemnych:

| Oświadczam, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań w dodatkowych zakresach działań: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| - lądowisko posiada zainstalowany system automatycznego gaszenia pożarów typu DIFFS lub podobne urządzenie gotowe do natychmiastowego użycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagające zbliżania się do źródła ognia, dwa punkty przeciwpożarowe, w tym jeden z wytwornicą piany ciężkiej (spełnienie warunków w zawartych w pkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8 tomu II załącznika 14 do Konwencji; dla lądowisk kat H1, |  |
| - konstrukcja lądowiska musi mieć zdolność przenoszenia obciążeń, wystarczającą do przyjmowania przerwanego startu śmigłowców operujących w 1 klasie osiągów o maksymalnej masie do startu (MTOM) powyżej 5700 kg, |  |
| - w wyniku inwestycji powstanie tunel łączący SOR z lądowiskiem dla śmigłowców, |  |
| - SOR znajduje się w powiecie graniczącym z Federacją Rosyjską (obwodem Królewieckim), lub Republiką Białorusi lub Ukrainą. |  |

Zakres oceny w przypadku lądowisk wyniesionych:

| Oświadczam, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi spełnienie wymagań w dodatkowych zakresach działań: | TAK/NIE (należy wskazać) |
| --- | --- |
| - lądowisko posiada dodatkowe zejście ewakuacyjne spełniające wymagania dla obiektów służby zdrowia, o którym mowa w pkt. 6.2.8 tomu II załącznika 14 do Konwencji, |  |
| - lądowisko posiada zainstalowany system automatycznego gaszenia pożarów typu DIFFS lub podobne urządzenie gotowe do natychmiastowego użycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagające zbliżania się do źródła ognia, dwa punkty przeciwpożarowe, w tym jeden z wytwornicą piany ciężkiej (spełnienie warunków w zawartych w pkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 tomu II załącznika 14 do Konwencji; dla lądowisk kat H1, |  |
| - konstrukcja lądowiska musi mieć zdolność przenoszenia obciążeń, wystarczającą do przyjmowania przerwanego startu śmigłowców operujących w 1 klasie osiągów o maksymalnej masie do startu (MTOM) 5700 kg, |  |
| - SOR znajduje się w powiecie graniczącym z Federacją Rosyjską (obwodem Królewieckim) lub Republiką Białorusi lub Ukrainą. |  |

VII. 6. Suma liczby lotów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Samolotowego Zespołu Transportowego (HEMS i EMS) z pacjentem na pokładzie, łącznie z lotami z danego podmiotu leczniczego w 2024 r.

| Oświadczenie | Liczba (należy wskazać liczbę lotów) |
| --- | --- |
| Oświadczam, że w reprezentowanym podmiocie leczniczym suma liczby lotów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Samolotowego Zespołu Transportowego (HEMS i EMS) z pacjentem na pokładzie, łącznie z lotami z podmiotu leczniczego w 2024 r. wynosi: |  |

Zakres w którym mieści się suma liczby lotów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Samolotowego Zespołu Transportowego (HEMS i EMS) z pacjentem na pokładzie, łącznie z lotami z podmiotu leczniczego w 2024 r.: (należy wskazać)

VII. 7. Udział wkładu własnego w Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

| Oświadczenie | Liczba (należy podać punkt procentowy wniesionego przez wnioskodawcę finansowego wkładu własnego w całościowy koszt inwestycji. Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- |
| Oświadczam, że wkład własny, w tym środki własne wnioskodawcy oraz środki z innych źródeł (od innych podmiotów) wynosi: |  |

Uwaga: w ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 17 punktów (przy 20% lub więcej wkładu własnego przyznawane jest maksymalne punktowanie)

## VIII. Oświadczenia i PODPIS WNIOSKODAWCY

- Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na budowie albo modernizacji lądowisk dla śmigłowców przy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

- Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku o dofinansowanie są zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz prawdziwe.

- Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Oceny Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, 00-952. Z Administratorem można kontaktować się listownie lub elektroniczne za pomocą: e-mail (kancelaria@mz.gov.pl), e-Doręczeń (AE:PL-11185-96749-VHSCS-20) lub ePUAP (/8tk37sxx6h/SkrytkaESP). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/regulamin

| Imię i nazwisko przedstawiciela Wnioskodawcy | Podpis Wnioskodawcy / podpisano elektronicznie |
| --- | --- |

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

- Załącznik nr 1 – Program inwestycji

- Załącznik nr 2 – Wartość Kosztorysowa Inwestycji, Źródła finansowania inwestycji, Harmonogram realizacji inwestycji – plik Excel

- Załącznik nr 3 – Uzasadnienie wartości kosztorysowej inwestycji – plik Excel

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane

Na podstawie pkt V.1. ppkt 2 Załącznika uchwały nr 173 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2022 r. ustanawiającej program inwestycyjny pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” (M.P z 2022 poz. 908).

Dotyczy komórek o VIII części kodu resortowego: 4902 - Szpitalny oddział ratunkowy, 4903 - Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci.

W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z informacji zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć pełnomocnictwo, które ma formę dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentacji wnioskodawcy.

Okres trwałości projektu liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana przez instytucję udzielającą wsparcia tzn. data przelewu na rachunek bankowy beneficjenta.

Wkładem własnym są środki własne wnioskodawcy lub środki z innych źródeł, w podziale jak w pkt. III.2. Źródła finansowania inwestycji w Zał. 1 do Wzoru wniosku o dofinansowanie – Programie Inwestycji lądowiska.

Okres trwałości projektu liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana przez instytucję udzielającą wsparcia tzn. data przelewu na rachunek bankowy beneficjenta.

Wkładem własnym są środki własne wnioskodawcy lub środki z innych źródeł, w podziale jak w pkt. III.2. Źródła finansowania inwestycji w Zał. 1 do Wzoru wniosku o dofinansowanie – Programie Inwestycji.

Zgodnych z Rozdziałem 1. Wymagania ogólne Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336),

Kryterium może być zaliczone także w odniesieniu do lądowisk, które powstały przed 30.06.2022 r. i które ze względów konstrukcyjnych:

1) nie mogą uzyskać nośności 5700 kg MTOM,

2) nie mogą przyjąć śmigłowców o maksymalnym wymiarze D=15m,

3) nie posiadają wymaganej niezabudowanej przestrzeni - Airgap albo przestrzeń ta nie spełnia swojej roli w wyniku posiadania parametrów niezgodnych z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336 z późn. zm.), ale są użytkowane w zakresie, w jakim otrzymają wpis o ograniczeniach użytkowych w dokumentacji podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Rysunek 1 oraz rysunek 2 znajdujący się na str. 1 i str. 2 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336.),

Rysunek 3 oraz rysunek 4 znajdujący się na str. 3 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336),

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.).

Zgodnych z Rozdziałem 2. Wymagania dla lądowisk naziemnych i Rozdziałem 3. Wymagania dla lądowisk wyniesionych Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336),

Rysunek 5 znajdujący się na str. 5 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336, z późn. zm.).

Rysunek 6 znajdujący się na str. 6 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336, z późn. zm.).

Rysunek 7 znajdujący się na str. 7 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336, z późn. zm.).

Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701, z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371 oraz z 2016 r. poz. 541.

Rysunek 8 znajdujący się na str. 10 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336).

Rysunek 9 znajdujący się na str. 14 w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 336).

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.