Załącznik nr 1

IK 2869912

wykazy zużytych ~~lub zbędnych~~ składników majątku

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Nr inwentarzowy | Data przyjęcia | Wartość księgowa brutto\*) | Wycena komisji | Przydatność/stopień zużycia\*\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC RSA12LG/ROR12LG | 21-00333 | 2010-12-10 | 3 414,78 zł | 341,48 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 2 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC RSA12LG/ROR12LG | 21-00334 | 2010-12-10 | 3 414,78 zł | 341,48 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 3 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC RSA12LG/ROR12LG | 21-00335 | 2010-12-10 | 3 414,78 zł | 341,48 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 4 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC RSA12LG/ROR12LG | 21-00336 | 2010-12-10 | 3 414,78 zł | 341,48 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 5 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC RSA12LG/ROR12LG | 21-00339 | 2010-12-10 | 3 414,78 zł | 341,48 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 6 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC RSA12LG/ROR12LG | 21-00342 | 2010-12-10 | 3 414,78 zł | 341,48 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 7 | KLIMATYZATOR FUJI ELECTRIC RSA12LG/ROR12LG | 21-00344 | 2010-12-10 | 3 414,78 zł | 341,48 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 8 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00032 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 9 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00036 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 10 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00037 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 11 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00038 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 12 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00039 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 13 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00040 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 14 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00041 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 15 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00042 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 16 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00046 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 17 | KLIMATYZATOR DAIKIN TYP SPLIT | 653-00047 | 2012-12-28 | 5 617,25 zł | 561,73 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 18 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00048 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 19 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00049 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 20 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00050 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 21 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00052 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 22 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00053 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 23 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00054 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 24 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00055 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 25 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00056 | 2013-11-12 | 3 598,48 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 26 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00058 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 27 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00059 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 28 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00060 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 29 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00061 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 30 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00062 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 31 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00063 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 32 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00064 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 33 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00065 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |
| 34 | KLIMATYZATOR AERMEC TYPU SPLIT | 653-00066 | 2013-11-12 | 3 598,49 zł | 359,85 zł | stan znacznego wyeksploatowania technicznego, uszkodzenia obudów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, niekompletne, znaczny poziom zabrudzenia pyłami budowlanymi, brak czynnika chłodzącego. |