                                                                                                ................................................., dnia  ....................................

                                                                                                                                 (miejscowość)

...............................................................................

          (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)








Komendant Powiatowy







Państwowej Straży Pożarnej 







powiatu łódzkiego wschodniego







z/s w Koluszkach







ul. Słowackiego 28
WNIOSEK

o prowadzenie usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej do centrum odbiorczego alarmów
pożarowych PSP

.......................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wnioskodawcy)

.......................................................................................................................................................................................................................................

zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej pomiędzy 

......................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

.......................................................................................................................................................................................................................................

centrum odbiorczym alarmów pożarowych zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Występując z powyższym wnioskiem zobowiązujemy się do wdrożenia i przestrzegania postanowień Zarządzenia nr …… Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach.

Jednocześnie przedkładamy dokumenty wymienione w punkcie 2.11. załącznika do przytoczonego Zarządzenia nr ...... Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach.
                                                        
............................................................................

  







     (pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

wzór nr 2
Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Koluszkach a Operatorem: 
……………………………………………………………………..……………..…………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

	Data opracowania:
	
	Procedura nr:
	…………….

	Tytuł opracowania:
	PROCEDURA OBSŁUGI ALARMÓW POŻAROWYCH

	Cel procedury:
	Kolejność postępowania

	Pojęcia podstawowe
	Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych, SWD –ST, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), SPI (System Prezentacji Informacji), SK (Stanowisko Kierowania KM/P PSP w miejscowości)

	Algorytm postępowania:
	1. Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SK zapewnia jego całodobowa obsada. SK pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych.
2. Potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego poprzez służbę SK odbywa się za pomocą aplikacji SWD-ST jako SPI.

3. Dyspozycja sił i środków odbywa się zgodnie z opracowanymi przez PSP procedurami dysponowania sił i środków do zdarzeń.

4. Obsługa CMOS potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez SK poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia, że alarm pożarowy wpłynął i jest obsługiwany przez obsadę SK. 

Numery, na które Operator potwierdza alarm pożarowy to w kolejności:

· ……………………. (stacjonarny) – główny,
· …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww.

5. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, że alarm pożarowy nie dotarł do SK, Operator telefonicznie przekazuje informacje niezbędne do natychmiastowego zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia.
6. Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do SK.

7. Za nieuzasadnione wezwanie odpowiadają w zakresach swej odpowiedzialności Abonent i Operator według odrębnych przepisów w tym Kodeksu Wykroczeń.

	Osoby uprawnione do stosowania procedur:

	
	Imię, nazwisko:
	Stanowisko:
	Zakres uprawnienia

	1.
	Funkcjonariusz pełniący służbę w SK KP PSP w Koluszkach
	Obsada SK
	Obsługa SK

	2.
	Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu 
	Operator 

CMOS
	Obsługa

 CMOS

	Uwagi:
	

	Sporządził:
	
	Podpis:
	

	Zatwierdził
	KP PSP w Koluszkach
	Podpis:
	


wzór nr 3
Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Koluszkach a Operatorem: 
……………………………………………………………………………..………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

	Data opracowania:
	
	Procedura nr:
	……………………

	Tytuł opracowania:
	Procedura czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji oraz trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie w tym wykaz osób uprawnionych do ww. czynności.

	Cel procedury:
	Kolejność postępowania

	Pojęcia podstawowe
	Zgłoszenie, czasowe odłączenie transmisji, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stanowisko Kierowania PSP (SK), osoby uprawnione.

	Algorytm postępowania:
	1. Operator przesyła zgłoszenie ( wzór nr 3.1) na adres:

email: kppsp08psk@straz.lodz.pl lub fax: 44 7256902
Po jego przesłaniu Operator potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez SK na podstawie wykonania połączenia telefonicznego i uzyskania potwierdzenia, że zgłoszenie wpłynęło. Zgłoszenie należy przesłać przed planowanym wyłączeniem obiektu.

Numery, na które Operator potwierdza przesłanie zgłoszenia to:

· ……………………. (stacjonarny) – główny,
· …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww.

2. Powrotne włączenie transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji alarmu pożarowego (druk zgłoszenia – wzór nr 3.2).

3. Pisemne zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być przesyłane przez Operatora z określonych adresów email i podpisane przez osoby upoważnione, które Operator ujął w karcie Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS).

	Osoby uprawnione do stosowania procedur:

	
	Imię, nazwisko:
	Stanowisko:
	Zakres uprawnienia

	1.
	Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KP PSP w Koluszkach
	Obsada SK
	Obsługa SK

	2.
	Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu
	Operator 

CMOS
	Obsługa

 CMOS

	Uwagi :


	

	Sporządził:
	
	Podpis:
	

	Zatwierdził
	KP PSP w Koluszkach
	Podpis:
	


wzór Nr 3.1

………………………………

         (Pieczątka Operatora)

ZGŁOSZENIE  CZASOWEGO  ODWOŁANIA  TRANSMISJI  ALARMU  POŻAROWEGO

	Skrócona nazwa obiektu
	

	Pełna nazwa obiektu
	

	Miasto
	

	Ulica
	

	Nr
	

	Telefony z obsługą całodobową obiektu
	


Przyczyny odwołania transmisji:…………………………………………………………………

Nazwa firmy wykonującej prace:…………………………………………………………………

Informuję o czasowej dezaktywacji usługi przesyłania sygnałów transmisji alarmów pożarowych z ww. obiektu na okres:

	od dnia

…………………………...
	do dnia

………………………………….

	godz.

……………………………
	godz.

………………………………….



…………………………….
………………………….

..…..…………………………

Data


Pieczęć



    Upoważniony przedstawiciel

Operatora- czytelny podpis

wzór Nr 3.2

………………………………

         (Pieczątka Operatora)

ZGŁOSZENIE  POWROTNEGO WŁĄCZENIA  TRANSMISJI  ALARMU  POŻAROWEGO

	Skrócona nazwa obiektu
	

	Pełna nazwa obiektu
	

	Miasto
	

	Ulica
	

	Nr
	

	Telefony z obsługą całodobową obiektu
	


Informujemy o przywróceniu transmisji alarmu pożarowego od godziny: ……… dnia ....…………

…………………………….
………………………….

..…..…………………………

Data


Pieczęć



    Upoważniony przedstawiciel

Operatora- czytelny podpis
wzór Nr 4
Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Koluszkach a Operatorem: 
……………………………………………………………………………………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

	Data opracowania:
	
	Procedura nr:
	………….

	Tytuł opracowania:
	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SOAP oraz AWARII Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych i/lub AWARII LU BRAKU DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMIE SWD-ST (SPI).

	Cel procedury:
	Kolejność postępowania

	Pojęcia podstawowe
	Zgłoszenie, procedura, przerwa w działaniu, uszkodzenie, pożar Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stanowisko Kierowania PSP (SK), 

	Algorytm postępowania:
	1. W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych Operator niezwłocznie informuje o tym SK poprzez wysłanie wzoru 3.1., wypełnionego stosownie do zaistniałej sytuacji.

2. W przypadku powzięcia informacji o alarmie pożarowym operator CMOS wykonuje połączenie telefoniczne do SK na numery wskazane poniżej, z przekazaniem wszystkich niezbędnych danych i uzyskując potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Numery, na które Operator przekazuje informacje o uszkodzeniu/pożarze:

· ……………………. (stacjonarny) – główny,
· …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych przez służbę dyżurną SK, przekazuje ona informację do Operatora na nr

· ……………………. (stacjonarny) – główny,
· …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww.

4. W przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych Operator podejmuje działania naprawcze w ciągu 2 godzin i usuwa awarię w ciągu maksymalnie 24 godzin.

5. Powrotne włączenie transmisji po awarii następuje analogicznie do pkt. 1. (druk zgłoszenia – wzór nr 3.2.)


	Osoby uprawnione do stosowania procedur:

	
	Imię, nazwisko:
	Stanowisko:
	Zakres uprawnienia

	1.
	Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KP PSP w Koluszkach
	Obsada SK
	Obsługa SK

	2.
	Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu
	Operator 

CMOS
	Obsługa

 CMOS

	Uwagi:
	

	Sporządził:
	
	Podpis:
	

	Zatwierdził
	KP PSP w Koluszkach
	Podpis:
	


wzór Nr 5
KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

W SYSTEMIE MONITOROWANIA ALARMÓW POŻAROWYCH

Numer ewidencyjny: ……………………………. 






    (Wypełnia KP PSP w Koluszkach)

	PEŁNA NAZWA OBIEKTU
	

	ADRES
	

	TELEFON PODSTAWOWY
	

	GŁÓWNA UL. DOJAZDOWA
	

	POZOSTAŁE NR TELEFONÓW
	

	RODZAJ INSTALACJI PPOŻ. (nazwa centrali, ilość czujek, ROP, DSO itp.)
	

	KM (P) PSP
	

	KONSERWATOR SSP (nazwa firmy, adres, telefon (w tym mobilny))
	

	OPIS OBIEKTU – ZABUDOWA
	

	WYSOKOŚĆ OBIEKTU
	

	LICZBA KONDYGNACJI NAD ZIEMIĄ
	

	LICZBA KONDYGNACJI POD ZIEMIĄ
	

	LICZBA KLATEK SCHODOWYCH (W TYM WYDZIELONYCH POŻAROWO)
	

	INNE URZĄDZENIA EWAKUACYJNE
	

	INFORMACJE DODATKOWE (np. instalacje hydrantowe, główny wyłącznik prądu, itp. wraz z lokalizacją)
	

	PODSTAWOWE ZAGROŻENIA
	

	CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE ZAGROŻENIA
	

	LICZBA OSÓB W DZIEŃ
	

	LICZBA OSÓB W NOCY
	

	LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	


	OCHRONA OBIEKTU (DOZÓR)

(godz. pracy, kontakt telefoniczny) 
	


Osoby które należy powiadomić o zdarzeniu (w kolejności)

	Lp.
	Nazwisko
	Imię
	Telefon 1
	Telefon 2

	1.
	
	
	
	


	data sporządzenia karty
	sporządzający / imię i nazwisko/
	podpis

	
	
	


wzór Nr 6
KARTA INFORMACJI 

CENTRUM MONITOROWANIA OPERATORA SYSTEMU /CMOS/

Operator: ……………………………. 

	NAZWA /SKRÓCONA/
	

	FIRMA
	

	ADRES
	

	ADRES E-MAIL
	

	OBSADA CMOS
	

	INFORMACJE DODATKOWE
	

	TELEFONY /24h - główny, dodatkowe/
	


	data sporządzenia karty
	sporządzający / imię i nazwisko/
	podpis

	
	
	


wzór Nr 7
.........................................., dnia  .........................

(miejscowość)

.............................................................

(pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)








Komendant Powiatowy 








Państwowej Straży Pożarnej 







powiatu łódzkiego wschodniego







w Koluszkach







ul. Słowackiego 28
WNIOSEK

o połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych 

systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP

..........................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wnioskodawcy)

..........................................................................................................................................................

zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na określenie warunków połączenia z alarmowym centrum odbiorczym PSP oraz umożliwienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie:

..........................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

..........................................................................................................................................................


Występując z powyższym wnioskiem akceptujemy i zobowiązujemy się do przestrzegania Zarządzenia nr ..... Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach,
z dnia ………….., a w szczególności:

1. dokonywania przeglądu technicznego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie, a w przypadku ich nadmiernej awaryjności, do ich modernizacji lub wymiany,

2. przekazania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach opracowanych warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz planów (szczegółowy wykaz niezbędnych danych stanowi „załącznik nr 7.1”) stanowiących integralną cześć opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
Jednocześnie przedkładamy:

· kopię umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej lub w przypadku braku takiej umowy oświadczenie o sposobie realizacji powyższego.

· kopię umowy z operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego lub oświadczenie o zawarciu takiej umowy, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych.
UWAGA: Z uwagi na potrzebę wykorzystania w systemie wspomagania dowodzenia dane z pkt. 2 muszą być przekazane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF z podziałem na dwie główne części : treść i plany.
...........................................................








(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH 
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2,  art.  14  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (RODO)  informujemy, że:  
1. Administratorem  przetwarzającym  Pani/Pana  dane  osobowe  jest:  Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach (95-040 Koluszki, ul. Słowackiego 28 , 
 tel.  44  7256905,  e-mail: koluszki@lodzkie.straz.gov.pl).
2. Zgodnie  z  wytycznymi  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja 2018  roku  w  sprawie  organizacji  ochrony  danych  osobowych  w  jednostkach organizacyjnych  Państwowej  Straży  Pożarnej §  3  ust.  1, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi został powołany Inspektor Ochrony Danych: (90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 631 51 03,  42 631 51 04, fax: 42 631 51 08, 42 631 52 08, e-mail: iod@lodzkie.straz.gov.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:
· zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), tj. zajęcia stanowiska w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;
· zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 23, ust. 2, pkt. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2018.1313 tj. z 2018.07.06), tj. wydawanie opinii stwierdzających spełnianie/nie spełnianie przez obiekt wymagań przeciwpożarowych [wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO];
4. Odbiorcami  danych  są  jednostki  organizacyjne  PSP  oraz  inne  organy  na  mocy przepisów odrębnych ustaw.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
· żądania od administratora dostępu do treści swoich danych; 
· sprostowania swoich danych; 
· usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;  
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych 

(00-193  Warszawa,  tel.  22  531  03  00,  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………



………………………..……
(miejscowość, data)






(czytelny podpis)
wzór Nr 7.1
WYKAZ DANYCH

niezbędnych do przekazania do KP PSP w Koluszkach w celu ich wykorzystania 
na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych*
1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,

2) Plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowych, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Do sporządzania ww. planów należy stosować symbolikę i zasady określone Polskimi Normami:

· PN-N-01256-01 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,

· PN-N-01256-02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,

· PN-N-01256-04 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe,

· PN-N-01256-05 – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,

· PN-ISO 6790 – Sprzęt i urządzenia do zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach obrony,

· PN-ISO 7010 – Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej,

· PN-EN 81-72 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Dźwigi dla straży pożarnej,

· PN-EN 81-73 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.

wzór Nr 8
KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe:

	Pełna nazwa obiektu / instytucji,

adres z kodem pocztowym
	

	Nr telefonu do obiektu/fax:
	

	Właściciel obiektu, nr tel.:
	

	Zarządca obiektu, nr tel.:
	

	Użytkownik obiektu, nr tel.
	


CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA

1. Ogólne dane

	Rok budowy (data przekazania do użytkowania)
	

	Wysokość budynku [m]
	

	Powierzchnia całkowita [m2]
	

	Kubatura budynku [m3]
	

	Budynek jest wolnostojący
	TAK / NIE *)

	Liczba kondygnacji nadziemnych
	

	Liczba kondygnacji podziemnych
	

	Palne elementy konstrukcji
	Ściany, stropy, dach *)

	Liczba klatek schodowych w budynku
	

	Klatka schodowa / klatki schodowe
	Obudowa zamykana drzwiami /otwarta *)

	
	wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem TAK / NIE *)

	Liczba wejść do budynku
	

	Kategoria zagrożenia ludzi (ZL)
	

	Magazyn/budynek produkcyjny *)
	

	Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2]
	

	Strefy pożarowe / pomieszczenia *) zagrożone wybuchem
	TAK / NIE *)

	Zagrożenie skażenia chemicznego (instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, itp.)
	TAK / NIE*)

	Liczba stref pożarowych
	

	Powierzchnia największej strefy pożarowej [m2]
	

	Instalacja gazowa
	

	Odległość od sąsiednich obiektów [m]
	

	Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie
	

	Dyżur (nadzór) w obiekcie
	Całodobowy: TAK/NIE*)
	Telefon kontaktowy do osoby dyżur.
	…………………………………….

(wpisać tel. kontaktowy)

	
	Czasowy: TAK/NIE*) w godz. od .... do …..
	
	


*) niepotrzebne skreślić
2. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku:

	Rodzaj urządzenia
	Zainstalowanie1)
	Sprawne1)
	Uwagi

	
	TAK
	NIE
	TAK
	NIE
	

	Hydranty wewnętrzne 25 / 52*)
	
	
	
	
	

	Zawory hydrantowe
	
	
	
	
	

	Instalacja sygnalizacji pożarowej i lokalizacja centrali CSP / dostęp
	
	
	
	
	

	
	podać lokalizację 

	Monitoring pożarowy do PSP
	
	
	
	
	

	Dźwiękowy System Ostrzegawczy
	
	
	
	
	

	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
	
	
	
	
	

	Urządzenia do usuwania zadymienia i miejsce uruchomienia ręcznego
	
	
	
	
	

	
	podać miejsce

	Urządzenia zapobiegające zadymieniu
	
	
	
	
	

	Pompownia przeciwpożarowa
	
	
	
	
	

	Zbiornik wody o pojemności (m3)
	
	
	
	
	

	Stałe / półstałe *) urządzenia gaśnicze wodne
	
	
	
	
	

	Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
	
	
	
	
	

	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i miejsce jego lokalizacji
	
	
	
	
	

	
	Podać lokalizację

	Lokalizacja głównego kurka gazu
	
	
	
	
	

	
	Podać lokalizację


*) niepotrzebne skreślić

1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć wpisując „X"

3. Ewakuacja

	Maksymalna liczba osób mogących przebywać w budynku
	

	Liczba osób - gości / pracowników *) przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz 7.00 do godz17.00)
	

	Liczba osób - stałego personelu przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz
do godz
)
	

	Liczba osób - gości /pracowników *) przebywających w budynku w ciągu nocy
(od godz
do godz
)
	

	Liczba osób - stałego personelu przebywających w budynku w ciągu nocy (od
godz
do godz
)
	

	Zapewniona ochrona pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem
	

	Zapewniona ochrona poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem
	

	Dźwig dla ekip ratowniczych
	

	Liczba dźwigów dla ekip ratowniczych w budynku
	

	Nosze do ewakuacji
	liczba
	

	
	miejsce lokalizacji
	

	Oświetlenie awaryjne poziomych dróg ewakuacyjnych
	

	Oświetlenie awaryjne pionowych dróg ewakuacyjnych
	Tak / Nie *)

	Oświetlenie awaryjne pomieszczeń , gdzie przebywa ponad 50 osób
	Tak / Nie *)

	Oświetlenie awaryjne we wszystkich pomieszczeniach budynku
	Tak / Nie *)

	Dźwiękowy system ostrzegawczy
	Tak / Nie *)


	Możliwość nadawania komunikatów przez radiowęzeł

Komunikaty w językach obcych (jakich?)
	Tak / Nie *)

	
	

	Czy wyznaczono miejsce koncentracji ewakuowanych
	Tak / Nie *)

	Lokalizacja miejsc koncentracji ewakuowanych
	Podać lokalizację

	Czy wyznaczono osoby odpowiedzialne w obiekcie za ewakuację
	Tak / Nie *)

	Czy personel (pracownicy) został zapoznany z instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
	Tak / Nie *)


4. Przygotowanie terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

a)  drogi pożarowe:

	Droga pożarowa przebiega wzdłuż budynku
	TAK
	NIE
	

	Czy droga jest zastawiana parkującymi samochodami
	TAK
	NIE
	

	Czy w związku z niespełnieniem wymagań dla drogi pożarowej uzyskano „odstępstwo" Komendanta Wojewódzkiego PSP
	TAK
	NIE
	Rozwiązania zamienne:

	W jakiej odległości od budynku przebiega droga [m]
	

	Czy istnieje możliwość rozstawienia samochodu specjalnego (drabiny, podnośnika) umożliwiające dotarcie do najwyższej kondygnacji obiektu
	TAK
	NIE
	

	Obiekty i kondygnacje podziemne wychodzące poza obrys rzutu budynku -lokalizacja / nośność stropów
	TAK
	NIE
	

	Opis utrudnień związanych z ruchem i ustawieniem pojazdów gaśniczych i specjalnych straży pożarnej
	

	Czy istnieje możliwość przejazdu bez konieczności zawracania
	TAK
	NIE
	

	Liczba dojazdów i wjazdów
	

	Zalecenia dla JRG:
	


b) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia:

	
	
	Liczba hydrantów w

odległości do 75 m
	W odległości
	Możliwość czerpania wody
	Wydajność/ Pojemność
	Lokalizacja (nazwa ulicy, nr

domu, narożnik/strona budynku)

	Hydranty nadziemne
	TAK/NIE *)
	
	
	
	
	

	Hydranty podziemne
	TAK/NIE *)
	
	
	
	
	

	Zbiornik naturalny
	TAK/NIE *)
	
	
	TAK/NIE *)
	
	

	Zbiornik sztuczny
	TAK/NIE *)
	
	
	TAK/NIE *)
	
	

	Ciek wodny
	TAK/NIE *)
	
	
	TAK/NIE *)
	
	


*) niepotrzebne skreślić

UWAGA!

I.   UWAGI wydziału/komórki kontrolno-rozpoznawczej KP/KM PSP (wypełnia wydział ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP) :

II.

1) Data ostatniej kontroli w obiekcie i numer sprawy: 


………………………………………………………………………………………………………………
2) Czynniki mogące mieć wpływ na uznanie użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi oraz prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej wynikające z nie spełnienia wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

wzór Nr 9
DECYZJA NR …/20…
KOMENDANTA POWIATOWEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
z/s w KOLUSZKACH
z dnia                                   r.


Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - w związku z §31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) po rozpatrzeniu wniosku ......................................................................................... ..................................................................................................... w sprawie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w miejscowość, postanawia się co następuje:
§1.

Uzgodnić sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych w obiekcie ............................................................. z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.

§2.

Warunkami uzgodnienia, o którym mowa w §1, jest:

a) akceptacja przez wnioskodawcę zapisów Zarządzenia nr .... Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach z dnia ……………. ,

b) modernizacji lub wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w przypadku jego nadmiernej awaryjności,

Mając na względzie, iż niniejsze rozstrzygniecie uwzględnia w całości żądania strony, działając w zgodzie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia. 
Mając to wszystko na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Otrzymują:

1. abonent

2. a/a
*	zgodnie z wymaganiami § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)





PAGE  
15

