Opis przedmiotu zamówienia

dotyczącego wykonania remontu łazienki damskiej oraz czterech pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku PSSE w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 13

Zadanie 1

Remont łazienki damskiej (wysokość pomieszczenia 3m, całkowita powierzchnia łazienki ok. 9,5 m2, 2 okna):

- rozebranie istniejących płytek ściennych i posadzkowych;

- rozbiórka 2 kabin WC (9m2);

- demontaż parapetów;

- wykonanie nowego podejścia wodno-kanalizacyjnego do umywalki i podgrzewacza wody oraz WC;

- wymiana umywalki, wymiana baterii umywalkowej ściennej, wymiana podgrzewacza wody, wymiana kratki wentylacyjnej;

- wymiana 2 misek ustępowych na nowe w zabudowie;

- ułożenie terakoty na posadzce, w tym przygotowanie podłoża pod płytki;

- ułożenie glazury na ścianach do wysokości 2,16 m, w tym na ościeżach okien (ok. 25m2 powierzchni ścian);

- wymiana grzejnika;

- malowanie sufitu i pozostałości ścian nad glazurą, ok. 19 m2;

- zabudowa rur;

- malowanie ościeżnic drzwi wejściowych do pomieszczenia łazienki.

Zadanie 2

Remont czterech pomieszczeń archiwum zakładowego znajdujących się w piwnicy budynku PSSE w Olecku (wysokość pomieszczeń 2,40 m, trzy pomieszczenia archiwum mają taką samą powierzchnię, która wynosi ok 12 m2, czwarte - ok. 11 m2, w każdym z pomieszczeń znajduje się okienko):

- malowanie ścian, w tym ościeży okien (ok. 33m2);

- malowanie sufitu (ok. 12m2);

- ułożenie terakoty na posadzce oraz cokolików, w tym przygotowanie podłoża pod płytki;

- malowanie 2  rur (po ok. 2,5 m2);

- malowanie ram okien;

- malowanie 4 kaloryferów;

- uzupełnienie ubytków ocieplenia poziomej rury OC;

- wymiana kratek wentylacyjnych.