CZERWIEC 2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 29/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 27/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38 dz. nr 51/15  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 33/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dargocice 19/2   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 31/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                  w Bogucinie,

- Trzynik 5/1  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 32/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                 w Bogucinie,

- Stramniczka 16  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                   w Bogucinie,

- Grzybowo ul. Nadmorska 23 dz. nr 71/1 obręb Grzybowo  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 38/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Niemierze 21  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/07/2022/NLW i Nr 39/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r.  wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Gorawinie:

- Gorawino 9   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 30/07/2022/NLW i  Nr 34/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinia dz. nr 116 obręb Kukinia po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 36/07/2022/NLW z dnia 04.07.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu  z badań Nr 489/M//22 z dnia 10.06.2022r.,  Nr   489/FC/22   z   dnia   09.06.2022r.   wykonanych  przez  WSSE   w  Szczecinie  Oddział

Laboratoryjny  w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1088-Q/22  z dnia 09.06.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Gorawinie oraz Bagiczu.