WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KIELCACH

ul. Wapiennikowa 21 a
25-112 Kielce

tel. 41 361 07 86
       41 362 19 91

wi-kielce@piorin.gov.pl

piorin.gov.pl/kielce

WAD.272.4.2025						           Kielce, dnia 03.07.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Kielcach

ul. Wapiennikowa 21A,  25-112 Kielce

657-24-50-500

na podstawie  regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 PLN, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 10/2021 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 10 marca  2021 r.

– zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:

Rozbiórka wraz z utylizacją szklarni

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego postępowania są prace budowlane polegające na rozebraniu wraz z utylizacją 5 szklarni o łącznej powierzchni 1173,45 m2 zlokalizowanych przy ul. Wapiennikowej 21A w Kielcach

(działki nr ewid. Nr 461/5 i 461/6). Mapka poglądowa – Załącznik nr 1 (obiekty objęte rozbiórką – kolor niebieski, obiekt czynny – kolor czarny).

Wymiary (długość, szerokość, wysokość) oraz rzut sytuacyjny -  Załącznik nr 2.

Zakres prac budowlanych :

1. Odcięcie, rozebranie instalacji elektrycznej i utylizacja;

2. Rozbiórka poszycia (szyby szklane) i utylizacja.

3. Rozbiórka konstrukcji metalowej i utylizacja;

4. Rozbiórka i utylizacja płyt azbestowych ze stołów szklarniowych.

5. Rozebranie fundamentów, kanałów betonowych i utylizacja;

6. Ułożenie w ziemi nowego przewodu elektrycznego pod zasilenie garaży o przekroju YKY 5x4mm oraz wpięcie go po obu stronach do instalacji (tj. do istniejącej rozdzielni wraz z zabezpieczeniem w budynku oraz do istniejącej już puszki w garażu) – ok. 60 mb.

7. Odcięcie i przepięcie instalacji CO w budynku.

8. Rekultywacja terenu. Niwelacja oraz zasiew trawy.

Na obszarze szklarni znajduje się system odwadniający od rynien. Podziemna część tego systemu pozostaje. Natomiast podczas rekultywacji terenu

należy zamontować kratkę wpustową (szt.2) i wyregulować wysokość do odpowiedniego poziomu.

9. Utylizacja odpadów zalegających, pozostałych po eksploatacji szklarni (doniczki, ziemia, tworzywa sztuczne, tektura – szacowana wielkość 14 m3.

10. Zamurowanie wyjścia z budynku do szklarni (ok. 3,2 m2) oraz uzupełnienie ubytków elewacji styropianem, zaciągnięcie siatki z klejem, położenie struktury w kolorze (ok. 10 m2)

Dokładny zakres prac rozbiórkowych zawiera Załącznik nr 3 – Przedmiar

- Wszystkie koszty związane z wywiezieniem oraz oddaniem do składowania materiałów (szkło, gruz, płyty azbestowe, odpady zalegające i inne) z rozbiórki ponosi Wykonawca. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu tj. grzejniki, rury, elementy stalowej konstrukcji itp. stanowią dochód wykonawcy. Należy je uwzględnić podczas wyceny oferty.

- Warunki udziału w postępowaniu.

a)  Wykonawca musi posiadać numer w Bazie danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

b) Wykonawca wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach tj. kierownika rozbiórki (1 osoba) posiadającego stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik rozbiórki jest obowiązany prowadzić dziennik rozbiórki oraz umieścić na terenie rozbiórki w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Stan techniczny.

Budynki niezgodne z obowiązującymi przepisami zagrażające zdrowiu i życiu.

Stan techniczny profili stalowych – zły. Elementy przerdzewiałe na których złuszcza się powłoka malarska. Szyby wypełniające konstrukcję w większości popękane i wybrakowane. Instalacja CO i wodna z rur stalowych zakamieniona 
i miejscowo przerdzewiała, niespełniająca wymogów użytkowych. Instalacja elektryczna – stan techniczny zły. Stoły ogrodnicze – stan techniczny zły 
( konstrukcje stalowe przerdzewiałe, powłoki malarskie złuszczone, wypełnienie z płyt betonowych i płyt azbestowych spękane).

- Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych oraz BHP.

Roboty będą realizowane obok czynnego budynku Zamawiającego, Wykonawca w toku wykonywania robót jest obowiązany zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego.

Wykonawca rozbiórki staje się właścicielem odpadów. Budynek jest podłączony do sieci energetycznej. Teren prac znajduje się obrębie ogrodzonej działki. Miejsce rozbiórki Wykonawca dodatkowo oznaczy tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy odłączyć budynek od sieci: energetycznej, ciepłowniczej i wodociągowej.

Prace będzie prowadzić firma specjalistyczna z zachowaniem przepisów BHP

i PPOŻ.

Teren działki na której będą wykonywane prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć  przed dostępem osób trzecich , odpowiednio oznakować oraz wygrodzić. Rozbiórkę szklarni należy przeprowadzić dwoma metodami. Mechanicznie w części oddalonej od pozostającego przyległego budynku oraz ręcznie w miejscach połączenia rozbieranych szklarni z budynkiem pozostającym.

Następnie wyznaczyć: miejsce tymczasowego składowania materiałów rozbiórkowych, stanowiska pracy maszyn, oznakować teren.  Po wykonaniu prac związanych z rozbiórką szklarni (wypełnienia szklanego, konstrukcji oraz samej konstrukcji stalowej) należy przystąpić do usunięcia elementów betonowych. Wykonawca robót rozbiórkowych staje się właścicielem pozostałych odpadów powstałych z rozbiórki.

Przy wykonywaniu poszczególnych prac muszą być przestrzegane przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Osoby przebywające na terenie rozbiórki obowiązane są do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik rozbiórki. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem 
z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wygrodzić  teren rozbiórki

i wyznaczyć strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP, PPOŻ oraz ogólnobudowlanymi.  Teren rozbiórki winien być zabezpieczony w taki sposób, aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu rozbiórki winno być wykonane w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne winny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Zabronione jest składowanie gruzu 
z rozbiórki w taki sposób, aby opierał się on o płoty lub ściany istniejących obiektów budowlanych.

Należ odpowiednio zadbać o ochronę  sąsiadujących posesji poprzez osłony 
z desek lub plandek.

- Zamawiający zaleca możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej  w dni robocze od poniedziałku do piątku , w godz. 8.00 – 12.00, na posesji WIORIN w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A (do dnia poprzedzającego dzień złożenia ofert) po uprzednim umówieniu terminu oględzin.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 361-07-86 w. 204,

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Projekt umowy zawiera Załącznik Nr 5 do zapytania.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi  na roboty budowlane nim. 24 miesięcy

- Opis kryteriów oceny ofert.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena – 100 %.

W przypadku zainteresowania prosimy o nadesłanie ofert z określeniem ceny brutto.

- Termin złożenia oferty:   18.07.2025 r. do 1530

- Ofertę należy złożyć według wzoru – Załącznik Nr 4, poprzez:
- e-doręczenia (wymagany podpis elektroniczny),

- pisemnie w siedzibie Zamawiającego , ul. Wapiennikowa 21A, 25-112 Kielce,
- e-mailem na adres: wi-kielce@piorin.gov.pl,

Oferta złożona w postaci elektronicznej musi być opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta ma być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy z ewentualnym załączeniem pełnomocnictwa.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

- umowę ubezpieczenia OC, aby pokryć ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji prac — np. uszkodzenie sąsiedniego budynku, zranienie osoby trzeciej, szkody w infrastrukturze.

- Referencje.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia co najmniej 1 referencji (wystawionych przez inwestorów lub zamawiających) potwierdzających należyte wykonanie prac budowlanych o podobnym charakterze i zakresie do objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.

Referencje powinny zawierać co najmniej:

- nazwę i adres inwestora/zamawiającego,

- opis zakresu wykonanych prac,

- wartość brutto robót,

- termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia),

- potwierdzenie należytego wykonania robót.

Brak załączenia referencji lub złożenie referencji niespełniających powyższych wymogów będzie skutkować odrzuceniem oferty

- Istotne informacje dotyczące wyboru oferty :

Wykonawca może złożyć jedna ofertę.

Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty,  do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegały ocenie.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

Nr 1 – Mapka poglądowa

Nr 2 – Rzut sytuacyjny

Nr 3 – Przedmiar

Nr 4 – Formularz ofertowy

Nr 5 – Projekt umowy

Klauzula informacyjna z art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21A, 25-112  Kielce

tel. :  41 361-07-86 wew. 204

adres strony internetowej: www.piorin.gov.pl/kielce

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 664728127

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pn. Rozbiórka wraz z utylizacją szklarni, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.