Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zmówienia jest świadczenie usługi monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa Leśny Dwór.

- Usługa monitoringu będzie świadczona w okresie od 15 marca do 15 października 2026 roku. Okres świadczenia usługi może ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku wydania stosownej Decyzji przez Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

- W ramach zamówienia Wykonawca :

- Zamontuje kamery obrotowe 360° oraz detektory dymu zapewniające pokrycie pola widzenia 360° na wieżach przeciwpożarowych w leśnictwach Starnice i Łysomice,

- Zainstaluje źródła energii zabezpieczające zapotrzebowanie energetyczne urządzeń na wieży w Łysomicach,

- Skonfiguruje przekaz danych do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego zlokalizowanego w biurze Nadleśnictwa Bytów, Szarych Szeregów 7, 77-100 Bytów,

- Wyposaży Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bytów w telewizory lub monitory, konwerter obrazu oraz inne akcesoria i urządzenia niezbędne do prawidłowej wizualizacji obrazu z kamer i detektorów

- Zainstaluje na smartfonach pracowników Nadleśnictwa Leśny Dwór (do 40 osób) aplikację umożliwiającą podgląd z kamer w czasie rzeczywistym , przy pomocy, której będą oni informowani o wykrytym i potwierdzonym zagrożeniu pożarowym. W informacji powinny być zawarte współrzędne geograficzne oraz wizualizacja ewentualnego pożaru na mapie Nadleśnictwa Leśny Dwór, w przybliżeniu do poszczególnych wydzieleń.

- Przeprowadzi szkolenie z obsługi i zasad eksploatacji systemu,

- Wsparcie techniczne podczas trwania usługi,

- Utrzymanie i serwis sprzętu oraz oprogramowania przez okres trwania usługi,

- Rozpocznie ewentualne czynności serwisowe w przeciągu maksymalnie 48 godzin od otrzymania zawiadomienia o awarii.

- Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu zostały określone w załączniku nr 9 instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zamieszonej na stronie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/instrukcja-ochrony-lasu-1

- Pracownika obsługującego Punkt Alarmowo Dyspozycyjny zapewnia Nadleśnictwo Bytów.