Garwolin, dnia 11.01.2024 r.

HK.9027.1.7.2024

**Wójt Gminy Miastków Kościelny**

 **ul. Rynek 6**

 **08-420 Miastków Kościelny**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY**

**za 2023 rok dla gminy Miastków Kościelny**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 23 ust.1, 2, 3 ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.9027.1.139.2023 z dnia 21.12.2023 r.

 **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za 2023 r. w gminie Miastków Kościelny**

 **zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska o produkcji**

**od 100 do 1000 m3/dobę**

**zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

 **Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 10 pobranych próbkach wody do badań z ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

 Woda Uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

 Wodociąg Ryczyska produkował średnio w 2023 r. 550 m3wody/dobę, zaopatrując w nią 6400 mieszkańców.

 Zaopatruje w wodę gminę Miastków Kościelny oraz miejscowości: Chęciny, Łąki i Piaski
w gminie Górzno.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2023 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

 Wobec powyższego  **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują

 1. Adresat;

 2. Aa.