KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach

z dnia 25.07.2025 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Paplin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, 
że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Paplinie zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Chrzczonowice, Wólka Jeruzalska, Jeruzal, Chełmce, Lisna, Paplinek, Paplin stwierdzono nadal utrzymujące się zanieczyszczenie mikrobiologiczne, 
tj. obecność bakterii grupy coli, ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz fizykochemiczne, tj. ponadnormatywną wartość mętności.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Występowanie przekroczenia poziomu mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia 
dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu na dyskomfort konsumentów.

Woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych 
na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/