Załącznik nr 2  do umowy nr ………../L/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

klimatyzatorów przenośnych monoblokowych

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa przedmiotu | Klimatyzator przenośny, monoblokowy |  |
| 2 | Karta katalogowa/strona www | Dołączenie karty katalogowej oferowanego zestawu lub wskazanie strony internetowej producenta. |  |
| 3 | Produkcja seryjna | Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej |  |
| 4 | Przeznaczenie | chłodzenie, wentylacja i osuszanie, ogrzewanie |  |
| 5 | Zakres rzeczowy zamówienia | 15 sztuk klimatyzatorów przenośnych, monoblokowych z zestawem przewodów wentylacyjnych |  |
| 6 | Moc chłodnicza | min. 4,5 kW |  |
| 7 | Moc grzewcza | min. 3,0 kW |  |
| 8 | Zasilanie | 220–240 V AC, 50 Hz |  |
| 9 | Przepływ powietrza | min. 450 m³/h |  |
| 10 | Czynnik chłodniczy | R290 |  |
| 11 | Zagospodarowanie kondensatu | wymagane |  |
| 12 | Sposób zagospodarowania kondensatu | automatyczne odparowywanie skroplin podczas normalnej pracy w trybie chłodzenia |  |
| 13 | Możliwość stałego odprowadzenia kondensatu | automatyczne odparowywanie skroplin podczas normalnej pracy w trybie chłodzenia, bez konieczności ręcznego opróżniania zbiornika. |  |
| 14 | Wydajność osuszania | min. 70 l/24 h |  |
| 15 | Poziom hałasu | nie więcej niż 66 dB |  |
| 16 | Regulacja temperatury | min. 16–31°C lub zakres równoważny |  |
| 17 | Prędkość wentylatora | min. 3 poziomy |  |
| 18 | Sterowanie | panel sterowania, pilot zdalnego sterowania oraz sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. |  |
| 19 | WiFi | wbudowany moduł WiFi umożliwiający sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. |  |
| 20 | Programator czasowy | min. 24 h |  |
| 21 | Filtry | wyjmowane, wielokrotnego użytku, umożliwiające czyszczenie |  |
| 22 | Mobilność | kółka jezdne oraz uchwyty do przemieszczania |  |
| 23 | Masa | nie więcej niż 35 kg |  |
| 24 | Przewód odprowadzający ciepłe powietrze | w komplecie |  |
| 25 | Przewód odprowadzający kondensat | w komplecie |  |
| 26 | Element umożliwiający wyprowadzenie ciepłego powietrza | w komplecie |  |
| 27 | Obudowa | wykonana z materiału odpornego na typowe uszkodzenia mechaniczne związane z transportem i przemieszczaniem urządzenia |  |
| 28 | Oznakowanie | CE |  |
| 29 | Instrukcja obsługi | w języku polskim |  |
| 30 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:

- kompletności dostawy,

- zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,

- zgodności z ofertą Wykonawcy,

- jakości wykonania oraz funkcjonalności klimatyzatorów.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.

- Wszystkie parametry podane w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedłożonych na żądanie Zamawiającego.